## 建築物の概要
都市開発諸制度 地球温暖化対策に関するチェックシート（2025年度版）
１ 開発事業の名称及び所在地
開発事業の名称 （地区名称又は計画名称）
| 建築物等の所在地 | 東京都
２ 協議担当者
所属（会社名）
担当者氏名
| 連絡先 | 電話番号 |  |  | メールアドレス
３ 建築物等の概要
新築・増築の区別
| スケジュール（予定） | 確認申請 |  |  | 着工 |  |  |  | 工事完了
|  |  | 年 | 月 |  | 年 |  | 月 |  | 年 | 月
| 延べ面積 |  |  | ㎡
| 基本方針への適合を 確認する用途の床面積 | 住宅等 |  |  |  | ㎡ | 飲食店等 |  |  |  | ㎡ | 〇
|  | ホテル等 |  |  |  | ㎡ | 集会所等 |  |  |  | ㎡ | 〇
|  | 病院等 |  |  |  | ㎡ | 工場等 |  |  |  | ㎡ | 〇
|  | 百貨店等 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | ㎡ | 〇
|  | 事務所等 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | ㎡ | 〇
|  | 学校等 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | ㎡ | 〇
４ 活用する都市開発諸制度等
| 活用する 都市開発諸制度等 | 再開発等促進区を定める地区計画 | [9 empty] | 〇
|  | 高度利用地区 | [9 empty] | 〇
|  | 特定街区 | [9 empty] | 〇
|  | 総合設計 | [9 empty] | 〇
このチェックシートとともに、建築物の環境性能等がわかる図書を添付して提出してください。
グループ 1042
対象となる用途がない
導入する
導入しない
グループ 1055
未定
SRC造
RC造
S造
その他
木造
グループ 1068
新築
増築
改築
グループ 1072
グループ 1068
新築
増築
改築

## ➀住宅（環境性能+再エネ化率）
環境への配慮のための措置及びその取組状況（住宅用途）その１ | [8 empty] | 1
| 建築物の環境性能（建築物外皮の熱負荷抑制） | [7 empty] | 1
| (ア)基本方針のうち適合する基準等 | [5 empty] | 評価基準 | 誘導水準 | 1
| (イ)外皮平均熱貫流率UA【W/(㎡・K)】の 目標検証に係る試算の考え方 （計算範囲や省略・概算した箇所等） | 別紙にて提出すること
(ウ)外皮平均熱貫流率UA【W/(㎡・K)】の試算結果
(エ)外皮平均熱貫流率UA【W/(㎡・K)】の目標値
| (オ)屋根熱貫流率【W/(㎡・K)】 | [5 empty] | 数値
| (カ)ガラス熱貫流率【W/(㎡・K)】 | [5 empty] | 数値
| (キ)ガラス日射熱取得率 | [5 empty] | 数値
| 建築物の環境性能（設備システムの高効率化） | [7 empty] | 1
| (ア)基本方針のうち適合する基準等 | [5 empty] | 評価基準 | 誘導水準 | 1
| (イ)住宅用途BEIの目標検証に係る試算の考え方 （計算範囲や省略・概算した箇所等） | 別紙にて提出すること
(ウ)住宅用途BEI試算結果
| (エ)住宅用途BEI目標値 | [5 empty] | 数値
電気の再エネ化率
(ア)適用する基準
| (イ)建築物等における電気使用量（想定）【kWh/年】 |  | E
| (ウ)建築物等（オンサイト）に設置する再エネ発電設備 による発電の使用量（想定）【kWh/年】 |  | A |  |  | 電気の再エネ化率＝（A+B+C+D）／E×100
| (エ)建築物等以外（オフサイト）に設置する再エネ発電設備 による発電の使用量（想定）【kWh/年】 |  | B
(オ)小売電気事業者による電気の供給量（想定）【kWh/年】
(カ)(オ)の電気の再生可能エネルギーの割合【％】
| (キ)(オ)の電気のうち、再生可能エネルギー電気の量【kWh/年】 |  | C | 0 | (オ)×(カ)
| (ク)建築物において使用する環境価値の量（想定）【kWh/年】 |  | D
| (ケ)再生可能エネルギー電気の合計量（想定）【kWh/年】 |  | A+B+C+D | 0
| (コ)電気の再エネ化率【％】 |  |  | #DIV/0! | (ケ)÷(イ)×100 小数点以下切捨
（備考）建築物の環境性能に関する事項として特に配慮すべき事項など

## ➀非住宅（環境性能+再エネ化率）
環境への配慮のための措置及びその取組状況（住宅以外の用途）その１ | [7 empty] | ←ここから非表示 | [10 empty] | 一致する場合 | [8 empty] | ここまで非表示→ |  |  |  | 1
| 建築物の環境性能（建築物外皮の熱負荷抑制） | [16 empty] | 0 | 0 | ←モデル建物法の場合は、平均値を入力してください。 | [11 empty] | 1
| (ア)基本方針のうち適合する基準等 | [11 empty] | 一致する場合 |  |  |  | ホテル等 | 0 | 1 | ←標準入力法の場合は、代表値を入力してください。 | [8 empty] | 評価基準 | 誘導水準
| (イ)BPIの目標検証に係る試算方法 | [8 empty] | 一致する場合 |  | 0 | 0 |  |  | 一致する場合 | 病院等 | 0 | 2 | [9 empty] | 標準入力法 | モデル建物法 | その他 | 1
ウ | (ウ)BPIの目標検証に係る試算の考え方 （計算範囲や省略・概算した箇所等） | 別紙にて提出すること | [5 empty] | 適用する | #REF! | 1 | 段階1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 百貨店等 | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 自由記載
| (エ)BPI試算結果 | [6 empty] | 適用しない | #REF! | 2 | 段階2 | 0 | 2 | 標準入力法 | 0 | 1 | 事務所等 | 0 | 4 |  | PAL | 0 | ％ | 段階決定テーブル |  |  |  |  | 数値
| (オ)BPI目標値 | [6 empty] | 記載省略 | #REF! | 4 | 段階3 | 0 | 3 | モデル建物法 | 0 | 2 | 学校等 | 0 | 5 |  |  |  |  | 段階1 | #REF! |  |  |  | 数値 |  |  | 1
| (カ)外壁熱貫流率【W/(㎡・K)】 | [15 empty] | 工場等 | 0 | 8 |  |  |  |  | 段階 | 0 |  |  |  | 数値
| (キ)屋根熱貫流率【W/(㎡・K)】 | [27 empty] | 数値
| (ク)ガラス熱貫流率【W/(㎡・K)】 | [10 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 数値
| (ケ)ガラス日射熱取得率 | [6 empty] | 適用する | 0 | 1 | 段階1 | 0 | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 数値
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1 | 段階3 | 0
| 建築物の環境性能（設備システムの高効率化） | [19 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1 | [8 empty] | 1
| (ア)基本方針のうち適合する基準等 | [19 empty] | 合計 | 0 | （段階決定用計算式） | [5 empty] | 評価基準 | 誘導水準
| (イ)非住宅用途BEIの目標検証に係る計算方法 | [19 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 標準入力法 | モデル建物法 | その他 | 1
ウ | (ウ)非住宅用途BEIの目標検証に係る試算の考え方（計算範囲や省略・概算した箇所等） | 別紙にて提出すること
| (エ)非住宅用途BEI試算結果 | [19 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 数値
| (オ)非住宅用途BEI目標値 | [19 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 数値 |  |  | 1
[8 empty] | フラグ | #REF! |  | フラグ | #REF! |  | フラグ | #REF! | [8 empty] | 段階2 | #REF! | 工場 | #REF!
電気の再エネ化率
(ア)適用する基準
| (イ)建築物等における電気使用量（想定）【kWh/年】 |  | E
| (ウ)建築物等（オンサイト）に設置する再エネ発電設備 による発電の使用量（想定）【kWh/年】 |  | A |  |  | 電気の再エネ化率＝（A+B+C+D）／E×100
| (エ)建築物等以外（オフサイト）に設置する再エネ発電設備 による発電の使用量（想定）【kWh/年】 |  | B
(オ)小売電気事業者による電気の供給量（想定）【kWh/年】
(カ)(オ)の電気の再生可能エネルギーの割合【％】
| (キ)(オ)の電気のうち、再生可能エネルギー電気の量【kWh/年】 |  | C | 0 | (オ)×(カ) | [8 empty] | Nearly ZEB | #REF! | 2 | [9 empty] | 病院 | #REF!
| (ク)建築物において使用する環境価値の量（想定）【kWh/年】 |  | D | [10 empty] | ZEB Ready | #REF! | 3 | [9 empty] | 百貨店 | #REF!
| (ケ)再生可能エネルギー電気の合計量（想定）【kWh/年】 |  | A+B+C+D | 0 | [9 empty] | ZEB Oriented | #REF! | 4 | [9 empty] | 飲食店 | #REF!
| (コ)電気の再エネ化率【％】 |  |  | #DIV/0! | (ケ)÷(イ)×100 小数点以下切捨 | [8 empty] | フラグ | #REF! | [10 empty] | 集会所 | #REF!
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1 |  |  | 小計 | #REF!
| （備考）建築物の環境性能に関する事項として特に配慮すべき事項など | [19 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1 |  |  | 合計 | #REF!
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[8 empty] | 適用する | 1 | 1 | 段階1 | 0 | 1 | MJ/h | [9 empty] | 0
[8 empty] | 適用しない | 0 | 2 | 段階2 | 0 | 2 | kW | [9 empty] | 段階決定テーブル
[8 empty] | 記載省略 | 0 | 4 | 段階3 | 0 | 3 | [10 empty] | 段階1 | 1
[8 empty] | フラグ | 1 |  | フラグ | #REF! | [11 empty] | 段階2 | 0
[7 empty] | 適用する | [16 empty] | 段階3 | 0
最高点決定テーブル
急速充電設備（定格出力90kW以上）
急速充電設備（定格出力50kW以上90kW未満）
急速充電設備（定格出力30kW以上50kW未満）
急速充電設備（定格出力10kW以上30kW未満）
普通充電設備（定格出力6kW以上10kW未満）
普通充電設備（定格出力3kW以上6kW未満）
Ｖ２Ｈ充電設備
充電用コンセント
充電用コンセントスタンド

## ②住宅・非住宅共通 (再エネ)
環境への配慮のための措置及びその取組状況（住宅用途・住宅以外の用途共通）その２ | [12 empty] | 1
| 再生可能エネルギーの変換利用 | [11 empty] | 1
ア.設置すべき設備容量
|  | (ア)建築面積【㎡】 | [9 empty] | 自由記載
|  | (イ)建築面積に５％を乗じた面積（設置基準面積）【㎡】 |  | 0 | 小数点第3位以下切捨 | [6 empty] | 数値
|  | (ウ)延べ面積【㎡】 |  | 0 | 2,000㎡未満 | [6 empty] | 数値
|  | (エ)延べ面積による上限容量【kW】 |  | 0 | [7 empty] | 自由記載
|  | (オ)延べ面積による下限容量【kW】 |  | 0 | [7 empty] | 数値
|  | (カ)設置が困難な部分の面積【㎡】 | [9 empty] | 数値
|  | (キ)設置可能面積【㎡】 |  | 0 | (ア)ー(カ)
|  | (ク)(イ)又は(キ)のいずれか小さい方の面積【㎡】 |  | 0
|  | (ケ)(ク)×0.15kW/㎡（設置基準容量）【kW】 |  | 0 | 小数点以下切捨
|  | (コ)再生可能エネルギー利用設備設置基準の定格出力【kW】 |  | 0 | (ケ)＜(オ)の場合は（オ）、(ケ)＞(エ)の場合は(エ)、それ以外の場合は(ケ)
(サ)適用する基準
|  | (シ)設置すべき設備容量（定格出力）【kW】 |  | 0 | 評価基準の場合は(コ)×2、誘導水準の場合は(コ)×3
イ.建築物等（オンサイト）に設置する設備設置容量
|  | 再エネ発電設備 |  | 設備設置容量【㎾】 | 年間推定発電量 |  | 太陽光発電定格出力 |  | 利用方法 |  | 系統連系
|  |  |  | （定格出力） | 【kWh/年】 |  | 相当【kW相当】
(ア)太陽光発電設備
(イ)風力発電設備
(ウ)バイオマス発電設備
(エ)小水力発電設備
(オ)地熱発電設備
(カ)その他の発電設備
|  | 再エネ熱利用設備 |  | 熱設備容量【㎾】 | 電気換算年間推定 |  | 太陽光発電定格出力 |  | 利用方法
[5 empty] | 熱利用量【kWh/年】 |  | 相当【kW相当】
(キ)バイオマス熱利用設備
(ク)太陽熱利用設備
(ケ)地中熱利用設備
(コ)その他の熱利用設備
|  | (サ)オンサイト設置による太陽光発電定格出力相当の合計【kW相当】 |  |  | (ア)～(コ)の設備設置容量・太陽光発電定格出力相当の合計
ウ.建築物等以外（オフサイト）に設置する設備設置容量
|  | 再エネ発電設備 |  | 建築物への送電電力量(非系統分) |  | 建築物への送電電力量(系統分)
|  |  |  | 【kWh/年】 | 太陽光発電定格出力相当 【kW相当】 | 【kWh/年】 |  | 系統による電力損失分を考慮したあとの電力量 |  | 系統による電力損失分を考慮したあとの電力量【kWh/年】 ＝建築物への送電電力量(系統分)【kWh/年】×1/1.05
[8 empty] | 【kWh/年】 | 太陽光発電定格出力相当 【kW相当】
(ア)太陽光発電設備
(イ)風力発電設備
(ウ)バイオマス発電設備
(エ)小水力発電設備
(オ)地熱発電設備
(カ)その他の発電設備
|  | (キ)オフサイト設置による太陽光発電定格出力相当の合計【kW相当】 |  |  | (ア)～(カ)の太陽光発電定格出力相当の合計 ※電力損失考慮したあと
エ.小売電気事業者から供給を受ける電気の再生可能エネルギー量
(ア)導入するメニュー等の再エネ割合【％】
(イ)建物年間推計電気使用量【kWh/年】
|  | (ウ)小売電気の再エネ年間予定利用量【kWh/年】 |  | 0 |  | (ア)×(イ)÷100
(エ)都内再エネ電力割合【％】
|  | (オ)都内再エネ電力割合を除いた再エネ割合【％】 |  | 0 |  | (ア)ー(エ)
|  | (カ)履行に充当できる再エネ相当量【kWh/年】 |  | 0 |  | (イ)×(オ)÷100÷1.2
(キ)(カ)の太陽光発電定格出力相当【kW相当】
(ク)(カ)の追加性要件
(ケ)(カ)の継続性要件
オ.建築物において使用する環境価値の量
(ア)建築物において使用する環境価値の量 （小売り電気事業者からの調達を除く）【kWh/年】
|  | (イ)履行に充当できる再エネ相当量【kWh/年】 |  | 0 |  | (ア)÷1.2
(ウ)(イ)の太陽光発電定格出力相当【kW相当】
(エ)(イ)の追加性要件
(オ)(イ)の継続性要件
| カ.導入量の合計太陽光発電定格出力相当【kW相当】 |  |  | 0 |  | イ.(サ)＋ウ.(キ)＋エ(キ)＋オ(ウ)
| [再掲]設置すべき設備容量（定格出力）【kW】 |  |  | 0 |  | ア.(シ)再掲
その他、再生可能エネルギーの利用に係る措置
自由記載

## ③住宅(エネマネ)
環境への配慮のための措置及びその取組状況（住宅用途）その３ | [14 empty] | 1
エネルギーマネジメントの導入 | [14 empty] | 1
基本方針のうち適合する基準等 | [10 empty] | 評価基準 | 誘導水準 |  | 1
必須 項目 | 単位住戸の電気使用量について、分電盤の主要な分岐回路別及び時刻別に、当該住戸の居住者が確認、分析及び管理できる機能（表示機能を含む。）を有するシステムを、全ての住戸に導入している。
| （１）住戸の最大需要電力 の把握に係る事項 | 単位住戸の電気使用量を60分単位で計測し、当該量のデータを一定期間保有して、当該住戸の居住者が確認できる機能（表示機能を含む。）を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | [9 empty] | 評価基準 | 誘導水準 |  | 1
選択 項目
|  | 単位住戸の過去１年間以上の最大需要電力（60分ごとの平均電気使用量のうち、月間で最も大きい値をいう。以下同じ。）及び最大需要電力となった日時を、当該住戸の居住者が確認できる機能（表示機能を含む。）を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | [9 empty] | 自由記載
|  | 住戸ごとに最大需要電力の上限値を設定することができ、需要電力が当該上限値を上回る可能性がある場合に、当該住戸の居住者が確認できる機能（表示機能を含む。）を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | [9 empty] | 数値
| （２）住戸のディマンド制御 及び需給調整に係る事項 | 住戸に設置する電気需要機器（空気調和設備や貯湯式給湯設備等、電気を消費する機械器具であって、需要電力の調整を行うために使用することができる機器をいう。以下同じ。）を、当該住戸の居住者が遠隔で運転、停止等の操作ができる機能を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | [9 empty] | 自由記載
|  | 単位住戸のディマンド制御（最大需要電力の上限値を超えないよう、需要電力を調整することをいう。以下同じ。）を行うことができる機能を有する蓄電池を、全ての住戸に設置している。 | [9 empty] | 数値
|  | 住戸に設置する電気需要機器及び蓄電池が単位住戸の最大需要電力に応じた自動制御を行い、住戸ごとのディマンド制御ができる機能を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | [9 empty] | 数値
| （３）住宅全体のディマンド 制御及び需給調整に係る事項 | 建築物全体の最大需要電力を把握して上限値を設定し、需要電力が当該上限値を上回る可能性がある場合に、住戸の居住者が確認できる機能（表示機能を含む。）を有するシステムを、全ての住戸において導入している。 | [9 empty] | 自由記載
|  | 建築物全体又は共用部における最大需要電力を把握して上限値を設定し、需要電力が当該上限値を上回る可能性がある場合に、共用部における電気需要機器により、ディマンド制御ができる機能を有するシステムを導入している。 | [9 empty] | 数値
|  | ディマンド制御及び電気の需給調整時に需要電力の調整ができる機能を有する蓄電池（単位住戸に設置するもの及び非常用のものを除く。）又はＶ２Ｈ充放電設備（電気自動車等に搭載された電池から電力を給電するための直流/交流変換回路をもつ充電設備で、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。）を設置している。 | [9 empty] | 数値
建築物の管理規定等において、当該建築物の共用部におけるディマンド制御及び電気の需給調整の内容について、当該建築物の居住者へ周知し、協力を得る計画としている。
▼「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」 | [11 empty] | 〇 |  |  | 2
評価 基準 | ア単位住戸の電気使用量について居住者が確認、分析及び管理できるシステムを全住戸に導入 | [6 empty] | → | 不適合 | 不適合
| イ（１）から（３）の点数の合計が２又は３ |  | 0 | → | 不適合 | [6 empty] | 〇 |  |  | 2
[12 empty] | 〇 |  |  | 2
誘導 水準 | ア単位住戸の電気使用量について居住者が確認、分析及び管理できるシステムを全住戸に導入 | [6 empty] | → | 不適合 | 不適合
| イ（１）及び（２）の各点数が１以上 | （１）の点数 | 0 | → | 不適合 | （２）の点数 | 0 | → | 不適合 |  |  | 〇 |  |  | 2
| （１）から（３）までによる点数の合計が４以上 |  | 0 | → | 不適合 | [6 empty] | 〇 |  |  | 2
[12 empty] | 〇 |  |  | 2
2
[12 empty] | 〇 |  |  | 2

## ③非住宅(エネマネ)
環境への配慮のための措置及びその取組状況（住宅以外の用途）その３ | [14 empty] | 1
エネルギーマネジメントの導入 | [14 empty] | 1
基本方針のうち適合する基準等 | [10 empty] | 評価基準 | 誘導水準 |  | 1
必須 項目 | 最も大きい床面積を占める用途における全体の電気、ガス、及び熱の使用量が把握できる隔測メーターを設置し、当該メーターのデータを収集、分析及び管理する機能を有するシステムを導入している。
| （１）最大需要電力の把握及びディマンド制御に係る事項 | 主要な設備システムの運転及び制御の遠隔操作ができる機能を有したシステムを導入している。 | [9 empty] | 評価基準 | 誘導水準 |  | 1
選択 項目
|  | 最も大きい床面積を占める用途における全体について、最大需要電力を把握・監視し、ディマンド制御ができる機能を有するシステムを導入している。 | [9 empty] | 自由記載
|  | 建築物の管理規定等において、当該建築物におけるディマンド制御及び電気の需給調整の内容について、建築物の使用者（テナント等）と取決めを行う計画としている。 | [9 empty] | 数値
| （２）需給調整に係る事項 | 最大需要電力の一定割合かつ一定時間に相当する容量の蓄電池（非常用のものを除く。）を設置し、電気の需給調整時に当該蓄電池を充放電させ、需要量の調整を行うことができる。 | [9 empty] | 自由記載
|  | 最大需要電力の一定割合かつ一定時間に相当する容量のⅤ２Ｂ充放電設備（電気自動車等に搭載された電池から、事業系建物等に三相交流等により電力を給電するための直流/交流変換回路をもつ充電設備で、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。）を設置し、電気の需給調整時に電気自動車から当該機器へ給電させ、建物側の需要電力の調整を行うことができる。 | [9 empty] | 数値
| （３）ＤＲ制御及び遠隔監視 ・制御に係る事項 | 建築物に設置する電気需要機器により、最大需要電力の一定割合に相当する電力量について、一定時間以上、下げＤＲ（電気の需給調整の要請に応じ、電気需要機器を調整し、一時的に建築物における需要電力を減らすことをいう。）又は上げＤＲ（電気の需給調整の要請に応じ、電気需要機器を調整し、一時的に建築物における需要電力を増やすことをいう。）ができる機能を有するシステムを導入している。 | [9 empty] | 自由記載
|  | 建築物の管理者が遠隔地において上記に掲げる電気の需給調整ができる機能を有するシステムを導入している。 | [9 empty] | 数値
|  | 上記の遠隔操作を、クラウド上のインターフェースを経由して行うことができる機能を有するシステムを導入している。 | [9 empty] | 数値
▼「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」 | [11 empty] | 〇 |  |  | 2
評価 基準 | ア最も大きい床面積を占める用途における全体の電気使用量等を収集、分析及び管理できるシステムを導入 | [6 empty] | → | 不適合 | 不適合 |  | 〇 |  |  | 2
| イ（１）から（３）の点数の合計が２又は３ |  | 0 | → | 不適合 | [6 empty] | 〇 |  |  | 2
[12 empty] | 〇 |  |  | 2
誘導 水準 | ア最も大きい床面積を占める用途における全体の電気使用量等を収集、分析及び管理できるシステムを導入 | [6 empty] | → | 不適合 | 不適合 |  | 〇 |  |  | 2
| イ（１）及び（２）の各点数が１以上 | （１）の点数 | 0 | → | 不適合 | （２）の点数 | 0 | → | 不適合 |  |  | 〇 |  |  | 2
| （１）から（３）までによる点数の合計２が４以上 |  | 0 | → | 不適合 | [6 empty] | 〇 |  |  | 2
[12 empty] | 〇 |  |  | 2
2
[12 empty] | 〇 |  |  | 2