## Sheet1
記入例 | [11 empty] | 別紙１
使用建築材料表(東京都用）
|  |  | ・住宅等の居室 |  |  |  |  | ・第 |  | 3 | 種換気設備
|  |  | ・住宅等の居室以外の居室 |  |  |  |  | ・換気回数 |  | 0.5 |  | （回／ｈ）
表１
|  |  | 記号 | 建築材料 |  |  | 種別 | 記号 | 建築材料 |  |  | 種別
|  |  | ａ | 複合フローリング |  |  | Ｆ☆☆☆ | ｋ | 据置収納 |  |  | Ｆ☆☆☆
|  |  | ｂ | 構造用合板 |  |  | Ｆ☆☆☆☆ | ｌ | 天井材（天然木化粧合板） |  |  | Ｆ☆☆☆
|  |  | ｃ | 普通合板 |  |  | Ｆ☆☆☆☆ | ｍ | ふすま |  |  | Ｆ☆☆☆
|  |  | ｄ | 木製階段 |  |  | Ｆ☆☆☆ | ｎ | 押入棚板 |  |  | Ｆ☆☆☆
|  |  | ｅ | じゅらく塗り |  |  | Ｆ☆☆☆☆ | ｏ | 床の間 |  |  | Ｆ☆☆☆
|  |  | ｆ | 開戸 |  |  | Ｆ☆☆☆ | ｐ | キッチン |  |  | Ｆ☆☆☆
|  |  | ｇ | 引戸 |  |  | Ｆ☆☆☆ | ｑ | 洗面化粧台 |  |  | Ｆ☆☆☆
|  |  | ｈ | 玄関収納 |  |  | Ｆ☆☆☆ | ｒ | 玄関収納 |  |  | Ｆ☆☆☆
|  |  | ｉ | 引違建具 |  |  | Ｆ☆☆☆ | ｓ | 壁紙施工用でんぷん系接着剤 |  |  | Ｆ☆☆☆☆
|  |  | ｊ | 収納扉 |  |  | Ｆ☆☆☆ | ｔ | ビニルクロス |  |  | Ｆ☆☆☆☆
表２
|  | 階 | 部屋名 | 内装仕上げ の部分 | 種別 | 記号 | 幅（長さ） | 高さ | 面積 | 係数 | 使用面積 | 使用面積合計 （判定結果）
[7 empty] | （Ｐ） | （ｍ） | （㎡） |  | （㎡）
|  | １階 | 和室 | 床 | （告示対象外） | [5 empty] | 0
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｅ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 天井 | Ｆ☆☆☆ | ｌ |  |  | 11.59 | 0.5 | 5.795
|  |  | （１１．５９㎡） | 引戸 | Ｆ☆☆☆ | ｇ | 0.91 | 2.1 | 1.911 | 0.5 | 0.9555
|  |  |  | 引違建具 | Ｆ☆☆☆ | ｉ | 1.82 | 2.1 | 3.822 | 0.5 | 1.911
|  |  |  | 床の間 | Ｆ☆☆☆ | ｏ |  |  | 1.66 | 0.5 | 0.83
|  |  | ＬＤ | フローリング | Ｆ☆☆☆ | ａ |  |  | 16.56 | 0.5 | 8.28
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （１６．５６㎡） | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 開戸 | Ｆ☆☆☆ | ｆ | 0.91 | 2.1 | 1.911 | 0.5 | 0.9555
|  |  |  | 引違建具 | Ｆ☆☆☆ | ｉ | 1.82 | 2.1 | 3.822 | 0.5 | 1.911
|  |  | Ｋ | フローリング | Ｆ☆☆☆ | ａ |  |  | 9.94 | 0.5 | 4.97
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （９．９４㎡） | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | キッチン | Ｆ☆☆☆ | ｐ | 2.73 | 2.1 | 5.733 | 0.5 | 2.8665
|  |  |  | 開戸 | Ｆ☆☆☆ | ｆ | 1.82 | 2.1 | 3.822 | 0.5 | 1.911
|  |  | 廊下・ホール | フローリング | Ｆ☆☆☆ | ａ |  |  | 10.77 | 0.5 | 5.385
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （１０．７７㎡） | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 開戸・引戸 | Ｆ☆☆☆ | ｆ、ｇ | 6.37 | 2.1 | 13.377 | 0.5 | 6.6885
|  |  |  | 玄関収納 | Ｆ☆☆☆ | ｈ | 2.73 | 2.4 | 6.552 | 0.5 | 3.276
|  |  | 階段 | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （４．１４㎡） | 踏み板 | Ｆ☆☆☆ | ｄ |  |  | 4.14 | 0.5 | 2.07 | 96.8795
|  |  |  | 蹴込 | Ｆ☆☆☆ | ｄ | 0.91 | 2.9 | 2.639 | 0.5 | 1.3195
|  |  | 浴室 | ユニットバス | [6 empty] | 0 | ㎡
（３．３０㎡）
|  |  | 洗面所 | 床 | （告示対象外） | [5 empty] | 0 | （ＯＫ）
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （３．３０㎡） | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 開戸 | Ｆ☆☆☆ | ｆ | 1.82 | 2.1 | 3.822 | 0.5 | 1.911
|  |  |  | 洗面化粧台 | Ｆ☆☆☆ | ｑ | 1.82 | 2.3 | 4.186 | 0.5 | 2.093
|  |  | トイレ | 床 | （告示対象外） | [5 empty] | 0
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
設計者氏名 | 設計者資格 |  | （１．８２㎡） | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 開戸 | Ｆ☆☆☆ | ｆ | 0.91 | 2.1 | 1.911 | 0.5 | 0.9555
|  | ２階 | 主寝室 | フローリング | Ｆ☆☆☆ | ａ |  |  | 16.56 | 0.5 | 8.28
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （１６．５６㎡） | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 開戸 | Ｆ☆☆☆ | ｆ | 0.91 | 2.1 | 1.911 | 0.5 | 0.9555
|  |  |  | 据置収納 | Ｆ☆☆☆ | ｋ | 3.64 | 2.4 | 8.736 | 0.5 | 4.368
|  |  | 子供部屋１ | フローリング | Ｆ☆☆☆ | ａ |  |  | 9.94 | 0.5 | 4.97
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （９．９４㎡） | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 開戸 | Ｆ☆☆☆ | ｆ | 0.91 | 2.1 | 1.911 | 0.5 | 0.9555
|  |  |  | 据置収納 | Ｆ☆☆☆ | ｋ | 2.73 | 2.4 | 6.552 | 0.5 | 3.276
|  |  | 子供部屋２ | フローリング | Ｆ☆☆☆ | ａ |  |  | 13.25 | 0.5 | 6.625
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （１３．２５㎡） | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 開戸 | Ｆ☆☆☆ | ｆ | 0.91 | 2.1 | 1.911 | 0.5 | 0.9555
|  |  |  | 据置収納 | Ｆ☆☆☆ | ｋ | 2.73 | 2.4 | 6.552 | 0.5 | 3.276
|  |  | 廊下 | フローリング | Ｆ☆☆☆ | ａ |  |  | 6.62 | 0.5 | 3.31
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （６．６２㎡） | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 開戸 | Ｆ☆☆☆ | ｆ | 3.64 | 2.1 | 7.644 | 0.5 | 3.822
|  |  |  | 収納扉 | Ｆ☆☆☆ | ｊ | 0.91 | 2.3 | 2.093 | 0.5 | 1.0465
|  |  | トイレ | 床 | （告示対象外） | [5 empty] | 0
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  | （１．６０㎡） | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | ｓ、ｔ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 開戸 | Ｆ☆☆☆ | ｆ | 0.91 | 2.1 | 1.911 | 0.5 | 0.9555
合計 １０９・３９㎡
建築材料の種類を表１の記号に基づいて記入する。
換気計画ごとに判定する。
一体の換気計画における床面積の合計 （Ａ）
居室の種類、換気回数、使用材料の等級によって異なる。（別紙注意事項の表を参照）
居室の種類（住宅、その他）に○をして、換気種別及び換気回数を明記し、異なるごとに使用建築面積材料表を作成する。
×
＝
×
＝
Ｎ2Ｓ2＋Ｎ3Ｓ3
≦Ａ
国土交通省告示の規制対象外である建築材料を居室の内装仕上げに用いる場合は記入する。