## ②住宅用途
[17 empty] | ←ここから非表示 | [18 empty] | ここまで非表示→
４ 環境への配慮のための措置並びにその取組状況 | [7 empty] | 分譲 |  |  | (戸) |  | 賃貸 |  | (戸) | [15 empty] | 分譲 |  | ←ブランク、〇：1
| 1 エネルギー使用の合理化 | [20 empty] | 一致する場合 |  |  | 一致する場合 | [5 empty] | 賃貸 |  | ←ブランク、〇：1
| (1) 建築物の熱負荷の低減 | [17 empty] | 一致する場合 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | (1) 建築物の熱負荷の低減
| （１）建築物外皮の熱負荷抑制 | [15 empty] | 適用する | 1 | 1 | 段階1 | 0 | 1 | 採用する(適合) | 0 | 1 | 採用する | 0 | 1 | 檜原村、奥多摩町 |  |  |  |  | 段階決定テーブル
| (ア) 判断基準 | [15 empty] | 適用しない | 0 | 2 | 段階2 | 0 | 2 | 採用する(不適合) | 0 | 2 | 採用しない | 0 | 2 | 最大値 | 平均 |  |  |  | 段階1 | #REF!
| a 仕様基準 | [15 empty] | 記載省略 | 0 | 4 | 段階3 | 0 | 3 | 採用しない | 0 | 3 | フラグ |  |  | 0.75 | 0.69 |  | 0 | ←1：採用する(適合) 0：それ以外 | 段階2 | #REF!
| b 性能基準 | [15 empty] | フラグ | 1 |  | フラグ |  |  | フラグ | [5 empty] | 0.56 | - |  | 0 | ←1：採用する 0：それ以外 | 段階3 | 0
| (イ)外皮平均熱貫流率（UA）の計算方法 | [14 empty] | 適用する | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | そのほか
| (ウ)外皮平均熱貫流率（UA） |  |  | W/(m2・K) | [18 empty] | 標準入力法 | 0 | 1 | 全住戸の最大値 | 0 | 1 | 最大値 | 平均 |  | 0 | ←0:ブランク 1：最大値 ２：平均値
| (エ)冷房期の平均日射熱取得率（ηAC） |  |  | - | [18 empty] | フロア入力法 | 0 | 2 | 全住戸の平均値 | 0 | 2 | 0.87 | 0.75
| (オ)暖房期の平均日射熱取得率（ηAH） |  |  | - | [18 empty] | モデル住宅法 | 0 | 3 | フラグ |  |  | 0.75 | -
| (カ)開口部の熱貫流率（U） |  |  | W/(m2・K) | [18 empty] | 小規模版モデル建物法 | 0 | 4
| (2) 再生可能エネルギーの利用 | [17 empty] | 一致する場合 |  |  | 0 | [6 empty] | #REF! | 檜原村なら1
| ア 再生可能エネルギーの直接利用 | [8 empty] | 適用する |  |  |  | 段階1 |  |  | 適用する | 1 | 1 | 段階1 | 1 | 1 | [6 empty] | #REF! | 桧原村なら1 |  |  |  | ア 再生可能エネルギーの直接利用
| (ア)全住戸数 |  |  | 戸 | [12 empty] | 適用しない | 0 | 2 | 段階2 | 0 | 2 | [6 empty] | #REF! | 奥多摩町なら1 |  |  |  | 段階決定テーブル
| (イ)窓が2方向に面している住戸数 |  |  | 戸 |  | 採光を満たす住戸の割合 | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | 記載省略 | 0 | 4 | 段階3 | 0 | 3 | [6 empty] | #REF! |  |  | 0 |  | 段階1 | 1
| (ウ)換気口又は窓が2方向に面している住戸数 |  |  | 戸 |  | 通風を満たす住戸の割合 | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | フラグ | 1 |  | フラグ | 1 | [10 empty] | 0 |  | 段階2 | 0
[22 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 段階3 | 0
0
| ウ 再生可能エネルギー電気の受入れ | [8 empty] | 適用する | [6 empty] | 適用する | 1 | 1 | 段階1 | 0 | 1 | [11 empty] | ウ 再生可能エネルギー電気の受入れ
| (ア)CO2排出係数等 |  | 全事業者の平均を超える | [13 empty] | 適用しない | 0 | 2 | 段階2 | 0 | 2 | 〇 | [7 empty] | (ア)CO2排出係数等 |  | ←ブランク、〇：1 | 段階決定テーブル
|  |  | 全事業者の平均以下かつ0.37kg-CO2/kWhを超える | [13 empty] | 記載省略 | 0 | 4 | 段階3 | 0 | 3 | [8 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1 | 段階1 | 1
|  |  | 0.37kg-CO2/kWh以下 | [13 empty] | フラグ | 1 |  | フラグ | [10 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1 | 段階2 | 0
| (イ)再生可能エネルギー利用率 |  | 20％未満 | [27 empty] | (イ)再生可能エネルギー利用率 |  | ←ブランク、〇：1 | 段階3 | 0
|  |  | 20％以上30％未満 | [27 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | 30％以上 | [27 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
| (3) 省エネルギーシステム | [20 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| （２）設備システムの高効率化 | [15 empty] | 適用する | 1 | 1 | 段階1 | 0 | 1 | 採用する(適合) | 0 | 1 | 採用する | 0 | 1 | [5 empty] | （２）設備システムの高効率化
| (ア) 判断基準 | [15 empty] | 適用しない | 0 | 2 | 段階2 | 0 | 2 | 採用する(不適合) | 0 | 2 | 採用しない | 0 | 2 | [5 empty] | 段階決定テーブル
| a 仕様基準 | [15 empty] | 記載省略 | 0 | 4 | 段階3 | 0 | 3 | 採用しない | 0 | 3 | フラグ | [7 empty] | 段階1 | 0
| b 性能基準 | [15 empty] | フラグ | 1 |  | フラグ |  |  | フラグ | [10 empty] | 段階2 | 1
| (イ)ERRの計算方法 | [14 empty] | 適用する | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 段階3
| (ウ) a ERR |  |  | % |  |  |  |  | BEI | [6 empty] | 共用部を含まない | [6 empty] | 標準入力法 | 0 | 1 | 共用部を含む | 0 | 1
|  | 設計 |  |  | 基準 |  |  | 設計(その他を除く) |  |  | 基準(その他を除く) |  |  | 単位 | [8 empty] | フロア入力法 | 0 | 2 | 共用部を含まない | 2 | 2
| b 住戸部分合計 | [12 empty] | GJ/年 | [8 empty] | モデル住宅法 | 0 | 3 | フラグ | 2
| c 共用部（ｹﾞｽﾄﾙｰﾑ) | [12 empty] | GJ/年 | [8 empty] | 小規模版モデル建物法 | 0 | 4
| d 共用部 | [12 empty] | GJ/年 | [8 empty] | フラグ
| e 合計 | [12 empty] | GJ/年
| (エ)東京ゼロエミ住宅・ZEHに係る事項 | [23 empty] | 0
| (エ)主たる居室の暖房設備・冷房設備に |  | ルームエアコンディショナー（い） | [19 empty] | 東京ゼロエミ住宅 | 0 | 1 | [5 empty] | (エ)主たる居室の暖房設備・冷房設備に |  | ←ブランク、〇：1
| 係る事項(冷暖房設備機器） |  | ルームエアコンディショナー（ろ） | [19 empty] | 『ZEH-M』 | 0 | 2 | [5 empty] | 係る事項(冷暖房設備機器） |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | ルームエアコンディショナー（は） | [19 empty] | Nearly ZEH-M | 0 | 3 | [5 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | ダクト式セントラル空調機 | [19 empty] | ZEH-M Ready | 0 | 4 | [5 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | 温水床暖房（ガス式） | [19 empty] | ZEH-M Oriented | 0 | 5 | [5 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | 温水床暖房（電気ヒートポンプ式） | [19 empty] | 『ZEH』 | 0 | 6 | [5 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | 電気ヒーター床暖房 | [19 empty] | Nearly ZEH | 0 | 7 | [5 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | その他 | [19 empty] | ZEH Ready | 0 | 8 | [5 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
| (オ)換気設備に係る事項 |  | 熱交換型換気 | [19 empty] | ZEH Oriented | 0 | 9 | [5 empty] | (オ)換気設備に係る事項 |  | ←ブランク、〇：1
| (カ)給湯設備に係る事項 | [21 empty] | フラグ
| a 熱源機の分類 |  | 給湯専用型 | [27 empty] | a 熱源機の分類 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | 給湯・温水暖房一体型 | [27 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | コージェネレーションシステム | [27 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
| b 熱源機の種類 |  | 太陽熱給湯 | [27 empty] | b 熱源機の種類 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | ガス従来型給湯器 | [27 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | ガス潜熱回収型 | [27 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | 電気ヒートポンプ給湯器 | [27 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 | [27 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
| c 台所水栓 |  | 水優先吐水機能 | [27 empty] | c 台所水栓 |  | ←ブランク、〇：1
| d 浴室シャワー水栓 |  | 手元止水機能 | [27 empty] | d 浴室シャワー水栓 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | 小水量吐水機能 | [27 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
| e 洗面水栓 |  | 水優先吐水機能 | [27 empty] | e 洗面水栓 |  | ←ブランク、〇：1
(キ)照明設備に係る事項
| a 照明器具 |  | 全てLED照明 | [27 empty] | a 照明器具 |  | ←ブランク、〇：1
| b 制御システムの構築に係る事項 |  | 人感センサー（非居室） | [27 empty] | b 制御システムの構築に係る事項 |  | ←ブランク、〇：1
（３）エネルギーの面的利用
(ア)新規導入
(イ)エネルギーの面的利用推進エリア
(ウ)地域冷暖房区域の名称
（区域指定を受けた場合のみ）
(エ)既存受入
(オ)受入検討エリア
| (カ)既存の地域冷暖房区域の名称 | [21 empty] | MJ/h
| (キ)太陽光発電（発電容量） |  |  | kW |  |  |  |  | ＝ |  |  | kW |  |  |  |  | 適用しない | 0 | 2 | 段階2 | #REF! | 2 | kW | [10 empty] | 段階決定テーブル
| (ク)太陽熱利用（熱利用容量） |  |  | MJ/h |  | ÷ | 9.76 | MJ/kWh | ＝ |  |  | kW |  |  |  |  | 記載省略 | 0 | 4 | 段階3 | #REF! | 3 | [11 empty] | 段階1 | 1
| (ケ)地中熱利用（熱利用容量） |  |  | MJ/h |  | ÷ | 9.76 | MJ/kWh | ＝ |  |  | kW |  |  |  |  | フラグ | 0 |  | フラグ | #REF! | [12 empty] | 段階2 | 0
| (コ)その他（発電容量又は熱利用容量） |  |  | MJ/h |  | ÷ | 9.76 | MJ/kWh | ＝ |  |  | kW |  |  |  | 適用する | [17 empty] | 段階3 | 0
その他の詳細
| (サ)再生可能エネルギー設備合計容量 | (ア)～(エ)の合計 | [6 empty] | ＝ |  |  | kW | [21 empty] | 最高点決定テーブル
（４）EV及びPHV用充電設備の設置
| (ア)充電設備台数（プライベート用） | 1機種目 |  |  |  |  | 台 | 種別 | [13 empty] | 急速充電設備（定格出力90kW以上）
|  | 2機種目 |  |  |  |  | 台 | 種別 | [13 empty] | 急速充電設備（定格出力50kW以上90kW未満）
|  | 3機種目 |  |  |  |  | 台 | 種別 | [13 empty] | 急速充電設備（定格出力30kW以上50kW未満）
| (イ)充電設備台数（パブリック用） | 1機種目 |  |  |  |  | 台 | 種別 | [13 empty] | 急速充電設備（定格出力10kW以上30kW未満）
|  | 2機種目 |  |  |  |  | 台 | 種別 | [13 empty] | 普通充電設備（定格出力6kW以上10kW未満）
|  | 3機種目 |  |  |  |  | 台 | 種別 | [13 empty] | 普通充電設備（定格出力3kW以上6kW未満）
| 備考 （３）エネルギーの面的利用及び（４）EV及びPHV用充電設備の設置については、完了報告時のみ記載すること。 | [20 empty] | Ｖ２Ｈ充電設備
充電用コンセント
充電用コンセントスタンド

## ②住宅以外の用途
[12 empty] | ←ここから非表示 | [10 empty] | 一致する場合 | [9 empty] | ここまで非表示→
４ 環境への配慮のための措置並びにその取組状況 | [7 empty] | 最も大きい用途 | [13 empty] | 0 | 0 |  | ←モデル建物法の場合は、平均値を入力してください。
| １ エネルギー使用の合理化 | [15 empty] | 一致する場合 |  |  |  | ホテル等 | 0 | 1 |  | ←標準入力法の場合は、代表値を入力してください。
| (1) 建築物の熱負荷の低減 | [12 empty] | 一致する場合 |  | 0 | 0 |  |  | 一致する場合 | 病院等 | 0 | 2
| （１）建築物外皮の熱負荷抑制 | [10 empty] | 適用する | 1 | 1 | 段階1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 百貨店等 | 0 | 3 | [5 empty] | （１）建築物外皮の熱負荷抑制
| (ア)PAL*低減率の計算方法 | [10 empty] | 適用しない | 0 | 2 | 段階2 | 0 | 2 | 標準入力法 | 0 | 1 | 事務所等 | 0 | 4 |  |  | PAL |  | ％ | 段階決定テーブル
| (イ) a PAL*低減率 |  |  | % | BPI（BPIm） | [6 empty] | 記載省略 | 0 | 4 | 段階3 | 0 | 3 | モデル建物法 | 0 | 2 | 学校等 | 0 | 5 | [5 empty] | 段階1 | 1
| b PAL*の値 |  |  | MJ/m2・年 | [7 empty] | フラグ | 1 |  | フラグ |  |  | フラグ |  |  | 飲食店等 | 0 | 6 | [5 empty] | 段階2 | 0
| c PAL*の基準値 |  |  | MJ/m2・年 | [7 empty] | 適用する | [8 empty] | 集会所等 | 0 | 7 | [5 empty] | 段階3 | 0
| (ウ)省エネルギー性能目標値（PAL*低減率） |  |  | % | 条例第17条の4に規定するｴﾈﾙｷﾞｰ使用の合理化に関する性能目標値 | [15 empty] | 工場等 | 0 | 8 | [5 empty] | 段階 | 0
| (ウ)外壁の熱貫流率 |  |  | W/(m2・K) | [16 empty] | その他 | 0 | 9
| (エ)屋根の熱貫流率 |  |  | W/(m2・K) | [16 empty] | フラグ
| (オ)開口部の熱貫流率 |  |  | W/(m2・K)
| (カ)窓の日射熱取得率（η） |  |  | －
| (2) 再生可能エネルギーの利用 | [14 empty] | 0 | 0
| ア 再生可能エネルギーの直接利用 | [7 empty] | 適用する |  | 段階1 | 適用する | 1 | 1 | 段階1 | 1 | 1 | [11 empty] | ア 再生可能エネルギーの直接利用
| （小・中・高校以外の用途） | [10 empty] | 適用しない | 0 | 2 | 段階2 | 0 | 2 | [11 empty] | 段階決定テーブル
| (ア)採光利用システムに係る事項 |  | 太陽光を利用した採光利用システムが計画されている。 | [8 empty] | 記載省略 | 0 | 4 | 段階3 | 0 | 3 | 〇 | [7 empty] | (ア)採光利用システムに係る事項 |  | ←ブランク、〇：1 | 段階1 | 1
| (イ)通風利用システムに係る事項 |  | 冷房負荷低減に有効な通風利用システムが計画されている。 | [8 empty] | フラグ | 1 |  | フラグ | 1 | [9 empty] | (イ)通風利用システムに係る事項 |  | ←ブランク、〇：1 | 段階2 | 0
| (ウ)地中熱利用システムに係る事項 |  | 冷暖房負荷低減に有効な地中熱利用システムが計画されている。 | [22 empty] | (ウ)地中熱利用システムに係る事項 |  | ←ブランク、〇：1 | 段階3 | 0
| (エ)その他のシステムに係る事項 |  | その他 | [22 empty] | (エ)その他のシステムに係る事項 |  | ←ブランク、〇：1
| (オ)再生可能エネルギーの直接利用量 |  |  | MJ/m2・年 | (ア)～(エ)の合計値 | [20 empty] | 合計 | 0 | （段階決定用計算式）
| （小・中・高校用途） | [24 empty] | (オ)再生可能エネルギーの直接利用量 | 0
| (カ)全教室数 |  |  | 室
| (キ)窓が2方向に面している教室数 |  |  | 室 | 採光を満たす教室の割合 |  |  |  |  | ％ | [15 empty] | (キ)窓が2方向に面している教室数 | 0
| (ク)換気口又は窓が2方向に面している教室数 |  |  | 室 | 通風を満たす教室の割合 |  |  |  |  | ％ | [15 empty] | (ク)換気口又は窓が2方向に面している教室数 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 合計 | 0 | （段階決定用計算式）
[16 empty] | 0 | 0
| ウ 再生可能エネルギー電気の受入れ | [7 empty] | 適用する |  | 段階1 | 適用する | 1 | 1 | 段階1 | 1 | 1 | [11 empty] | ウ 再生可能エネルギー電気の受入れ
| (ア)CO2排出係数等 |  | 全事業者の平均を超える | [8 empty] | 適用しない | 0 | 2 | 段階2 | 0 | 2 | 〇 | [7 empty] | (ア)CO2排出係数等 |  | ←ブランク、無：0、有：1 | 段階決定テーブル
|  |  | 全事業者の平均以下かつ0.37kg-CO2/kWhを超える | [8 empty] | 記載省略 | 0 | 4 | 段階3 | 0 | 3 | [8 empty] | 0 |  | ←ブランク、無：0、有：1 | 段階1 | 1
|  |  | 0.37kg-CO2/kWh以下 | [8 empty] | フラグ | 1 |  | フラグ | 1 | [9 empty] | 0 |  | ←ブランク、無：0、有：1 | 段階2 | 0
| (イ)再生可能エネルギー利用率 |  | 20％未満 | [22 empty] | (イ)再生可能エネルギー利用率 |  | ←ブランク、無：0、有：1 | 段階3 | 0
|  |  | 20％以上30％未満 | [22 empty] | 0 |  | ←ブランク、無：0、有：1
|  |  | 30％以上 | [22 empty] | 0 |  | ←ブランク、無：0、有：1
| (3)省エネルギーシステム | [14 empty] | 0 | 0
| （２）設備システムの高効率化 | [10 empty] | 適用する | 1 | 1 | 段階1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | （２）設備システムの高効率化 |  | 事務所系用途
| (ア)ERRの計算方法 | [10 empty] | 適用しない | 0 | 2 | 段階2 | 0 | 2 | 標準入力法 | 0 | 1 |  |  |  | ERR |  |  |  |  | 段階決定テーブル |  | 事務所 | #REF!
| (イ) a ERR |  |  | ％ | BEI（BEIm） | [6 empty] | 記載省略 | 0 | 4 | 段階3 | 0 | 3 | モデル建物法 | 0 | 2 | [8 empty] | 段階1 | #REF! | 学校 | #REF!
| b 設計一次エネルギー消費量 |  |  | GJ/年 | [7 empty] | フラグ | 1 |  | フラグ |  |  | フラグ | [10 empty] | 段階2 | #REF! | 工場 | #REF!
| c 基準一次エネルギー消費量 |  |  | GJ/年 | [7 empty] | 適用する | [16 empty] | 段階3 | 0 | 小計 | #REF!
| (ウ)外気処理の仕様 |  | 全熱交換器 | [22 empty] | (ウ)外気処理の仕様 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | 外気取り入れ停止 | [22 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
| (エ)搬送制御の仕様 |  | 二次ポンプ | [10 empty] | 〇 | [11 empty] | (エ)搬送制御の仕様 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | 空調機 | [22 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
| (オ)機械換気設備の仕様 |  | 高効率電動機 | [22 empty] | (オ)機械換気設備の仕様 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | 送風量制御 | [22 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
| (カ)照明設備の仕様 |  | 在室検知制御 | [22 empty] | (カ)照明設備の仕様 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | 明るさ検知制御 | [22 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | タイムスケジュール制御 | [22 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | 初期照度補正制御 | [22 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
| (キ)給湯設備の仕様 |  | 節湯器具 | [22 empty] | (キ)給湯設備の仕様 |  | ←ブランク、〇：1
| (ク)昇降機の仕様 |  | VVVF | [22 empty] | (ク)昇降機の仕様 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | 交流帰還制御 | [22 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
| (ケ)省エネ効果が高いと見込まれる |  | 空調ポンプ制御の高度化 | [22 empty] | (ケ)省エネ効果が高いと見込まれる |  | ←ブランク、〇：1
| 未評価技術 |  | フリークーリング | [22 empty] | 未評価技術 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | 冷却塔ファン・インバータ制御 | [22 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | CO2濃度による外気量制御 | [22 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | 自然換気システム | [22 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | デシカント空調システム | [22 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | クール・ヒートトレンチシステム | [22 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | 空調ファン制御の高度化 | [22 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
|  |  | 照明のゾーニング制御 | [22 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
（３）エネルギーの面的利用
(ア)新規導入
(イ)エネルギーの面的利用推進エリア
(ウ)地域冷暖房区域の名称
（区域指定を受けた場合のみ）
(エ)既存受入
(オ)受入検討エリア
| (カ)既存の地域冷暖房区域の名称 | [16 empty] | MJ/h
| (キ)太陽光発電（発電容量） |  |  | kW |  |  |  | ＝ |  | kW |  | 適用しない | 0 | 2 | 段階2 | 0 | 2 | kW | [10 empty] | 段階決定テーブル
| (ク)太陽熱利用（熱利用容量） |  |  | MJ/h | ÷ | 9.76 | MJ/kWh | ＝ |  | kW |  | 記載省略 | 0 | 4 | 段階3 | 0 | 3 | [11 empty] | 段階1 | 1
| (ケ)地中熱利用（熱利用容量） |  |  | MJ/h | ÷ | 9.76 | MJ/kWh | ＝ |  | kW |  | フラグ | 0 |  | フラグ | [13 empty] | 段階2 | 0
| (コ)その他（発電容量又は熱利用容量） |  |  | MJ/h | ÷ | 9.76 | MJ/kWh | ＝ |  | kW | [18 empty] | 段階3 | 0
その他の詳細
| (サ)再生可能エネルギー設備合計容量 | (ア)～(エ)の合計 | [5 empty] | ＝ |  | kW | [18 empty] | 最高点決定テーブル
（４）EV及びPHV用充電設備の設置
| (ア)充電設備台数（プライベート用） | 1機種目 |  |  |  | 台 | 種別 | [9 empty] | 急速充電設備（定格出力90kW以上）
|  | 2機種目 |  |  |  | 台 | 種別 | [9 empty] | 急速充電設備（定格出力50kW以上90kW未満）
|  | 3機種目 |  |  |  | 台 | 種別 | [9 empty] | 急速充電設備（定格出力30kW以上50kW未満）
| (イ)充電設備台数（パブリック用） | 1機種目 |  |  |  | 台 | 種別 | [9 empty] | 急速充電設備（定格出力10kW以上30kW未満）
|  | 2機種目 |  |  |  | 台 | 種別 | [9 empty] | 普通充電設備（定格出力6kW以上10kW未満）
|  | 3機種目 |  |  |  | 台 | 種別 | [9 empty] | 普通充電設備（定格出力3kW以上6kW未満）
| 備考 （３）エネルギーの面的利用及び（４）EV及びPHV用充電設備の設置については、完了報告時のみ記載すること。 | [15 empty] | Ｖ２Ｈ充電設備
充電用コンセント
充電用コンセントスタンド