## １～14(5,6除く）
整 備 内 容 | [10 empty] | 備 考 （図面番号､記号等）
１ 多数の者が利用する 出入口 (誘導省令第２条）
(1) | 直接地上へ通ずるもの（ 1 以上） 幅が内法１２０cm以上の出入口
|  | 幅 内法（開放時有効）１２０ cm以上 | [6 empty] | 有 | 無
|  | 戸の有無 | [5 empty] | *a | 有 | 無
|  |  | 自動的に開閉する構造 | [5 empty] | 有 | 無
|  |  | 戸の前後 高低差 | [5 empty] | 有 | 無
(2) | ２以上併設する場合は,そのうち１以上の出入口 ※（１）で設けるもの、かご、昇降路、便所、浴室等に設けられるものは除外
|  | 幅 内法（開放時有効）９０cm以上 | [6 empty] | 有 | 無
|  | 戸の有無 | [5 empty] | *a | 有 | 無
|  |  | 自動的に開閉する構造、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | [5 empty] | 有 | 無
|  |  | 戸の前後 高低差 | [5 empty] | 有 | 無
２ 多数の者が利用する 廊下等 (誘導省令第３条）
(1) | ★幅 内法(有効）１８０cm以上 ※５０m以内ごとに車椅子のすれ違いに支障がない場所を設ける場合は、１４０cm以上 | [7 empty] | 有 | 無
| 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ | [7 empty] | 有 | 無
| 階段又は傾斜路（階段に代わり又は併設するもの）の有無 | [6 empty] | *a | 有 | 無
|  | 点状ブロック等 上端に近接する廊下等の部分に敷設 （告示1489号第一） | [5 empty] | *b | 有 | 無
|  |  | 勾配 １/２０以下の傾斜の上端に近接 | [5 empty] | 有 | 無
|  |  | 高さが１６cm以下 かつ 勾配１/１２以下の傾斜の上端に近接 | [5 empty] | 有 | 無
|  |  | 自動車駐車施設に設置 | [5 empty] | 有 | 無
| ★戸の有無 | [6 empty] | *a | 有 | 無
|  | 自動的に開閉する構造、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | [6 empty] | 有 | 無
|  | 戸の前後 高低差 | [6 empty] | 有 | 無
| 側面に廊下等に向かって開く戸の有無 | [6 empty] | *a | 有 | 無
|  | 戸の開閉により高齢者、障害者等の通行の安全上支障がないような措置 | [6 empty] | 有 | 無
(2) | 壁面の突出物の有無 | [6 empty] | *a | 有 | 無
|  | 視覚障害者の通行の安全上支障が生じないような措置 | [6 empty] | 有 | 無
(3) | 高齢者、障害者等の休憩用設備 | [7 empty] | 有 | 無
(4) | 車椅子駐車施設が設けられていない駐車場又は階段等のみに通ずる廊下等の部分（告示1488号第一） | [6 empty] | *a | 有 | 無
(1)の★印の項目については適用しない。
３ 多数の者が利用する 階段 (誘導省令第４条）
階段の設置 | [7 empty] | *a | 有 | 無
(1) | 階段の設置数 | [7 empty] | 箇所
| それぞれの階段に代わり、又は併設する傾斜路又はＥＶその他の昇降機の設置 （誘導省令第５条） ※階段が、車椅子用駐車施設が設けられていない駐車場等のみに通ずる場合は適用除外（告示1488号第二） | [7 empty] | 有 | 無
| 幅 内法１４０cm以上 ※手すりがある場合、手すり幅１０cmを限度としてないものとみなす | [7 empty] | 有 | 無
| けあげの寸法 １６cm以下 | [7 empty] | 有 | 無
| 踏面の寸法 ３０cm以上 | [7 empty] | 有 | 無
| 手すり 両側設置（踊場を除く） | [7 empty] | 有 | 無
| 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ | [7 empty] | 有 | 無
| 踏面の端部と周囲 色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで段を容易に識別できる構造 | [7 empty] | 有 | 無
| 段鼻 突き出し等つまづきの原因となるものを設けない構造 | [7 empty] | 有 | 無
(2) | 点状ブロック 段の上端に近接する踊場に敷設 （告示1489号第二） | [6 empty] | *b | 有 | 無
|  | 自動車駐車施設に設置 | [6 empty] | 有 | 無
|  | 段がある部分と連続して手すりを設置 | [5 empty] | *c | 有 | 無
(3) | 主たる階段 回り階段 | [7 empty] | 有 | 無
注意
1 | 「有・無」欄は、該当する方に○をつけ、箇所欄は数値を記入してください。該当する箇所がない場合は、斜線を引いてください。
2 | *aの欄で網がある方に○がついた場合には、その対応策として下段の小項目の全ての欄に○がつく整備をしてください。
*bの欄で網がある方に○がついた場合には、その対応策として下段の小項目の１以上を選択してください。
*cの欄は、福祉のまちづくり条例等による整備を含め、設置している場合は、有に○をつけてください。
3 | 備考欄には、配置図、平面図、詳細図番号及び建築物特定施設の記号等を記入してください。
４ 多数の者が利用する 階段に代わり、又は併設する傾斜路 (誘導省令第６条）
傾斜路の設置 | [7 empty] | *a | 有 | 無
(1) | 傾斜路の設置数 | [7 empty] | 箇所
| ★幅 内法(有効）１５０cm（段併設の場合１２０cm）以上 | [7 empty] | 有 | 無
| ★勾配 １/１２以下 | [7 empty] | 適 | 不適
| ★高さが７５cmを超える傾斜路 | [6 empty] | *a | 有 | 無
|  | 高さ７５cm以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊場 | [6 empty] | 有 | 無
| 高さが１６cmを超える傾斜路 | [6 empty] | *a | 有 | 無
|  | 手すり 両側設置 | [6 empty] | 有 | 無
| 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ | [7 empty] | 有 | 無
| 前後の廊下等と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別できるもの | [7 empty] | 有 | 無
(2) | 点状ブロック 傾斜路の上端に近接する踊場に敷設 （告示1489号第三） | [6 empty] | *b | 有 | 無
|  | 勾配 １/２０以下の傾斜の上端に近接 | [6 empty] | 有 | 無
|  | 高さが１６cm以下 かつ 勾配 １/１２以下の傾斜の上端に近接 | [6 empty] | 有 | 無
|  | 自動車駐車施設に設置 | [6 empty] | 有 | 無
|  | 傾斜がある部分と連続して手すりを設置 | [5 empty] | *c | 有 | 無
(3) | 車椅子駐車施設が設けられていない駐車場、階段等のみに通ずる傾斜路の部分 （告示1488号第三） | [6 empty] | *a | 有 | 無
|  | 勾配 １/１２ 超える傾斜の有無 | [5 empty] | *a | 有 | 無
|  |  | 手すり 両側設置 | [5 empty] | 有 | 無
(1)の★印の項目については適用しない。
５ エレベーター (別添シートでチェック） (誘導省令第７条）
６ 特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機 (別添シートでチェック） (誘導省令第８条）
７ 多数の者が利用する 便所 (誘導省令第９条）
車椅子使用者用便房を多数の者が利用する便所ごとに１以上設置 高齢者、障害者が円滑に使用可能な構造の水洗器具を設けた便房を多数の者が利用する便所が設けられている階ごとに１以上設置 ※この欄が不足する場合は、別添追加用紙に記入すること
| （ ）階 | 当該階の多数の者が利用する便所の総数 | [6 empty] | 箇所
|  | 当該階の多数の者が利用する便房の総数（車椅子使用者用便房を含む） | [6 empty] | 箇所
|  | 車椅子使用者用便房の数 | [6 empty] | 箇所
|  | 水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房(男女別の場合は各１以上）の有無 | [6 empty] | 有 | 無
|  | 車椅子便房及び当該便房のある便所の出入口 内法(有効）８０cm(建築物バリアフリー条例により８５ｃｍ）以上 | [6 empty] | 有 | 無
|  | 車椅子便房及び当該便房のある便所の出入口の戸の有無 | [5 empty] | *a | 有 | 無
|  |  | 自動的に開閉する構造、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | [5 empty] | 有 | 無
|  |  | 戸の前後 高低差 | [5 empty] | 有 | 無
|  | 男子用小便器のある便所 | [5 empty] | *a | 有 | 無
|  |  | 床置式、壁掛式小便器(受け口高さ35cm以下）等の小便器を１以上設置 | [5 empty] | 有 | 無
| （ ）階 | 当該階の多数の者が利用する便所の総数 | [6 empty] | 箇所
|  | 当該階の多数の者が利用する便房の総数（車椅子使用者用便房を含む） | [6 empty] | 箇所
|  | 車椅子使用者用便房の数 | [6 empty] | 箇所
|  | 水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房(男女別の場合は各１以上）の有無 | [6 empty] | 有 | 無
|  | 車椅子便房及び当該便房のある便所の出入口 内法(有効）８０cm(建築物バリアフリー条例により８５ｃｍ）以上 | [6 empty] | 有 | 無
|  | 車椅子便房及び当該便房のある便所の出入口の戸の有無 | [5 empty] | *a | 有 | 無
|  |  | 自動的に開閉する構造、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | [5 empty] | 有 | 無
|  |  | 戸の前後 高低差 | [5 empty] | 有 | 無
|  | 男子用小便器のある便所 | [5 empty] | *a | 有 | 無
|  |  | 床置式、壁掛式小便器(受け口高さ35cm以下）等の小便器を１以上設置 | [5 empty] | 有 | 無
８ 多数の者が利用する 劇場等 (誘導省令第9条の２）
劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は公会堂における客席の設置 | [7 empty] | *a | 有 | 無
(1) | 座席総数（車椅子使用者用部分を含む） | [7 empty] | 席
| 誘導基準適合車椅子使用者用部分の数 |  |  |  |  | （座席総数100以下→ ２以上） |  |  | 席
（座席総数100を超え、200以下→ 座席総数×１/５０以上）※端数切り上げ。以下同様
（座席総数200を超え、2000以下→ 座席総数×１/１００＋２以上）
（座席総数が2000を超える → 座席総数×７５/１００００＋７以上）
(2) | 誘導基準適合車椅子使用者用部分 |  |  |  |  | 幅 ９０ｃｍ以上 |  |  | 有 | 無
[6 empty] | 奥行き １３５ｃｍ以上 |  |  | 有 | 無
[6 empty] | 床が平坦 |  |  | 有 | 無
[6 empty] | 車椅子使用者が舞台等を容易に視認できる構造 |  |  | 有 | 無
[6 empty] | 隣接して同伴者用の客席又は空間を確保 |  |  | 有 | 無
[6 empty] | 座席総数が200を超える場合は、車椅子使用者用客席を２箇所以上に分散して配置 |  |  | 有 | 無
９ ホテル又は旅館の客室 (誘導省令第10条）
客室の設置 | [7 empty] | *a | 有 | 無
(1) | 客室 | 車椅子使用者用客室の数 |  |  |  |  | （客室総数２００以下→ 全客室数×１/５０以上） |  | 箇所
（客室総数が200を超える → 全客室数×1/100＋２以上）
|  |  | 出入口幅 内法(有効）８０cm(建築物バリアフリー条例により８５ｃｍ）以上 | [5 empty] | 有 | 無
|  |  | 戸の有無 |  |  |  |  | *a | 有 | 無
|  |  |  | 自動的に開閉する構造、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 |  |  |  |  | 有 | 無
|  |  |  | 戸の前後 高低差 |  |  |  |  | 有 | 無
(2) | 客室内便所 | 当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所 (男女別の場合は各1以上） | [5 empty] | *b | 有 | 無
|  |  | 便所内に車椅子使用者用便房 |  |  |  |  | *a | 箇所
|  |  | 車椅子便房及び当該便房のある便所の出入口 内法(有効）８０cm以上 | [5 empty] | 有 | 無
|  |  | 車椅子便房及び当該便房のある便所の出入口の戸の有無 |  |  |  |  | *a | 有 | 無
|  |  |  | 自動的に開閉する構造、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 |  |  |  |  | 有 | 無
|  |  |  | 戸の前後 高低差 |  |  |  |  | 有 | 無
(3) | 客室内浴室 | 当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室 (男女別の場合は各1以上） | [5 empty] | *b | 有 | 無
|  |  | 車椅子使用者用浴室等 （告示1484号） |  |  |  |  | *a | 箇所
|  |  |  | 浴槽（シャワー室の場合を除く）、手すり等が適切に配置 |  |  |  |  | 有 | 無
|  |  |  | 車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間が確保 |  |  |  |  | 有 | 無
|  |  |  | 出入口の幅 内法(有効）８０cm以上 |  |  |  |  | 有 | 無
|  |  |  | 戸の有無 |  |  |  | *a | 有 | 無
[5 empty] | 自動的に開閉する構造、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 |  |  |  | 有 | 無
[5 empty] | 戸の前後 高低差 |  |  |  | 有 | 無
10 多数の者が利用する 敷地内の通路 (誘導省令第11条）
(1) | ★幅員 有効１８０cm以上 (段及び傾斜部分を除く） | [7 empty] | 有 | 無
| 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ | [7 empty] | 有 | 無
| ★戸の有無 | [6 empty] | *a | 有 | 無
|  | 自動的に開閉する構造、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | [6 empty] | 有 | 無
|  | 戸の前後 高低差 | [6 empty] | 有 | 無
| 段の有無 | [6 empty] | *a | 有 | 無
|  | 段の設置数 | [6 empty] | 箇所
|  | 幅 内法１４０cm以上 ※手すりがある場合、手すり幅１０cmを限度としてないものとみなす | [6 empty] | 有 | 無
|  | けあげの寸法 １６cm以下 | [6 empty] | 有 | 無
|  | 踏面の寸法 ３０cm以上 | [6 empty] | 有 | 無
|  | 手すり 両側設置 | [6 empty] | 有 | 無
|  | 踏面の端部と周囲 色の明度､色相又は彩度の差が大きいことで段を容易に識別できる構造 | [6 empty] | 有 | 無
|  | 段鼻 突き出し等つまづきの原因となるものを設けない構造 | [6 empty] | 有 | 無
|  | ★段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又は昇降機の有無 | [5 empty] | *a | 有 | 無
|  |  | 傾斜路の設置数 | [5 empty] | 箇所
|  | 傾斜路 | ★幅 内法(有効）１５０cm（段併設の場合１２０cm）以上 | [5 empty] | 有 | 無
|  |  | ★勾配 １/１５以下(建築物バリアフリー条例により１以上の移動等円滑化経路は、１/２０以下） | [5 empty] | 適 | 不適
|  |  | ★高さが７５cmを超える傾斜路の有無（勾配 １/２０を超えるものに限る） |  |  |  |  | *a | 有 | 無
|  |  |  | 高さ７５cm以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊場 |  |  |  |  | 有 | 無
|  |  | 高さ１６cmを超え、かつ、勾配 １/２０を超える傾斜路の有無 |  |  |  |  | *a | 有 | 無
|  |  |  | 手すり 両側設置 |  |  |  |  | 有 | 無
|  |  | 前後の通路と色の明度､色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別できるもの | [5 empty] | 有 | 無
(2) | 地形の特殊性により、上記(1)の整備が困難である場合の除外規定の適用 | [6 empty] | *a | 有 | 無
(1)の★印の項目については、当該建築物の車寄せから直接地上へ通ずる出入口までの敷地内の通路の部分に限り、適用する
(3) | 車椅子駐車施設が設けられていない駐車場、段等のみに通ずる敷地内の通路部分（告示1488号第四） | [6 empty] | *a | 有 | 無
|  | 勾配 １/１２を超える傾斜路の部分 | [5 empty] | *a | 有 | 無
|  |  | 手すり 両側設置 | [5 empty] | 有 | 無
(1)の★印の項目については適用しない。
11 多数の者が利用する 駐車場 (誘導省令第12条）
駐車場の設置 | [7 empty] | *a | 有 | 無
(1) | 駐車施設の総数（車椅子使用者用駐車施設を含む） | [7 empty] | 台
| 車椅子使用者用 駐車施設の数 |  |  |  |  | （全駐車台数の２/１００以上） |  |  | 箇所
(2) | 車椅子使用者用 駐車施設 |  |  |  |  | 幅 ３５０cm以上 |  |  | 有 | 無
[6 empty] | 利用居室までの経路ができるだけ短くなる位置に設置 |  |  | 有 | 無
12 | 多数の者が利用する 浴室等 (誘導省令第13条）
浴室等の設置 | [7 empty] | *a | 有 | 無
車椅子使用者用浴室等（男女の区分があるときは各１以上） | [8 empty] | 箇所
| 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置 | [7 empty] | 有 | 無
| 車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間が確保 | [7 empty] | 有 | 無
| 出入口の幅 内法(有効）８０cm(建築物バリアフリー条例により８５ｃｍ）以上 | [7 empty] | 有 | 無
| 戸の有無 | [6 empty] | *a | 有 | 無
|  | 車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | [6 empty] | 有 | 無
|  | 戸の前後 高低差 | [6 empty] | 有 | 無
13 標識 (誘導省令第14条）
| 移動円滑化措置済のＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設付近にその存在を表示する標識を高齢者、障害者等の見やすい位置に設置 | [7 empty] | 有 | 無
| 標識に表示すべき内容が容易に識別（ＪＩＳ Ｚ8210にあるものは、これに適合） | [7 empty] | 有 | 無
14 (建築物又は敷地に設ける）案内設備 (誘導省令第15条）
(1) | 移動円滑化措置済のＥＶその他の昇降機､便所､駐車施設の配置を表示した案内板等の設置 ※当該施設の配置を容易に視認できる場合を除く | [6 empty] | *a | 有 | 無
|  | 案内所の設置 | [5 empty] | *c | 有 | 無
(2) | 移動円滑化措置済のＥＶその他の昇降機､便所の配置を点字、文字等の浮き彫り、 音による案内等により視覚障害者に示す設備の設置 （告示1483号） | [6 empty] | *a | 有 | 無
|  | 案内所の設置 | [5 empty] | *c | 有 | 無
15 案内設備 (案内所、14(2))までの経路 (誘導省令第16条）
道等から案内所又は案内設備までの主たる経路を視覚障害者用移動等円滑化経路として整備 ※不特定多数 又は 主として視覚障害者が利用するものに限る | [8 empty] | 有 | 無
(1) | 視覚障害者誘導用設備の有無（線状、点状ブロック又は音声案内等） ※進行方向を変更する必要がない風除室内を除く | [7 empty] | 有 | 無
| 車路に近接する部分 | [6 empty] | *a | 有 | 無
|  | 車路に近接する部分に点状ブロック等の敷設 | [6 empty] | 有 | 無
| 段又は傾斜部分の上端に近接する部分に点状ブロック等の敷設 | [6 empty] | *b | 有 | 無
|  | 勾配 １/２０以下の傾斜の上端に近接 | [6 empty] | 有 | 無
|  | 高さが１６cm以下 かつ 勾配 １/１２以下の傾斜の上端に近接 | [6 empty] | 有 | 無
|  | 傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等 | [6 empty] | 有 | 無
(2) | 視覚障害者の利用上支障ないものとしての除外規定の適用 （告示1489号第四） | [6 empty] | *b | 有 | 無
|  | 自動車の駐車施設に設けるもの | [6 empty] | 有 | 無
|  | 建物内にある案内所（管理者等が常勤）から、直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が上記(1)の基準に適合 | [6 empty] | 有 | 無
注意
1 | 「有・無」欄は、該当する方に○をつけ、箇所欄は数値を記入してください。
2 | *aの欄で網がある方に○がついた場合には、その対応策として下段の小項目の全ての欄に○がつく整備をしてください。
*bの欄で網がある方に○がついた場合には、その対応策として下段の小項目の１以上を選択してください。
*cの欄は、福祉のまちづくり条例等による整備を含め、設置している場合は、有に○をつけてください。
3 | 備考欄には、配置図、平面図、詳細図番号及び建築物特定施設の記号等を記入してください。

## ５，６（ＥＶ）
整 備 内 容
５ エレベーター (誘導省令第７条）
[5 empty] | 多数の者／主として高齢者、障害者等 が利用する建築物 | [5 empty] | 不特定多数の者 が利用する建築物
[5 empty] | その他のＥＶ |  |  | １以上のＥＶ |  |  | その他のＥＶ |  |  | １以上のＥＶ
一以上のかごの停止 | 利用居室のある階 |  |  |  |  | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無
| 車椅子使用者用客室のある階 |  |  |  |  | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無
| 車椅子使用者用便房のある階 |  |  |  |  | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無
| 車椅子使用者用駐車施設のある階 |  |  |  |  | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無
| 車椅子使用者用浴室等のある階 |  |  |  |  | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無
| 誘導基準適合車椅子使用者用部分のある階 |  |  |  |  | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無
| 地上階 |  |  |  |  | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無
出入口幅 |  |  |  |  | ８０cm | 有 | 無 | ８０cm | 有 | 無 | ８０cm | 有 | 無 | ９０cm | 有 | 無
かご奥行き |  |  |  |  | １３５cm | 有 | 無 | １３５cm | 有 | 無 | １３５cm | 有 | 無 | １３５cm | 有 | 無
かごの幅 | [7 empty] | １４０cm | 有 | 無 | １４０cm | 有 | 無 | １６０cm | 有 | 無
車椅子の転回に支障が無い構造 | [8 empty] | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無
乗降ロビー高低差排除 | [5 empty] | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無
乗降ロビー幅・奥行き |  |  |  |  | １５０cm | 有 | 無 | １５０cm | 有 | 無 | １５０cm | 有 | 無 | １８０cm | 有 | 無
停止階・現在位置表示 | [5 empty] | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無
車椅子対応制御装置 | [8 empty] | 有 | 無 |  |  |  |  | 有 | 無
昇降方向の表示 | [5 empty] | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無
不特定多数又は主として視覚障害者が利用 (駐車施設に設けるものは適用除外 告示1486号）
かご | 音声案内装置 かごが到着する階 | [7 empty] | 有 | 無 |  |  |  |  | 有 | 無
| 音声案内装置 出入口の戸の閉鎖 | [7 empty] | 有 | 無 |  |  |  |  | 有 | 無
かご内 乗降ロビー の制御装置 |  |  | 車椅子使用者が利用しやすい位置 | [5 empty] | 有 | 無 |  |  |  |  | 有 | 無
|  |  | 点字、文字の浮き彫り、音による案内等により視覚障害者が円滑に操作できる構造 | [5 empty] | 有 | 無 |  |  |  |  | 有 | 無
昇降方向の音声案内 （かご又はロビー） |  |  |  | *b |  |  |  |  | 有 | 無 |  |  |  |  | 有 | 無
| 主として自動車駐車施設に設置 | [7 empty] | 有 | 無 |  |  |  |  | 有 | 無
備 考（ＥＶ番号、図面番号、記号等）
整 備 内 容 | [14 empty] | チェック
６ 特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機 (誘導省令第８条）（告示1485号）
(1) | ＥＶ | 平成12年建設省告示第1413号第1第9号に規定するもの | [12 empty] | 有 | 無
|  | かごの幅７０cm・奥行き１２０cm以上 | [12 empty] | 有 | 無
|  | かごの幅・奥行きが十分に確保されている （車椅子使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合） | [12 empty] | 有 | 無
(2) | ＥＳ | 平成12年建設省告示第1417号第1号ただし書きに規定する車椅子使用者用エスカレーター | [12 empty] | 有 | 無
備 考（ＥＶ番号、図面番号、記号等）
注意
1 | 「有・無」の欄は、該当する方に○をつけてください。該当する箇所がない場合は、斜線を引いてください。
2 | *b の欄で網がある方に○がついた場合には、その対応策として下段の小項目の1以上選択してください。
3 | 備考欄には、平面図、詳細番号及びＥＶ号機を記入してください。

## ７(便所)追加
整 備 内 容 | [6 empty] | 備 考 （図面番号､記号等）
７ 多数の者が利用する 便所 (誘導省令第９条）
車椅子使用者用便房及び高齢者、障害者が円滑に使用可能な構造の水洗器具を設けた便房を多数の者が利用する便所が設けられている階ごとに１以上設置
| （ ）階 | 当該階の多数の者が利用する便所の総数 |  |  | 箇所
|  | 当該階の多数の者が利用する便房の総数（車椅子使用者用便房を含む） |  |  | 箇所
|  | 車椅子使用者用便房の数 |  |  | 箇所
|  | 水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房(男女別の場合は各１以上）の有無 |  |  | 有 | 無
|  | 車椅子便房及び当該便房のある便所の出入口 内法(有効）８０cm(建築物バリアフリー条例により８５ｃｍ）以上 |  |  | 有 | 無
|  | 車椅子便房及び当該便房のある便所の出入口の戸の有無 |  | *a | 有 | 無
|  |  | 自動的に開閉する構造、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 |  | 有 | 無
|  |  | 戸の前後 高低差 |  | 有 | 無
|  | 男子用小便器のある便所 |  | *a | 有 | 無
|  |  | 床置式、壁掛式小便器(受け口高さ35cm以下）等の小便器を１以上設置 |  | 有 | 無
| （ ）階 | 当該階の多数の者が利用する便所の総数 |  |  | 箇所
|  | 当該階の多数の者が利用する便房の総数（車椅子使用者用便房を含む） |  |  | 箇所
|  | 車椅子使用者用便房の数 |  |  | 箇所
|  | 水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房(男女別の場合は各１以上）の有無 |  |  | 有 | 無
|  | 車椅子便房及び当該便房のある便所の出入口 内法(有効）８０cm(建築物バリアフリー条例により８５ｃｍ）以上 |  |  | 有 | 無
|  | 車椅子便房及び当該便房のある便所の出入口の戸の有無 |  | *a | 有 | 無
|  |  | 自動的に開閉する構造、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 |  | 有 | 無
|  |  | 戸の前後 高低差 |  | 有 | 無
|  | 男子用小便器のある便所 |  | *a | 有 | 無
|  |  | 床置式、壁掛式小便器(受け口高さ35cm以下）等の小便器を１以上設置 |  | 有 | 無
| （ ）階 | 当該階の多数の者が利用する便所の総数 |  |  | 箇所
|  | 当該階の多数の者が利用する便房の総数（車椅子使用者用便房を含む） |  |  | 箇所
|  | 車椅子使用者用便房の数 |  |  | 箇所
|  | 水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房(男女別の場合は各１以上）の有無 |  |  | 有 | 無
|  | 車椅子便房及び当該便房のある便所の出入口 内法(有効）８０cm(建築物バリアフリー条例により８５ｃｍ）以上 |  |  | 有 | 無
|  | 車椅子便房及び当該便房のある便所の出入口の戸の有無 |  | *a | 有 | 無
|  |  | 自動的に開閉する構造、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 |  | 有 | 無
|  |  | 戸の前後 高低差 |  | 有 | 無
|  | 男子用小便器のある便所 |  | *a | 有 | 無
|  |  | 床置式、壁掛式小便器(受け口高さ35cm以下）等の小便器を１以上設置 |  | 有 | 無
| （ ）階 | 当該階の多数の者が利用する便所の総数 |  |  | 箇所
|  | 当該階の多数の者が利用する便房の総数（車椅子使用者用便房を含む） |  |  | 箇所
|  | 車椅子使用者用便房の数 |  |  | 箇所
|  | 水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房(男女別の場合は各１以上）の有無 |  |  | 有 | 無
|  | 車椅子便房及び当該便房のある便所の出入口 内法(有効）８０cm(建築物バリアフリー条例により８５ｃｍ）以上 |  |  | 有 | 無
|  | 車椅子便房及び当該便房のある便所の出入口の戸の有無 |  | *a | 有 | 無
|  |  | 自動的に開閉する構造、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 |  | 有 | 無
|  |  | 戸の前後 高低差 |  | 有 | 無
|  | 男子用小便器のある便所 |  | *a | 有 | 無
|  |  | 床置式、壁掛式小便器(受け口高さ35cm以下）等の小便器を１以上設置 |  | 有 | 無
注意
1 | 「有・無」欄は、該当する方に○をつけ、箇所欄は数値を記入してください。
2 | *aの欄で網がある方に○がついた場合には、その対応策として下段の小項目の全ての欄に○がつく整備をしてください。
*cの欄は、福祉のまちづくり条例等による整備を含め、設置している場合は、有に○をつけてください。
3 | 備考欄には、平面図番号、詳細図番号及び便所記号等を記入してください。