## 本シートの使い方
東京都都市整備局市街地建築部建築企画課
令和７年６月改訂版
本シートの構成・使い方
◎ シートの構成について
| ① 一般義務基準シート（便所を除く） | 対象建築物：すべての条例対象建築物
| ② 一般義務基準シート（便所） | 計画に応じて下記１～５を使い分け
| ②-1 便所設置階（小規模階） | 対象階：不特定多数の者等が利用する部分の床面積が1,000㎡未満の階
| ②-2 便所設置階（小規模階、大規模階以外の階） | 対象階：②-1,②-3～5以外の階
| ②-3 便所設置階（大規模階（40000㎡以下）） | 対象階：不特定多数の者等が利用する部分の床面積が10,000㎡超40,000㎡以下の階
| ②-4 便所設置階（大規模階（40000㎡超）） | 対象階：不特定多数の者等が利用する部分の床面積が40,000㎡を超える階
| ②-5 不特定多数利用便所を設置しない階 | 対象階：不特定多数の者が利用する階で、便所を設置しないもの
| ③ 移動等円滑化経路シート | 対象建築物：利用居室・車椅子使用者用便房・車椅子使用者用駐車施設が設けられる建築物 公共用歩廊
| ④ 特定経路シート | 対象建築物：共同住宅
| ⑤ 宿泊者特定経路シート | 対象建築物：宿泊施設
◎ シートの使い方
計画建築物に合わせ、上記のシートのうち、対象のシートのみ使用
| （例） | 使用するシート
| (1) 共同住宅 利用居室（集会室等）無し、駐車施設あり | ①,②（計画に応じて②-1～5を使い分け）,③（道等から車椅子使用者用駐車施設までの経路）,④
| (2) 宿泊施設 利用居室（車椅子使用者用客室等）あり | ①,②（計画に応じて②-1～5を使い分け）,③,⑤
| (3) 不特定多数の者等が利用する部分の面積が著しく小さい建築物（交番等） | ①,②-5,③
| (4) 共同住宅・宿泊施設以外の特別特定建築物 | ①,②（計画に応じて②-1～5を使い分け）,③

## ①,③
東京都都市整備局市街地建築部建築企画課
令和７年６月改訂版
小項目、適用除外がある場合の記入方法 (例）
建築物移動等円滑化基準チェックシート① （一般義務基準）
便所 |  | ○ | 1 | 便所を設置（必要設置数についてはチェックシート②へ）
令14 |  | ○ | 2 | 車椅子使用者用便房（※５）を設置（必要設置数についてはチェックシート1-2へ）
条例７ |  | ○ | 3 | 水洗器具（オストメイト対応）が設置されている便房を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ）
|  | ○ | 4 | 小便器を設ける場合、床置き式(壁掛式は、受け口の高さ３５cm以下）を一以上設置
| 条 | ○ | 5 | 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ
(※４） | 条 | ○ | 6 | ベビーチェア等を設けた便房を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ）、便房及び便所の出入口にその旨表示
(※４） | 条 | ○ | 7 | ベビーベッド等を設置 (他におむつ交換ができる場所を設ける場合を除く）、便所の出入口にその旨表示
劇場等の客席 |  |  | 1 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める数以上の車椅子使用者用部分（※６）を設置
令15 |  |  | ① | 座席が四百以下の場合 二
|  |  | ② | 座席が四百を超える場合 当該座席の数に二百分の一を乗じて得た数（端数切り上げ）
浴室等 (※２） | 条 |  | 1 | 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ
条例８ | 条 |  | 2 | 次に掲げる基準に適合する浴室等を一以上設置（男女別の場合はそれぞれ）
| 条 |  | ① | 浴槽、シャワー、手すり等の適切な設置
| 条 |  | ② | 車椅子使用者等が円滑に利用できる空間の確保
| 条 |  | ③ | 出入口の幅 （開放時有効）８５cm以上
| 条 |  | ④ | 戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし
敷地内通路 |  | ○ | 1 | 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ
（屋外） |  |  | 2 | 段がある部分は次に掲げるもの
令17 |  |  | ① | 手すりの設置
|  |  | ② | 踏面の端部とその周囲との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで段を容易に識別可能
|  |  | ③ | 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造
|  | ○ | 3 | 傾斜路は次に掲げるもの
|  | ○ | ① | 勾配１/１２を超え又は高さ１６cmを超え、かつ、勾配１/２０を超える傾斜には手すりを設置
|  | ○ | ② | 前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能
建築物移動等円滑化基準チェックシート③ （移動等円滑化経路）
段差の禁止 |  | ○ | 1 | 移動等円滑化経路上には、階段又は段を設けない
令19②一 |  |  |  |  | ⇒ 傾斜路、ＥＶその他の昇降機を併設する場合を除く
出入口 | 条 | ○ | 1 | 幅 (開放時有効）８５cm以上（直接地上に通じる出入口・ＥＶのかご・昇降路の出入口を除く）
令19②二 | 条 | ○ | 2 | 直接地上に通じる出入口の幅 (開放時有効）１００ｃm以上
条例10①一 |  | ○ | 3 | 戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし
廊下等 | 条 | ○ | 1 | 幅 １４０cm以上
令19②三 |  | ○ | 2 | ５０m以内ごとに車椅子の転回に支障のない場所の設置
条例10①二 |  | ○ | 3 | 戸は自動的に開閉する他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし
| 条 | ○ | 4 | （視） | 階段の下端に近接する部分に点状ブロック等を敷設 | 9
（※９） | 条 |  | 5 | 授乳及びおむつ交換のできる場所を設置 |  | 10
傾斜路（屋内） | 条 | ○ | 1 | 幅 １４０cm以上 （階段に併設する場合は９０cm以上）
令19②四 | 条 | ○ | 2 | 勾配 1/１２以下
条例10①三 | 条 | ○ | 3 | 手すりの設置
|  | ○ | 4 | 高さが７５cmを超える場合は、７５cm以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊場を設置
| 条 | ○ | 5 | 両側に側壁又は立上りの設置
| 条 | ○ | 6 | 始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置
図面にも記入されていますか？
適用を受けないものには斜線を引きましょう
◎ チェックシートに記入するだけでなく、確認時に関係法令として審査できるように必要な内容をそれぞれ図面
にも記入します。（建築基準法施行規則第１条の３ 表二 (八十六項） シート４参照）
◎ バリアフリー法第17条の認定を受けているものであっても、建築物バリアフリー条例（特に移動等円滑化経路)
の基準が上回るものがあります。（確認の審査事項となりますので注意しましょう。）
設けてない場合は、斜線を引きましょう
小項目もチェックしていますか？

## ②
東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課
令和７年６月改訂版
建築物移動等円滑化基準チェックシート② （便所）
※ 赤字：例 | [8 empty] | 備考
車椅子使用者用便房必要設置数
|  | 該当フロア | 階数 | 面積(不特定多数の者等が利用する部分) | 必要数計算 |  |  |  | 必要数
便所設置階 | 大規模階 （40000㎡超） | 1階～2階 | 2 | （各階） 2階 55,000㎡ 1階 61,000㎡ | ①(面積-40000)÷20000(切り上げ)+２ ※ 階ごとに算定 （例） 2階：(55000-40000)÷20000+2=2.75→3 1階：(61000-40000)÷20000+2=.3.05→4 ②各階の値を合計 （例） 3+4=7 A. ７ |  |  |  | 7
| 大規模階 （10000㎡超40000㎡以下） | 4階～6階 | 3 | （各階） 6階 24,000㎡ 5階 27,000㎡ 4階 30,000㎡ | 該当フロア数×２ （例） 3×2=6 A. ６ |  |  |  | 6
| 小規模階 大規模階 以外の階 | 7階～11階 | 5 | （各階） 11階 3000㎡ 10階 6000㎡ 9階 8000㎡ 8階 8000㎡ 7階 8000㎡ | 該当フロア数 （例） ５ A. ５ |  |  |  | 5
| 小規模階 | 17階 | 1 | （各階） 17階 200㎡ 16階 500㎡ 15階 500㎡ 14階 500㎡ 13階 500㎡ 12階 500㎡ B1階 100㎡ （合計） 2800㎡ | 各階の面積の合計÷1000（端数切捨て） （例） 2800÷1000=2.8 A. 2 小規模階の内の便所設置階の数 （例） １ A. １ →必要設置数は１箇所 |  |  |  | 1
便所非設置階 | 不特定多数の者等の利用あり | B1階 12階～16階 | 6
| 不特定多数の者等の利用無し | 3階 | 1
合計 | [5 empty] | （ | 19 | ） | 箇所
※ 上記の結果が「0」の場合でも、条例により、不特定多数利用便所を設ける場合は最低1箇所の車椅子使用者用便房が必要です。
※ 本記載例は、下記の複合建築物を想定しております。
| B1F | 駐車場
| 1F～2F | 物品販売業を営む店舗
| 3F | 機械室、電気室等
| 4F～6F | 集会場
| 7F～11F | 飲食店、サービス業を営む店舗
| 12F～16F | ホテル（客室階）
| 17F | ホテル（レストラン、バー）

## ②-1
東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課
令和７年６月改訂版
建築物移動等円滑化基準チェックシート②-1 （便所 小規模階）
備 考
不特定多数利用便所設置階（小規模階）
| 不特定多数利用便所 |  |  | 車椅子使用者用便房
見本 | 男性用 ： （ |  | ）箇所 | 男性用 ： （ |  | ）箇所 | 男性のみ
| 女性用 ： （ |  | ）箇所 | 女性用 ： （ |  | ）箇所 | 女性のみ
| 共用 ： （ |  | ）箇所 | 共用 ： （ |  | ）箇所 | 面積（㎡）
| 合計 ： （ |  | ）箇所 | 合計 ： （ | 0 | ）箇所
（B1階） | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所 | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 女性用 ： （ | 0 | ）箇所 | 女性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 100㎡
| 合計 ： （ | 0 | ）箇所 | 合計 ： （ | 0 | ）箇所
（12階） | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所 | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 女性用 ： （ | 0 | ）箇所 | 女性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 500㎡
| 合計 ： （ | 0 | ）箇所 | 合計 ： （ | 0 | ）箇所
（13階） | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所 | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 女性用 ： （ | 0 | ）箇所 | 女性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 500㎡
| 合計 ： （ | 0 | ）箇所 | 合計 ： （ | 0 | ）箇所
（14階） | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所 | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 女性用 ： （ | 0 | ）箇所 | 女性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 500㎡
| 合計 ： （ | 0 | ）箇所 | 合計 ： （ | 0 | ）箇所
（15階） | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所 | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 女性用 ： （ | 0 | ）箇所 | 女性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 500㎡
| 合計 ： （ | 0 | ）箇所 | 合計 ： （ | 0 | ）箇所
（16階） | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所 | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 女性用 ： （ | 0 | ）箇所 | 女性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 500㎡
| 合計 ： （ | 0 | ）箇所 | 合計 ： （ | 0 | ）箇所
（17階） | 男性用 ： （ | 1 | ）箇所 | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 女性用 ： （ | 1 | ）箇所 | 女性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 共用 ： （ | 1 | ）箇所 | 200㎡
| 合計 ： （ | 1 | ）箇所 | 合計 ： （ | 1 | ）箇所
合計 | 車椅子使用者用便房必要設置数 ： （ | 1 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房数確認 ： （ | 0 | ）箇所 | （車椅子使用者用便房ー車椅子使用者用便房必要設置数）
| 別の階に設けた車椅子使用者用便房数 ： （ | 0 | ）箇所 |  |  |  | （ ）階

## ②-2
東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課
令和７年６月改訂版
建築物移動等円滑化基準チェックシート②-2 （便所 小規模階、大規模階以外の階）
備 考
不特定多数利用便所設置階（小規模階、大規模階以外の階）
| 不特定多数利用便所数 |  |  | 車椅子使用者用便房
見本 | 男性用 ： （ |  | ）箇所 | 男性用 ： （ |  | ）箇所 | 男性のみ
| 女性用 ： （ |  | ）箇所 | 女性用 ： （ |  | ）箇所 | 女性のみ
| 共用 ： （ |  | ）箇所 | 共用 ： （ |  | ）箇所 | 面積（㎡）
| 合計 ： （ |  | ）箇所 | 合計 ： （ | 0 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房必要設置数 ： （ |  | ）箇所
| 車椅子使用者用便房数確認 ： （ | 0 | ）箇所 | （車椅子使用者用便房ー車椅子使用者用便房必要設置数）
| 別の階に設けた車椅子使用者用便房数 ： （ | 0 | ）箇所 |  |  |  | （ ）階
（7階） | 男性用 ： （ | 1 | ）箇所 | 男性用 ： （ | 1 | ）箇所 | 男性のみ
| 女性用 ： （ | 0 | ）箇所 | 女性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 8000
| 合計 ： （ | 1 | ）箇所 | 合計 ： （ | 1 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房必要設置数 ： （ | 1 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房数確認 ： （ | 0 | ）箇所 | （車椅子使用者用便房ー車椅子使用者用便房必要設置数）
| 別の階に設けた車椅子使用者用便房数 ： （ | 0 | ）箇所 |  |  |  | （ ）階
（8階） | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所 | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 女性用 ： （ | 1 | ）箇所 | 女性用 ： （ | 1 | ）箇所 | 女性のみ
| 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 8000
| 合計 ： （ | 1 | ）箇所 | 合計 ： （ | 1 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房必要設置数 ： （ | 1 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房数確認 ： （ | 0 | ）箇所 | （車椅子使用者用便房ー車椅子使用者用便房必要設置数）
| 別の階に設けた車椅子使用者用便房数 ： （ | 1 | ）箇所 |  |  |  | （ 8 ）階
（9階） | 男性用 ： （ | 1 | ）箇所 | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 女性用 ： （ | 1 | ）箇所 | 女性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 共用 ： （ | 2 | ）箇所 | 8000
| 合計 ： （ | 1 | ）箇所 | 合計 ： （ | 2 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房必要設置数 ： （ | 1 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房数確認 ： （ | 1 | ）箇所 | （車椅子使用者用便房ー車椅子使用者用便房必要設置数）
| 別の階に設けた車椅子使用者用便房数 ： （ | 0 | ）箇所 |  |  |  | （ ）階
（10階） | 男性用 ： （ | 1 | ）箇所 | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 女性用 ： （ | 1 | ）箇所 | 女性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 6000
| 合計 ： （ | 1 | ）箇所 | 合計 ： （ | 0 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房必要設置数 ： （ | 1 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房数確認 ： （ | -1 | ）箇所 | （車椅子使用者用便房ー車椅子使用者用便房必要設置数）
| 別の階に設けた車椅子使用者用便房数 ： （ | 0 | ）箇所 |  |  |  | （ 9 ）階
（11階） | 男性用 ： （ | 1 | ）箇所 | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 女性用 ： （ | 1 | ）箇所 | 女性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 共用 ： （ | 2 | ）箇所 | 3000
| 合計 ： （ | 1 | ）箇所 | 合計 ： （ | 2 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房必要設置数 ： （ | 1 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房数確認 ： （ | 1 | ）箇所 | （車椅子使用者用便房ー車椅子使用者用便房必要設置数）
| 別の階に設けた車椅子使用者用便房数 ： （ | 0 | ）箇所 |  |  |  | （ ）階
計画設置数を入力
該当フロアのみ記載
上段がマイナスの場合、他フロアでの対応が必要
対応フロアを明示
10階分を9階で整備する例
男性用便所のみの階
女性用便所のみの階

## ②-3
東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課
令和７年６月改訂版
建築物移動等円滑化基準チェックシート②-3 （便所 大規模階（10000㎡を超え、40000㎡以下）)
備 考
不特定多数利用便所設置階（大規模階（40000㎡以下））
| 不特定多数利用便所数 |  |  | 車椅子使用者用便房
見本 | 男性用 ： （ |  | ）箇所 | 男性用 ： （ |  | ）箇所 | 男性のみ
| 女性用 ： （ |  | ）箇所 | 女性用 ： （ |  | ）箇所 | 女性のみ
| 共用 ： （ |  | ）箇所 | 共用 ： （ |  | ）箇所 | 面積（㎡）
| 合計 ： （ |  | ）箇所 | 合計 ： （ |  | ）箇所
| 車椅子使用者用便房必要設置数 ： （ |  | ）箇所
| 車椅子使用者用便房数確認 ： （ | 0 | ）箇所 | （車椅子使用者用便房ー車椅子使用者用便房必要設置数）
| 別の階に設けた車椅子使用者用便房数 ： （ |  | ）箇所 |  |  |  | （ ）階
（4階） | 男性用 ： （ | 2 | ）箇所 | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 女性用 ： （ | 2 | ）箇所 | 女性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 共用 ： （ | 3 | ）箇所 | 30000
| 合計 ： （ | 2 | ）箇所 | 合計 ： （ | 3 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房必要設置数 ： （ | 2 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房数確認 ： （ | 1 | ）箇所 | （車椅子使用者用便房ー車椅子使用者用便房必要設置数）
| 別の階に設けた車椅子使用者用便房数 ： （ | 0 | ）箇所 |  |  |  | （ ）階
（5階） | 男性用 ： （ | 1 | ）箇所 | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 女性用 ： （ | 1 | ）箇所 | 女性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 共用 ： （ | 1 | ）箇所 | 15000
| 合計 ： （ | 1 | ）箇所 | 合計 ： （ | 1 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房必要設置数 ： （ | 2 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房数確認 ： （ | -1 | ）箇所 | （車椅子使用者用便房ー車椅子使用者用便房必要設置数）
| 別の階に設けた車椅子使用者用便房数 ： （ | 1 | ）箇所 |  |  |  | （ 4 ）階
（6階） | 男性用 ： （ | 1 | ）箇所 | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 女性用 ： （ | 1 | ）箇所 | 女性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 共用 ： （ | 1 | ）箇所 | 10000
| 合計 ： （ | 1 | ）箇所 | 合計 ： （ | 1 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房必要設置数 ： （ | 2 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房数確認 ： （ | -1 | ）箇所 | （車椅子使用者用便房ー車椅子使用者用便房必要設置数）
| 別の階に設けた車椅子使用者用便房数 ： （ | 1 | ）箇所 |  |  |  | （ 1 ）階
計画設置数を入力
該当フロアのみ記載
上段がマイナスの場合、他フロアでの対応が必要
対応フロアを明示
5階不足分を4階で整備する例
6階不足分を1階で整備する例

## ②-4
東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課
令和７年６月改訂版
建築物移動等円滑化基準チェックシート②-4 （便所 大規模階（40000㎡を超える階）)
備 考
不特定多数利用便所設置階（大規模階（40000㎡超））
| 不特定多数利用便所数 |  |  | 車椅子使用者用便房
見本 | 男性用 ： （ |  | ）箇所 | 男性用 ： （ |  | ）箇所 | 男性のみ
| 女性用 ： （ |  | ）箇所 | 女性用 ： （ |  | ）箇所 | 女性のみ
| 共用 ： （ |  | ）箇所 | 共用 ： （ |  | ）箇所 | 面積（㎡）
| 合計 ： （ |  | ）箇所 | 合計 ： （ | 0 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房必要設置数 ： （ |  | ）箇所
| 車椅子使用者用便房数確認 ： （ | 0 | ）箇所 | （車椅子使用者用便房ー車椅子使用者用便房必要設置数）
| 別の階に設けた車椅子使用者用便房数 ： （ |  | ）箇所 |  |  |  | （ ）階
（1階） | 男性用 ： （ | 2 | ）箇所 | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 女性用 ： （ | 2 | ）箇所 | 女性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 共用 ： （ | 1 | ）箇所 | 共用 ： （ | 4 | ）箇所 | 61000
| 合計 ： （ | 3 | ）箇所 | 合計 ： （ | 4 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房必要設置数 ： （ | 4 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房数確認 ： （ | 0 | ）箇所 | （車椅子使用者用便房ー車椅子使用者用便房必要設置数）
| 別の階に設けた車椅子使用者用便房数 ： （ | 0 | ）箇所 |  |  |  | （ ）階
（2階） | 男性用 ： （ | 2 | ）箇所 | 男性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 女性用 ： （ | 2 | ）箇所 | 女性用 ： （ | 0 | ）箇所
| 共用 ： （ | 0 | ）箇所 | 共用 ： （ | 3 | ）箇所 | 55000
| 合計 ： （ | 2 | ）箇所 | 合計 ： （ | 3 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房必要設置数 ： （ | 3 | ）箇所
| 車椅子使用者用便房数確認 ： （ | 0 | ）箇所 | （車椅子使用者用便房ー車椅子使用者用便房必要設置数）
| 別の階に設けた車椅子使用者用便房数 ： （ | 0 | ）箇所 |  |  |  | （ ）階
計画設置数を記載
該当フロアのみ記載
6階不足分を1階で整備する例
①(面積-40000)÷20000(切り上げ)+２
※ 階ごとに算定
②各階の値を合計

## ②-5
東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課
令和７年６月改訂版
建築物移動等円滑化基準チェックシート②-5 （便所 不特定多数利用便所を設置しない階)
備 考
不特定多数利用便所が無い階
（ ）階 |  | 不特定多数利用便所を設ける施設が同一敷地内かつ出入口の付近にある階
不特定多数の者等が利用する部分の床面積が著しく小さい階
不特定多数の者等が滞在する時間が短い階
その他管理運営上やむを得ない階
（ ）階 |  | 不特定多数利用便所を設ける施設が同一敷地内かつ出入口の付近にある階
不特定多数の者等が利用する部分の床面積が著しく小さい階
不特定多数の者等が滞在する時間が短い階
その他管理運営上やむを得ない階
（B1）階 |  | 不特定多数利用便所を設ける施設が同一敷地内かつ出入口の付近にある階
不特定多数の者等が利用する部分の床面積が著しく小さい階
| 〇 | 不特定多数の者等が滞在する時間が短い階 | 駐車場のみの階
その他管理運営上やむを得ない階
（12）階 |  | 不特定多数利用便所を設ける施設が同一敷地内かつ出入口の付近にある階
不特定多数の者等が利用する部分の床面積が著しく小さい階
不特定多数の者等が滞在する時間が短い階
| 〇 | その他管理運営上やむを得ない階 | 客室のみの階
（13）階 |  | 不特定多数利用便所を設ける施設が同一敷地内かつ出入口の付近にある階
不特定多数の者等が利用する部分の床面積が著しく小さい階
不特定多数の者等が滞在する時間が短い階
| 〇 | その他管理運営上やむを得ない階 | 客室のみの階
（14）階 |  | 不特定多数利用便所を設ける施設が同一敷地内かつ出入口の付近にある階
不特定多数の者等が利用する部分の床面積が著しく小さい階
不特定多数の者等が滞在する時間が短い階
| 〇 | その他管理運営上やむを得ない階 | 客室のみの階
（15）階 |  | 不特定多数利用便所を設ける施設が同一敷地内かつ出入口の付近にある階
不特定多数の者等が利用する部分の床面積が著しく小さい階
不特定多数の者等が滞在する時間が短い階
| 〇 | その他管理運営上やむを得ない階 | 客室のみの階
（16）階 |  | 不特定多数利用便所を設ける施設が同一敷地内かつ出入口の付近にある階
不特定多数の者等が利用する部分の床面積が著しく小さい階
不特定多数の者等が滞在する時間が短い階
| 〇 | その他管理運営上やむを得ない階 | 客室のみの階
該当するものに○
該当理由説明
（例：駐車場のみ、ATMのみ、客室のみ等）