## 表紙
雨水浸透阻害行為許可申請様式計算シート
【鶴見川及び境川流域】
【貯留槽（調整池）を使用するケース】
令和7年５月 東京都都市整備局都市基盤部調整課

## はじめに
雨水浸透阻害行為許可申請様式計算シート（貯留）
特定都市河川浸水被害対策法の規定に基づく、雨水浸透阻害行為許可申請書の様式１～様式７ までの計算シートです。
赤字の箇所に数値を入力すると自動計算されます。
様式－１ ： 現況土地利用区分面積集計表（行為前）
様式－２ ： 計画土地利用区分面積集計表（行為後）
様式－３ ： 行為前後の土地利用集計表
様式－４ ： 雨水浸透阻害行為前後の平均流出係数
様式－５ ： 雨水浸透阻害行為前後の雨水流出量の最大値（貯留）
様式－６ ： 政令第８条第１項に規定する技術的基準に適合することを証する書類（貯留）
様式－７ ： 雨水浸透阻害行為許可と開発許可等に伴う対策工事の確認（貯留）
以下の条件で数値が入力してあります
|  | 行為前 | [6 empty] | 行為後
宅地2,224㎡
[10 empty] | ● | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ | ●
[5 empty] | 耕地1,944㎡ | [11 empty] | ┃
┃
┃
[10 empty] | ● | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ●
┃
[6 empty] | 宅地280㎡ | [10 empty] | ┃ | 貯留槽13000
×2983
×4930
開発面積 ： 2,224㎡
行 為 前 ： 耕地1,944㎡（流出係数0.2）
宅地 280㎡（流出係数0.9）
| 行 為 後 ： |  |  | 宅地2,224㎡（流出係数0.9）
貯留槽模式図
| 貯留施設：貯留槽 13000×2983×4930 | [5 empty] | 4930
|  |  | オリフィス φ41 | [7 empty] | RC製貯留槽
オリフィス
|  |  | 貯留量 191.180ｍ３ | [13 empty] | φ41
13000×2983
使 用 方 法
| １． | 様式－１に行為前の現況土地利用別面積を入力する。
| ２． | 様式－２に行為後の計画土地利用別面積を入力する。
| ３． | 様式－３の行為前後の土地利用集計により阻害行為対象面積が自動算出され、これが１０００㎡を超えていれば雨水浸透阻害行為許可の対象となる。
| ４． | 様式－４の雨水浸透阻害工前後の平均流出係数が自動算出される。
| ５． | 様式－５の雨水浸透阻害行為前後の最大雨水流出量が自動算出される。
| ６． | 様式－６において、貯留槽の諸元を入力する。 （断面が変化する場合は水深－容量データを水深毎に作成して入力する。）
| ７． | 次に、調整池計算システムにおいて、別途マニュアルを参照し「行為前後の土地利用別面積」および｢調整池緒元」を入力して、その計算結果を様式－６に記入する。
| ８． | 様式－６において、水位･流量ハイドログラフを調整池計算システムよりアウトプットとしたものを貼り付け、コメントを添える。
| ９． | 様式－７において開発許可の調整池諸元および比流量を入力する。

## 様式－１
現況土地利用区分面積集計表（行為前） | [17 empty] | 様式－１
エリアNo | 宅地等 | [9 empty] | 舗装された土地 |  | その他土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為に係る土地 |  |  | 左記以外の土地
| 宅地 | 池沼 | 水路 | ため池 | 道路（法面を有しないものに限る。） | 道路（法面を有するものに限る。） | 鉄道線路（法面を有しないものに限る。） | 鉄道線路（法面を有するものに限る。） | 飛行場（法面を有しないものに限る。） | 飛行場（法面を有するものに限る。） | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた土地（法面を除く） | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面 | ゴルフ場（雨水を排除するための排水施設を伴うもの） | 運動場その他これに類する施設（雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る） | ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められた土地 | 山地 | 人工的に造成された植生に覆われた法面 | 林地、耕地、原野その他ローラーその他これに類する建設機械を用いていない土地
1 | 0.028 | [16 empty] | 0.1944
小 計 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1944
小計２ | 0.028 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0.1944
合 計 | 0.2224
（単位：ha）

## 様式－２
計画土地利用区分面積集計表（行為後） | [17 empty] | 様式－２
エリアNo | 宅地等 | [9 empty] | 舗装された土地 |  | その他土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為に係る土地 |  |  | 左記以外の土地
| 宅地 | 池沼 | 水路 | ため池 | 道路（法面を有しないものに限る。） | 道路（法面を有するものに限る。） | 鉄道線路（法面を有しないものに限る。） | 鉄道線路（法面を有するものに限る。） | 飛行場（法面を有しないものに限る。） | 飛行場（法面を有するものに限る。） | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた土地（法面を除く） | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面 | ゴルフ場（雨水を排除するための排水施設を伴うもの） | 運動場その他これに類する施設（雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る） | ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められた土地 | 山地 | 人工的に造成された植生に覆われた法面 | 林地、耕地、原野その他ローラーその他これに類する建設機械を用いていない土地
1 | 0.2224
小計１ | 0.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小計２ | 0.2224 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
合 計 | 0.2224
（単位：ha）

## 様式－３
行為前後の土地利用集計表 | [6 empty] | 様式－３
土地利用区分 |  | ①欄 様式-１ | ②欄 様式-２ | ③欄 | ④欄 | 参考 | 備 考
土 地 利 用 区 分 |  | 現況土地利用 | 計画土地利用 | 面積差 | 雨水浸透阻害行為の当該面積 | 流出係数
|  | 面積（ha）① | 面積（ha）② | （ha）
|  | 様式－１ | 様式－２ | ②－① | ③欄が（＋）の場合、原則該当
|  | 小計１の欄 | 小計１の欄 |  | 該当の場合面積（ha）を記入
宅地等 | 宅 地 | 0.028 | 0.2224 | 0.1944 | 0.1944 | 0.9 | 宅地等の区分同士の増減は対象としない。
| 池 沼 | 0 | 0 | 0 |  | 1
| 水 路 | 0 | 0 | 0 |  | 1
| た め 池 | 0 | 0 | 0 |  | 1
| 道路（法面を有しないものに限る。） | 0 | 0 | 0 |  | 0.9
| 道路（法面を有するものに限る。） | 0 | 0 | 0 |  | 加重平均
| 鉄道線路（法面を有しないものに限る。） | 0 | 0 | 0 |  | 0.9
| 鉄道線路（法面を有するものに限る。） | 0 | 0 | 0 |  | 加重平均
| 飛行場（法面を有しないものに限る。） | 0 | 0 | 0 |  | 0.9
| 飛行場（法面を有するものに限る。） | 0 | 0 | 0 |  | 加重平均
| 小 計 | 0.028 | 0.2224 | 0.1944 | 0.1944
舗装された土地 | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた土地（法面を除く） | 0 | 0 | 0 |  | 0.95
| コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面 | 0 | 0 | 0 |  | 1
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0
その他土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為に係る土地 | ゴルフ場（雨水を排除するための排水施設を伴うもの） | 0 | 0 | 0 |  | 0.5
| 運動場その他これに類する施設（雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る。 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8
| ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められた土地 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0
上記に揚げる土地以外の土地 | 山 地 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3
| 人工的に造成された植生に覆われた法面 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4
| 林地、耕地、原野その他ローラーその他これに類する建設機械を用いていない土地 | 0.1944 | 0 | -0.1944 |  | 0.2
| 小 計 | 0.1944 | 0 | -0.1944
合 計 |  | 0.2224 | 0.2224 | 0 | 0.1944
[5 empty] | (－)の欄は記載不要 | （単位：ha）
④欄の合計 | 0.1944 | ha
0.1ha（1,000㎡）以上の場合、申請の対象

## 様式－４
様式－４
雨水浸透阻害行為前後の平均流出係数
行為区域位置 |  | 町田市
行為面積 |  | 0.1944 |  | 集水面積＝
行為前後の土地利用区分
区分 |  | 土地利用の形態の細区分 | 流出係数 | 行為前面積 （ha） | 行為後面積 （ha）
宅地等に該当する土地 | 第１号関連 | 宅地 | 0.9 | 0.028 | 0.2224
|  | 池沼 | 1 | 0 | 0
|  | 水路 | 1 | 0 | 0
|  | ため池 | 1 | 0 | 0
|  | 道路(法面を有しないもの） | 0.9 | 0 | 0
|  | 道路（法面を有するもの） |  | 0 | 0
|  | 鉄道線路（法面を有しないもの） | 0.9 | 0 | 0
|  | 鉄道線路（法面を有するもの） |  | 0 | 0
|  | 飛行場（法面を有しないもの） | 0.9 | 0 | 0
|  | 飛行場（法面を有するもの） |  | 0 | 0
宅地等以外の土地 | 第２号 関 連 | 不浸透性材料により舗装された土地（法面を除く） | 0.95 | 0 | 0
|  | 不浸透性材料により覆われた法面 | 1 | 0 | 0
| 第３号関連 | ゴルフ場（雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る） | 0.5 | 0 | 0
|  | 運動場その他これに類する施設（雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る） | 0.8 | 0 | 0
|  | ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められた土地 | 0.5 | 0 | 0
| 上記第１号から 第３号に掲げる 土地以外の土地 | 山地 | 0.3 | 0 | 0
|  | 人工的に造成され植生に覆われた法面 | 0.4 | 0 | 0
|  | 林地、耕地、原野その他ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められていない土地 | 0.2 | 0.1944 | 0
その他
面積計 |  |  |  | 0.2224 | 0.2224
平均流出係数 |  |  |  | 0.288 | 0.9
※ 様式－１、－２、図面－３、－４、－５、－６参照

## 様式－５
様式－５（貯留）
雨水浸透阻害行為前後の最大雨水流出量
合理式 |  | Ｑ＝１/360・ｆ・ｒ・Ａ
Ｑ：流量（㎥／ｓ）
ｆ：流出係数 （様式－４より）
ｒ：最大降雨強度(10分間）（ｍｍ／ｈ）（鶴見川流域基準降雨より）
Ａ：集水面積（ｈａ）（様式－４より）
① 行為前の最大雨水流出量
| Ｑ＝１／３６０× |  | 0.288 | ×１１６．０× | 0.2224 | ＝ | 0.02064 | ㎥／ｓ
② 行為後の最大雨水流出量
| Ｑ＝１／３６０× |  | 0.9 | ×１１６．０× | 0.2224 | ＝ | 0.0645 | ㎥／ｓ
よって、
| 0.0645 |  | ㎥／ｓ－ | 0.02064 | ㎥／ｓ | ＝ | 0.04386 | ㎥／ｓ
| 0.04386 |  | ㎥／ｓ分をカットする対策が必要。

## 様式－６（貯留槽）
様式－６（貯留）
政令第９条第１項に規定する技術的基準に適合することを証する書類 | [6 empty] | 時刻 | 行為後流入量 | 許容放流量 | 調節後放流量 | 調整池水位
「調整池容量計算システム入力諸元」
|  | 入力諸元 |  | 備考
行為前の雨水流出量の最大値(m3/s) |  | 0.02064 |  | 様式-5より
行為後の雨水流出量の最大値(m3/s) |  | 0.0645 |  | 様式-5より
調整池諸元 | 設計水深(m) | 4.93 |  | 図面-9対策工事に係わる雨水貯留浸透施設の計画図
| 設計調整池容量(m3) | 191.18 |  | 図面-9対策工事に係わる雨水貯留浸透施設の計画図
放流口形状 | 形状 | 円 |  | 図面-9対策工事に係わる雨水貯留浸透施設の計画図
| 直径（m) | 0.041 |  | 図面-9対策工事に係わる雨水貯留浸透施設の計画図
| 高さ(m) | （矩形の場合）
| 幅(m) | （矩形の場合）
| 管底位置 | 0 |  | 図面-9対策工事に係わる雨水貯留浸透施設の計画図
「計算結果」
|  | 計算値 |  | 備考
調整池 | 放流量(m3/S) | 0.00732
| 水深(m) | 4.383
| 調整池容量(m3) | 169.67
0:00
計画している調整池により、行為後の流出雨水量の最大値（放流量）を
行為前の流出雨水量の最大値以下に抑制できることが確認できた。
放流量 | 0.00732 | m3/s ＜ | 行為前の流出雨水量の最大値 |  | 0.02064 | m3/s
このとき、 | [6 empty] | 0:10 | 0.00156 | 0.02064 | 0 | 0
水 深 | 4.383 | ｍ ＜ | 設計水深 |  | 4.93 | ｍ | 0:20 | 0.00161 | 0.02064 | 0.00023 | 0.02344
調整池容量 | 169.67 | m3 ＜ | 設計調整池容量 |  | 191.18 | m3
となり、調整池の計画を満足する。
[7 empty] | 0:30 | 0.00161 | 0.02064 | 0.0005 | 0.03906
[7 empty] | 0:40 | 0.00161 | 0.02064 | 0.00074 | 0.05469
[7 empty] | 0:50 | 0.00167 | 0.02064 | 0.0008 | 0.07031
[7 empty] | 1:00 | 0.00167 | 0.02064 | 0.0009 | 0.08594
[7 empty] | 1:10 | 0.00167 | 0.02064 | 0.001 | 0.10156
[7 empty] | 1:20 | 0.00172 | 0.02064 | 0.00109 | 0.11719
[7 empty] | 1:30 | 0.00172 | 0.02064 | 0.00113 | 0.125
[7 empty] | 1:40 | 0.00172 | 0.02064 | 0.00118 | 0.13281
[7 empty] | 1:50 | 0.00178 | 0.02064 | 0.00122 | 0.14063
[7 empty] | 2:00 | 0.00178 | 0.02064 | 0.00125 | 0.14844
[7 empty] | 2:10 | 0.00183 | 0.02064 | 0.00129 | 0.15625
[7 empty] | 2:20 | 0.00183 | 0.02064 | 0.00133 | 0.16406
[7 empty] | 2:30 | 0.00183 | 0.02064 | 0.00136 | 0.17188
[7 empty] | 2:40 | 0.00189 | 0.02064 | 0.0014 | 0.17969
[7 empty] | 2:50 | 0.00189 | 0.02064 | 0.00143 | 0.1875
[7 empty] | 3:00 | 0.00195 | 0.02064 | 0.00147 | 0.19531
[7 empty] | 3:10 | 0.00195 | 0.02064 | 0.0015 | 0.20313
[7 empty] | 3:20 | 0.002 | 0.02064 | 0.00153 | 0.21094
[7 empty] | 3:30 | 0.002 | 0.02064 | 0.00156 | 0.21875
[7 empty] | 3:40 | 0.00206 | 0.02064 | 0.00159 | 0.22656
[7 empty] | 3:50 | 0.00206 | 0.02064 | 0.00162 | 0.23438
[7 empty] | 4:00 | 0.00211 | 0.02064 | 0.00165 | 0.24219
[7 empty] | 4:10 | 0.00217 | 0.02064 | 0.00168 | 0.25
[7 empty] | 4:20 | 0.00217 | 0.02064 | 0.00171 | 0.25781
[7 empty] | 4:30 | 0.00222 | 0.02064 | 0.00174 | 0.26563
[7 empty] | 4:40 | 0.00222 | 0.02064 | 0.00176 | 0.27344
[7 empty] | 4:50 | 0.00228 | 0.02064 | 0.00179 | 0.28125
[7 empty] | 5:20 | 0.00239 | 0.02064 | 0.00187 | 0.30469
[7 empty] | 5:30 | 0.00245 | 0.02064 | 0.0019 | 0.3125
[7 empty] | 5:40 | 0.0025 | 0.02064 | 0.00192 | 0.32031
[7 empty] | 5:50 | 0.00256 | 0.02064 | 0.00195 | 0.32813
[7 empty] | 6:00 | 0.00261 | 0.02064 | 0.00199 | 0.34375
[7 empty] | 6:10 | 0.00267 | 0.02064 | 0.00204 | 0.35938
[7 empty] | 6:20 | 0.00272 | 0.02064 | 0.00209 | 0.375
[7 empty] | 6:30 | 0.00278 | 0.02064 | 0.00213 | 0.39063
[7 empty] | 6:40 | 0.00284 | 0.02064 | 0.00218 | 0.40625
[7 empty] | 6:50 | 0.00289 | 0.02064 | 0.00222 | 0.42188
[7 empty] | 7:00 | 0.003 | 0.02064 | 0.00226 | 0.4375
[7 empty] | 7:10 | 0.00306 | 0.02064 | 0.00231 | 0.45313
[7 empty] | 7:20 | 0.00311 | 0.02064 | 0.00235 | 0.46875
[7 empty] | 7:30 | 0.00322 | 0.02064 | 0.00239 | 0.48438
[7 empty] | 7:40 | 0.00334 | 0.02064 | 0.00243 | 0.5
[7 empty] | 7:50 | 0.00339 | 0.02064 | 0.00247 | 0.51563
[7 empty] | 8:00 | 0.0035 | 0.02064 | 0.00251 | 0.53125
[7 empty] | 8:10 | 0.00361 | 0.02064 | 0.00254 | 0.54688
[7 empty] | 8:20 | 0.00373 | 0.02064 | 0.00258 | 0.5625
[7 empty] | 8:30 | 0.00389 | 0.02064 | 0.00262 | 0.57813
[7 empty] | 8:40 | 0.004 | 0.02064 | 0.00266 | 0.59375
[7 empty] | 8:50 | 0.00417 | 0.02064 | 0.00271 | 0.61719
[7 empty] | 9:00 | 0.00434 | 0.02064 | 0.00276 | 0.64063
[7 empty] | 9:10 | 0.00456 | 0.02064 | 0.00283 | 0.67188
[7 empty] | 9:20 | 0.00473 | 0.02064 | 0.0029 | 0.70313
[7 empty] | 9:30 | 0.005 | 0.02064 | 0.00296 | 0.73438
[7 empty] | 9:40 | 0.00523 | 0.02064 | 0.00303 | 0.76563
[7 empty] | 9:50 | 0.0055 | 0.02064 | 0.00309 | 0.79688
[7 empty] | 10:00 | 0.00589 | 0.02064 | 0.00317 | 0.83594
[7 empty] | 10:10 | 0.00623 | 0.02064 | 0.00326 | 0.88281
[7 empty] | 10:20 | 0.00673 | 0.02064 | 0.00334 | 0.92969
[7 empty] | 10:30 | 0.00723 | 0.02064 | 0.00344 | 0.98438
[7 empty] | 10:40 | 0.0079 | 0.02064 | 0.00355 | 1.0469
[7 empty] | 10:50 | 0.00867 | 0.02064 | 0.00369 | 1.125
[7 empty] | 11:00 | 0.00967 | 0.02064 | 0.00381 | 1.2031
[7 empty] | 11:10 | 0.01101 | 0.02064 | 0.00396 | 1.2969
[7 empty] | 11:20 | 0.01284 | 0.02064 | 0.00415 | 1.4219
[7 empty] | 11:30 | 0.01551 | 0.02064 | 0.00438 | 1.5781
[7 empty] | 11:40 | 0.01996 | 0.02064 | 0.00465 | 1.7812
[7 empty] | 11:50 | 0.02902 | 0.02064 | 0.00504 | 2.0859
[7 empty] | 12:00 | 0.0645 | 0.02064 | 0.00577 | 2.7266
[7 empty] | 12:10 | 0.0387 | 0.02064 | 0.00648 | 3.4297
[7 empty] | 12:20 | 0.02357 | 0.02064 | 0.00682 | 3.8047
[7 empty] | 12:30 | 0.01746 | 0.02064 | 0.00701 | 4.0156
[7 empty] | 12:40 | 0.01407 | 0.02064 | 0.00713 | 4.1562
[7 empty] | 12:50 | 0.01184 | 0.02064 | 0.00721 | 4.25
[7 empty] | 13:00 | 0.01029 | 0.02064 | 0.00727 | 4.3125
[7 empty] | 13:10 | 0.00917 | 0.02064 | 0.0073 | 4.3516
[7 empty] | 13:20 | 0.00828 | 0.02064 | 0.00732 | 4.375
[7 empty] | 13:30 | 0.00756 | 0.02064 | 0.00732 | 4.3828
[7 empty] | 13:40 | 0.00695 | 0.02064 | 0.00732 | 4.3828
[7 empty] | 13:50 | 0.00645 | 0.02064 | 0.00731 | 4.3672
[7 empty] | 14:00 | 0.00606 | 0.02064 | 0.0073 | 4.3516
[7 empty] | 14:10 | 0.00567 | 0.02064 | 0.00728 | 4.3281
[7 empty] | 14:20 | 0.00539 | 0.02064 | 0.00725 | 4.2969
[7 empty] | 14:30 | 0.00512 | 0.02064 | 0.00723 | 4.2656
[7 empty] | 14:40 | 0.00484 | 0.02064 | 0.0072 | 4.2344
[7 empty] | 14:50 | 0.00461 | 0.02064 | 0.00717 | 4.1953
[7 empty] | 15:00 | 0.00445 | 0.02064 | 0.00713 | 4.1562
[7 empty] | 15:10 | 0.00428 | 0.02064 | 0.00709 | 4.1094
[7 empty] | 15:20 | 0.00411 | 0.02064 | 0.00705 | 4.0625
[7 empty] | 15:30 | 0.00395 | 0.02064 | 0.00701 | 4.0156
[7 empty] | 15:40 | 0.00384 | 0.02064 | 0.00697 | 3.9688
[7 empty] | 15:50 | 0.00367 | 0.02064 | 0.00693 | 3.9219
[7 empty] | 16:00 | 0.00356 | 0.02064 | 0.00689 | 3.875
[7 empty] | 16:10 | 0.00345 | 0.02064 | 0.00684 | 3.8281
[7 empty] | 16:20 | 0.00334 | 0.02064 | 0.0068 | 3.7812
[7 empty] | 16:30 | 0.00328 | 0.02064 | 0.00675 | 3.7266
[7 empty] | 16:40 | 0.00317 | 0.02064 | 0.0067 | 3.6719
[7 empty] | 16:50 | 0.00311 | 0.02064 | 0.00665 | 3.6172
[7 empty] | 17:00 | 0.003 | 0.02064 | 0.0066 | 3.5625
[7 empty] | 17:10 | 0.00295 | 0.02064 | 0.00655 | 3.5078
[7 empty] | 17:20 | 0.00289 | 0.02064 | 0.0065 | 3.4531
[7 empty] | 17:30 | 0.00284 | 0.02064 | 0.00645 | 3.3984
[7 empty] | 17:40 | 0.00272 | 0.02064 | 0.00639 | 3.3438
[7 empty] | 17:50 | 0.00267 | 0.02064 | 0.00633 | 3.2812
[7 empty] | 18:00 | 0.00261 | 0.02064 | 0.00627 | 3.2188
[7 empty] | 18:10 | 0.00256 | 0.02064 | 0.00621 | 3.1562
[7 empty] | 18:20 | 0.0025 | 0.02064 | 0.00615 | 3.0938
[7 empty] | 18:30 | 0.0025 | 0.02064 | 0.00609 | 3.0391
[7 empty] | 18:40 | 0.00245 | 0.02064 | 0.00604 | 2.9844
[7 empty] | 18:50 | 0.00239 | 0.02064 | 0.00598 | 2.9297
[7 empty] | 19:00 | 0.00234 | 0.02064 | 0.00593 | 2.875
[7 empty] | 19:10 | 0.00228 | 0.02064 | 0.00587 | 2.8203
[7 empty] | 19:20 | 0.00228 | 0.02064 | 0.00581 | 2.7656
[7 empty] | 19:30 | 0.00222 | 0.02064 | 0.00575 | 2.7109
[7 empty] | 19:40 | 0.00217 | 0.02064 | 0.00569 | 2.6562
[7 empty] | 19:50 | 0.00217 | 0.02064 | 0.00563 | 2.6016
[7 empty] | 20:00 | 0.00211 | 0.02064 | 0.00557 | 2.5469
[7 empty] | 20:10 | 0.00211 | 0.02064 | 0.00551 | 2.4922
[7 empty] | 20:20 | 0.00206 | 0.02064 | 0.00546 | 2.4453
[7 empty] | 20:30 | 0.00206 | 0.02064 | 0.00541 | 2.3984
[7 empty] | 20:40 | 0.002 | 0.02064 | 0.00535 | 2.3516
[7 empty] | 20:50 | 0.002 | 0.02064 | 0.0053 | 2.3047
[7 empty] | 21:00 | 0.00195 | 0.02064 | 0.00525 | 2.2578
[7 empty] | 21:10 | 0.00195 | 0.02064 | 0.00519 | 2.2109
[7 empty] | 21:20 | 0.00189 | 0.02064 | 0.00513 | 2.1641
[7 empty] | 21:30 | 0.00189 | 0.02064 | 0.00508 | 2.1172
[7 empty] | 21:40 | 0.00183 | 0.02064 | 0.00502 | 2.0703
[7 empty] | 21:50 | 0.00183 | 0.02064 | 0.00496 | 2.0234
[7 empty] | 22:00 | 0.00178 | 0.02064 | 0.0049 | 1.9766
[7 empty] | 22:10 | 0.00178 | 0.02064 | 0.00485 | 1.9297
[7 empty] | 22:20 | 0.00178 | 0.02064 | 0.00479 | 1.8828
[7 empty] | 22:30 | 0.00172 | 0.02064 | 0.00473 | 1.8359
[7 empty] | 22:40 | 0.00172 | 0.02064 | 0.00466 | 1.7891
[7 empty] | 22:50 | 0.00172 | 0.02064 | 0.0046 | 1.7422
[7 empty] | 23:00 | 0.00167 | 0.02064 | 0.00454 | 1.6953
[7 empty] | 23:10 | 0.00167 | 0.02064 | 0.00447 | 1.6484
[7 empty] | 23:20 | 0.00167 | 0.02064 | 0.00441 | 1.6016
[7 empty] | 23:30 | 0.00161 | 0.02064 | 0.00434 | 1.5547
[7 empty] | 23:40 | 0.00161 | 0.02064 | 0.00428 | 1.5078
[7 empty] | 23:50 | 0.00161 | 0.02064 | 0.00421 | 1.4609
[7 empty] | 24:00 | 0 | 0.02064 | 0.00414 | 1.4141
行為後の雨水流出量の最大値
０．０６４５ｍ3/s
行為前の雨水流出量の最大値
０．０２０６４ｍ3/s
放流量の最大値
０．００７３２ｍ3/s
放流量
行為後の
雨水流出量

## 様式－７
様式－７（貯留）
雨水浸透阻害行為許可と開発許可等に伴う対策工事の確認
項 目 |  |  | 単位 | 雨水浸透阻害行為許可 |  |  |  |  | 開発許可
放流量 |  |  | m3/s | 0.00732 |  |  |  |  | 0.008896
調整池の容量 |  |  | m3 | 191.18 |  |  |  |  | 191.18
オリフィス直径 |  |  | m | 0.041 |  |  |  |  | 0.041
調整池の水深 |  |  | m | 4.93 |  |  |  |  | 4.93
備考 |  |  |  | 様式－６より
設置される雨水浸透施設は、
雨水浸透阻害行為許可 ＝ 開発行為許可等
となる。
| 注） | 開発許可における放流量の算定方法
開発許可における下流河川への影響を避けるために、比流量から許容放流量を
設定した。
|  |  | 鶴見川の比流量 |  |  | 0.04 | m3/s･ha
許容放流量 Q ＝ 比流量×調整池流入部面積
[5 empty] | ＝ | 0.04 | × | 0.2224
[5 empty] | ＝ | 0.008896