## 建築物の概要
| 様式1-1-1 マンション再生法容積率等許可制度 | [10 empty] | 令和８年４月版
環境性能係数・エネルギーの面的利用の検討等に関するチェックシート
１ 開発事業の名称及び所在地
開発事業の名称 （地区名称又は計画名称）
| 建築物等の所在地 |  | 東京都
２ 協議担当者
所属（会社名）
担当者氏名
| 連絡先 |  | 電話番号 |  |  | メールアドレス
３ 建築物等の概要
新築・増築の区別
| スケジュール（予定） |  | 確認申請 |  |  | 着工 |  |  |  | 工事完了
|  |  |  | 年 | 月 |  | 年 |  | 月 |  | 年 | 月
| 延べ面積 |  |  |  | ㎡
| 基本方針への適合を 確認する用途の床面積 |  | 住宅等 |  |  |  | ㎡ | 飲食店等 |  |  |  | ㎡ | 〇
|  |  | ホテル等 |  |  |  | ㎡ | 集会所等 |  |  |  | ㎡ | 〇
|  |  | 病院等 |  |  |  | ㎡ | 工場等 |  |  |  | ㎡ | 〇
|  |  | 百貨店等 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | ㎡ | 〇
|  |  | 事務所等 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | ㎡ | 〇
|  |  | 学校等 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | ㎡ | 〇
４ 活用する都市開発諸制度等
| 活用する 都市開発諸制度等 |  | 再開発等促進区を定める地区計画 | [9 empty] | 〇
|  |  | 高度利用地区 | [9 empty] | 〇
|  |  | 特定街区 | [9 empty] | 〇
|  |  | 総合設計（マンション再生法許可） | [6 empty] | 〇 |  |  | 〇
このチェックシートとともに、建築物の環境性能等がわかる図書を添付して提出してください。
グループ 1042
対象となる用途がない
導入する
導入しない
グループ 1055
未定
SRC造
RC造
S造
その他
木造
グループ 1068
新築
増築
改築
グループ 1072
グループ 1068
新築
増築
改築

## 環境性能係数（住宅のみ）
環境性能係数シート
適用する環境性能係数
住宅等用途のみ |  | 1 |  |  |  |  | 住宅系面積 | 0
[7 empty] | 業務系面積 | 0
[7 empty] | 延べ面積 | 0
住宅等 |  |  |  | D |  | G7：住宅用途であって総合設計許可要綱実施細目第7「優れた取組」(1)から(4)の要件を満たす場合はA、(1)から(3)の要件を満たす場合はB、(1)を満たす場合はC、それ以外はD
優れた取組(1) 活用方針第８章５(2)-1「誘導水準」に適合
| 建築物外皮の熱負荷抑制 | 住宅誘導仕様基準※１第1項(1)、(2)及び(３)イに適合 又は 外皮平均熱貫流率≦0.６W/(㎡・K)
| 設備システムの高効率化 | 住宅誘導仕様基準※１第2項に適合 又は 住宅用途BEI≦0.8
※１ 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準（令和4年国土交通省告示第1106号）
優れた取組(2) 活用方針第８章５(2)-2「誘導水準」に適合
建築物及びその敷地又は建築物及びその敷地以外に、再生可能エネルギー利用設備の定格出力の合計が、当該建築物等に適用する再生可能エネルギー利用設備設置基準の定格出力等の３倍以上となる設備を設置すること。 なお、建築物及びその敷地内に設置する再生可能エネルギー源を電気に変換する設備は系統連系を行っていること。 ただし、建築物及びその敷地に設置が困難である場合は、再エネ小売り電気の調達又は再エネ証書の調達により、再生可能エネルギー利用設備設置基準の定格出力による年間太陽光発電相当量の３倍以上となる量を調達すること。
優れた取組(3) 活用方針第８章５(2)-3「誘導水準」に適合
| 使用する電気の再エネ化率 |  | 50％以上とする計画であること。
優れた取組(4) 活用方針第８章５(2)-4「誘導水準」に適合
次のア及びイの事項に適合すること。 ア 単位住戸の電気使用量について、分電盤の主要な分岐回路別及び時刻別に、当該住戸の居住者が確認、分析及び管理できる機能（表示機能を含む。）を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 イ 活用方針表 6（本シートその３の選択項目）（１）及び（２）の各点数が１以上であり、かつ、同表（１）から（３）までによる点数の合計が４以上であること。
G28：非住宅用途であって総合設計許可要綱実施細目第7「優れた取組」(1)から(4)の要件を満たす場合はA、それ以外はB
[5 empty] | ○ | ○
×
（注意）
このシートは、環境性能係数の算定対象部分が住宅等用途のみの場合に使用してください。

## 環境性能係数（非住宅のみ）
環境性能係数シート
適用する環境性能係数
住宅等以外の用途のみ |  | 1 | [6 empty] | 住宅系面積 | 0
[9 empty] | 業務系面積 | 0
[9 empty] | 延べ面積 | 0
住宅等 |  |  |  | C |  |  |  | G7：住宅用途であって総合設計許可要綱実施細目第7「優れた取組」(1)から(4)の要件を満たす場合はA、(1)から(3)の要件を満たす場合はB、(1)を満たす場合はC、それ以外はD
優れた取組(1) 活用方針第８章５(2)-1「誘導水準」に適合 |  |  |  |  | ○
| 建築物外皮の熱負荷抑制 | 住宅誘導仕様基準※１第1項(1)、(2)及び(３)イに適合 又は 外皮平均熱貫流率≦0.６W/(㎡・K)
| 設備システムの高効率化 | 住宅誘導仕様基準※１第2項に適合 又は 住宅用途BEI≦0.8
※１ 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準（令和4年国土交通省告示第1106号）
優れた取組(2) 活用方針第８章５(2)-2「誘導水準」に適合
建築物及びその敷地又は建築物及びその敷地以外に、再生可能エネルギー利用設備の定格出力の合計が、当該建築物等に適用する再生可能エネルギー利用設備設置基準の定格出力等の３倍以上となる設備を設置すること。 なお、建築物及びその敷地内に設置する再生可能エネルギー源を電気に変換する設備は系統連系を行っていること。 ただし、建築物及びその敷地に設置が困難である場合は、再エネ小売り電気の調達又は再エネ証書の調達により、再生可能エネルギー利用設備設置基準の定格出力による年間太陽光発電相当量の３倍以上となる量を調達すること。
優れた取組(3) 活用方針第８章５(2)-3「誘導水準」に適合
| 使用する電気の再エネ化率 |  | 50％以上とする計画であること。
優れた取組(4) 活用方針第８章５(2)-4「誘導水準」に適合
次のア及びイの事項に適合すること。 ア 単位住戸の電気使用量について、分電盤の主要な分岐回路別及び時刻別に、当該住戸の居住者が確認、分析及び管理できる機能（表示機能を含む。）を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 イ 活用方針表 6（本シートその３の選択項目）（１）及び（２）の各点数が１以上であり、かつ、同表（１）から（３）までによる点数の合計が４以上であること。
住宅等以外の用途 |  |  |  | B |  |  |  | G28：非住宅用途であって総合設計許可要綱実施細目第7「優れた取組」(1)から(4)の要件を満たす場合はA、それ以外はB
優れた取組(1) 活用方針第８章５(2)-1「誘導水準」に適合 | [6 empty] | ○ | ○
×
| 建築物外皮の熱負荷抑制 | BPI≦0.８
| 設備システムの高効率化 | 用途の区分 |  |  |  | 水準値
|  | 事務所等、学校等、工場等 |  |  |  | 非住宅用途 BEI ≦0.６
|  | ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等 |  |  |  | 非住宅用途 BEI ≦0.7
優れた取組(2) 活用方針第８章５(2)-2「誘導水準」に適合
建築物及びその敷地又は建築物及びその敷地以外に、再生可能エネルギー利用設備の定格出力の合計が、当該建築物等に適用する再生可能エネルギー利用設備設置基準の定格出力等の３倍以上となる設備を設置すること。 なお、建築物及びその敷地内に設置する再生可能エネルギー源を電気に変換する設備は系統連系を行っていること。 ただし、建築物及びその敷地に設置が困難である場合は、再エネ小売り電気の調達又は再エネ証書の調達により、再生可能エネルギー利用設備設置基準の定格出力による年間太陽光発電相当量の３倍以上となる量を調達すること。
優れた取組(3) 活用方針第８章５(2)-3「誘導水準」に適合
| 使用する電気の再エネ化率 |  | 100％以上とする計画であること。
優れた取組(4) 活用方針第８章５(2)-4「誘導水準」に適合
次のア及びイの事項に適合すること。 ア 最も大きい床面積を占める用途における全体の電気、ガス、及び熱の使用量が把握できる隔測メーターを設置し、当該メーターのデータを収集、分析及び管理する機能を有するシステムを導入している。 イ 活用方針表 6（本シートその３の選択項目）（１）及び（２）の各点数が１以上であり、かつ、同表（１）から（３）までによる点数の合計が４以上であること。
（注意）
このシートは、環境性能係数の算定対象部分が
住宅等以外の用途のみの場合に使用してください。

## 環境性能係数（複合用途）
環境性能係数シート
適用する環境性能係数 |  |  |  |  | 環境性能係数の算定の基礎となる部分※の床面積
住宅等用途 |  | 1 |  |  | 住宅等 |  | ㎡ |  |  | 住宅系面積 | 0
住宅等以外の用途 |  | 1 |  |  | 住宅等以外 |  | ㎡ |  |  | 業務系面積 | 0
計画建築物全体 |  | #DIV/0! |  |  | ※住宅等部分はBEI、住宅等以外部分はBPI及びBEIの算定対象部分の床面積 |  |  |  |  | 延べ面積 | 0
住宅等 |  |  |  | D |  |  |  |  | G7：住宅用途であって総合設計許可要綱実施細目第7「優れた取組」(1)から(4)の要件を満たす場合はA、(1)から(3)の要件を満たす場合はB、(1)を満たす場合はC、それ以外はD
優れた取組(1) 活用方針第８章５(2)-1「誘導水準」に適合
| 建築物外皮の熱負荷抑制 | 住宅誘導仕様基準※１第1項(1)、(2)及び(３)イに適合 又は 外皮平均熱貫流率≦0.６W/(㎡・K)
| 設備システムの高効率化 | 住宅誘導仕様基準※１第2項に適合 又は 住宅用途BEI≦0.8
※１ 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準（令和4年国土交通省告示第1106号）
優れた取組(2) 活用方針第８章５(2)-2「誘導水準」に適合
建築物及びその敷地又は建築物及びその敷地以外に、再生可能エネルギー利用設備の定格出力の合計が、当該建築物等に適用する再生可能エネルギー利用設備設置基準の定格出力等の３倍以上となる設備を設置すること。 なお、建築物及びその敷地内に設置する再生可能エネルギー源を電気に変換する設備は系統連系を行っていること。 ただし、建築物及びその敷地に設置が困難である場合は、再エネ小売り電気の調達又は再エネ証書の調達により、再生可能エネルギー利用設備設置基準の定格出力による年間太陽光発電相当量の３倍以上となる量を調達すること。
優れた取組(3) 活用方針第８章５(2)-3「誘導水準」に適合
| 使用する電気の再エネ化率 |  | 50％以上とする計画であること。
優れた取組(4) 活用方針第８章５(2)-4「誘導水準」に適合
次のア及びイの事項に適合すること。 ア 単位住戸の電気使用量について、分電盤の主要な分岐回路別及び時刻別に、当該住戸の居住者が確認、分析及び管理できる機能（表示機能を含む。）を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 イ 活用方針表 6（本シートその３の選択項目）（１）及び（２）の各点数が１以上であり、かつ、同表（１）から（３）までによる点数の合計が４以上であること。
住宅等以外の用途 |  |  |  | B |  |  |  |  | G28：非住宅用途であって総合設計許可要綱実施細目第7「優れた取組」(1)から(4)の要件を満たす場合はA、それ以外はB
優れた取組(1) 活用方針第８章５(2)-1「誘導水準」に適合 | [7 empty] | ○ | ○
×
| 建築物外皮の熱負荷抑制 | BPI≦0.８
| 設備システムの高効率化 | 用途の区分 |  |  |  | 水準値
|  | 事務所等、学校等、工場等 |  |  |  | 非住宅用途 BEI ≦0.６
|  | ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等 |  |  |  | 非住宅用途 BEI ≦0.7
優れた取組(2) 活用方針第８章５(2)-2「誘導水準」に適合
建築物及びその敷地又は建築物及びその敷地以外に、再生可能エネルギー利用設備の定格出力の合計が、当該建築物等に適用する再生可能エネルギー利用設備設置基準の定格出力等の３倍以上となる設備を設置すること。 なお、建築物及びその敷地内に設置する再生可能エネルギー源を電気に変換する設備は系統連系を行っていること。 ただし、建築物及びその敷地に設置が困難である場合は、再エネ小売り電気の調達又は再エネ証書の調達により、再生可能エネルギー利用設備設置基準の定格出力による年間太陽光発電相当量の３倍以上となる量を調達すること。
優れた取組(3) 活用方針第８章５(2)-3「誘導水準」に適合
| 使用する電気の再エネ化率 |  | 100％以上とする計画であること。
優れた取組(4) 活用方針第８章５(2)-4「誘導水準」に適合
次のア及びイの事項に適合すること。 ア 最も大きい床面積を占める用途における全体の電気、ガス、及び熱の使用量が把握できる隔測メーターを設置し、当該メーターのデータを収集、分析及び管理する機能を有するシステムを導入している。 イ 活用方針表 6（本シートその３の選択項目）（１）及び（２）の各点数が１以上であり、かつ、同表（１）から（３）までによる点数の合計が４以上であること。
（注意）
このシートは、環境性能係数の算定対象部分に住宅等用途と
住宅等以外の用途の両方が含まれる場合に使用してください。

## ➀住宅（環境性能+再エネ化率）
環境への配慮のための措置及びその取組状況（住宅用途）その１ | [8 empty] | 1
| 建築物の環境性能（建築物外皮の熱負荷抑制） | [7 empty] | 1
| (ア)基本方針のうち適合する基準等 | [5 empty] | 評価基準 | 誘導水準 | 1
| (イ)外皮平均熱貫流率UA【W/(㎡・K)】の 目標検証に係る試算の考え方 （計算範囲や省略・概算した箇所等） | 別紙にて提出すること
(ウ)外皮平均熱貫流率UA【W/(㎡・K)】の試算結果
(エ)外皮平均熱貫流率UA【W/(㎡・K)】の目標値
| (オ)屋根熱貫流率【W/(㎡・K)】 | [5 empty] | 数値
| (カ)ガラス熱貫流率【W/(㎡・K)】 | [5 empty] | 数値
| (キ)ガラス日射熱取得率 | [5 empty] | 数値
| 建築物の環境性能（設備システムの高効率化） | [7 empty] | 1
| (ア)基本方針のうち適合する基準等 | [5 empty] | 評価基準 | 誘導水準 | 1
| (イ)住宅用途BEIの目標検証に係る試算の考え方 （計算範囲や省略・概算した箇所等） | 別紙にて提出すること
(ウ)住宅用途BEI試算結果
| (エ)住宅用途BEI目標値 | [5 empty] | 数値
電気の再エネ化率
(ア)適用する基準
| (イ)建築物等における電気使用量（想定）【kWh/年】 |  | E
| (ウ)建築物等（オンサイト）に設置する再エネ発電設備 による発電の使用量（想定）【kWh/年】 |  | A |  |  | 電気の再エネ化率＝（A+B+C+D）／E×100
| (エ)建築物等以外（オフサイト）に設置する再エネ発電設備 による発電の使用量（想定）【kWh/年】 |  | B
(オ)小売電気事業者による電気の供給量（想定）【kWh/年】
(カ)(オ)の電気の再生可能エネルギーの割合【％】
| (キ)(オ)の電気のうち、再生可能エネルギー電気の量【kWh/年】 |  | C | 0 | (オ)×(カ)
| (ク)建築物において使用する環境価値の量（想定）【kWh/年】 |  | D
| (ケ)再生可能エネルギー電気の合計量（想定）【kWh/年】 |  | A+B+C+D | 0
| (コ)電気の再エネ化率【％】 |  |  | 0 | (ケ)÷(イ)×100 小数点以下切捨
（備考）建築物の環境性能に関する事項として特に配慮すべき事項など

## ➀非住宅（環境性能+再エネ化率）
環境への配慮のための措置及びその取組状況（住宅以外の用途）その１ | [7 empty] | ←ここから非表示 | [10 empty] | 一致する場合 | [8 empty] | ここまで非表示→ |  |  |  | 1
| 建築物の環境性能（建築物外皮の熱負荷抑制） | [16 empty] | 0 | 0 | ←モデル建物法の場合は、平均値を入力してください。 | [11 empty] | 1
| (ア)基本方針のうち適合する基準等 | [11 empty] | 一致する場合 |  |  |  | ホテル等 | 0 | 1 | ←標準入力法の場合は、代表値を入力してください。 | [8 empty] | 評価基準 | 誘導水準
| (イ)BPIの目標検証に係る試算方法 | [8 empty] | 一致する場合 |  | 0 | 0 |  |  | 一致する場合 | 病院等 | 0 | 2 | [9 empty] | 標準入力法 | モデル建物法 | その他 | 1
ウ | (ウ)BPIの目標検証に係る試算の考え方 （計算範囲や省略・概算した箇所等） | 別紙にて提出すること | [5 empty] | 適用する | #REF! | 1 | 段階1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 百貨店等 | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 自由記載
| (エ)BPI試算結果 | [6 empty] | 適用しない | #REF! | 2 | 段階2 | 0 | 2 | 標準入力法 | 0 | 1 | 事務所等 | 0 | 4 |  | PAL | 0 | ％ | 段階決定テーブル |  |  |  |  | 数値
| (オ)BPI目標値 | [6 empty] | 記載省略 | #REF! | 4 | 段階3 | 0 | 3 | モデル建物法 | 0 | 2 | 学校等 | 0 | 5 |  |  |  |  | 段階1 | #REF! |  |  |  | 数値 |  |  | 1
| (カ)外壁熱貫流率【W/(㎡・K)】 | [15 empty] | 工場等 | 0 | 8 |  |  |  |  | 段階 | 0 |  |  |  | 数値
| (キ)屋根熱貫流率【W/(㎡・K)】 | [27 empty] | 数値
| (ク)ガラス熱貫流率【W/(㎡・K)】 | [10 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 数値
| (ケ)ガラス日射熱取得率 | [6 empty] | 適用する | 0 | 1 | 段階1 | 0 | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 数値
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1 | 段階3 | 0
| 建築物の環境性能（設備システムの高効率化） | [19 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1 | [8 empty] | 1
| (ア)基本方針のうち適合する基準等 | [19 empty] | 合計 | 0 | （段階決定用計算式） | [5 empty] | 評価基準 | 誘導水準
| (イ)非住宅用途BEIの目標検証に係る計算方法 | [19 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 標準入力法 | モデル建物法 | その他 | 1
ウ | (ウ)非住宅用途BEIの目標検証に係る試算の考え方（計算範囲や省略・概算した箇所等） | 別紙にて提出すること
| (エ)非住宅用途BEI試算結果 | [19 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 数値
| (オ)非住宅用途BEI目標値 | [19 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 数値 |  |  | 1
[8 empty] | フラグ | #REF! |  | フラグ | #REF! |  | フラグ | #REF! | [8 empty] | 段階2 | #REF! | 工場 | #REF!
電気の再エネ化率
(ア)適用する基準
| (イ)建築物等における電気使用量（想定）【kWh/年】 |  | E
| (ウ)建築物等（オンサイト）に設置する再エネ発電設備 による発電の使用量（想定）【kWh/年】 |  | A |  |  | 電気の再エネ化率＝（A+B+C+D）／E×100
| (エ)建築物等以外（オフサイト）に設置する再エネ発電設備 による発電の使用量（想定）【kWh/年】 |  | B
(オ)小売電気事業者による電気の供給量（想定）【kWh/年】
(カ)(オ)の電気の再生可能エネルギーの割合【％】
| (キ)(オ)の電気のうち、再生可能エネルギー電気の量【kWh/年】 |  | C | 0 | (オ)×(カ) | [8 empty] | Nearly ZEB | #REF! | 2 | [9 empty] | 病院 | #REF!
| (ク)建築物において使用する環境価値の量（想定）【kWh/年】 |  | D | [10 empty] | ZEB Ready | #REF! | 3 | [9 empty] | 百貨店 | #REF!
| (ケ)再生可能エネルギー電気の合計量（想定）【kWh/年】 |  | A+B+C+D | 0 | [9 empty] | ZEB Oriented | #REF! | 4 | [9 empty] | 飲食店 | #REF!
| (コ)電気の再エネ化率【％】 |  |  | 0 | (ケ)÷(イ)×100 小数点以下切捨 | [8 empty] | フラグ | #REF! | [10 empty] | 集会所 | #REF!
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1 |  |  | 小計 | #REF!
| （備考）建築物の環境性能に関する事項として特に配慮すべき事項など | [19 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1 |  |  | 合計 | #REF!
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[21 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[8 empty] | 適用する | 1 | 1 | 段階1 | 0 | 1 | MJ/h | [9 empty] | 0
[8 empty] | 適用しない | 0 | 2 | 段階2 | 0 | 2 | kW | [9 empty] | 段階決定テーブル
[8 empty] | 記載省略 | 0 | 4 | 段階3 | 0 | 3 | [10 empty] | 段階1 | 1
[8 empty] | フラグ | 1 |  | フラグ | #REF! | [11 empty] | 段階2 | 0
[7 empty] | 適用する | [16 empty] | 段階3 | 0
最高点決定テーブル
急速充電設備（定格出力90kW以上）
急速充電設備（定格出力50kW以上90kW未満）
急速充電設備（定格出力30kW以上50kW未満）
急速充電設備（定格出力10kW以上30kW未満）
普通充電設備（定格出力6kW以上10kW未満）
普通充電設備（定格出力3kW以上6kW未満）
Ｖ２Ｈ充電設備
充電用コンセント
充電用コンセントスタンド

## ②住宅・非住宅共通 (再エネ)
環境への配慮のための措置及びその取組状況（住宅用途・住宅以外の用途共通）その２ | [12 empty] | 1
| 再生可能エネルギーの変換利用 | [11 empty] | 1
ア.設置すべき設備容量
|  | (ア)建築面積【㎡】 | [9 empty] | 自由記載
|  | (イ)建築面積に５％を乗じた面積（設置基準面積）【㎡】 |  | 0 | 小数点第3位以下切捨 | [6 empty] | 数値
|  | (ウ)延べ面積【㎡】 |  | 0 | 2,000㎡未満 | [6 empty] | 数値
|  | (エ)延べ面積による上限容量【kW】 |  | 0 | [7 empty] | 自由記載
|  | (オ)延べ面積による下限容量【kW】 |  | 0 | [7 empty] | 数値
|  | (カ)設置が困難な部分の面積【㎡】 | [9 empty] | 数値
|  | (キ)設置可能面積【㎡】 |  | 0 | (ア)ー(カ)
|  | (ク)(イ)又は(キ)のいずれか小さい方の面積【㎡】 |  | 0
|  | (ケ)(ク)×0.15kW/㎡（設置基準容量）【kW】 |  | 0 | 小数点以下切捨
|  | (コ)再生可能エネルギー利用設備設置基準の定格出力【kW】 |  | 0 | (ケ)＜(オ)の場合は（オ）、(ケ)＞(エ)の場合は(エ)、それ以外の場合は(ケ)
(サ)適用する基準
|  | (シ)設置すべき設備容量（定格出力）【kW】 |  | 0 | 評価基準の場合は(コ)×2、誘導水準の場合は(コ)×3
イ.建築物等（オンサイト）に設置する設備設置容量
|  | 再エネ発電設備 |  | 設備設置容量【㎾】 | 年間推定発電量 |  | 太陽光発電定格出力 |  | 利用方法 |  | 系統連系
|  |  |  | （定格出力） | 【kWh/年】 |  | 相当【kW相当】
(ア)太陽光発電設備
(イ)風力発電設備
(ウ)バイオマス発電設備
(エ)小水力発電設備
(オ)地熱発電設備
(カ)その他の発電設備
|  | 再エネ熱利用設備 |  | 熱設備容量【㎾】 | 電気換算年間推定 |  | 太陽光発電定格出力 |  | 利用方法
[5 empty] | 熱利用量【kWh/年】 |  | 相当【kW相当】
(キ)バイオマス熱利用設備
(ク)太陽熱利用設備
(ケ)地中熱利用設備
(コ)その他の熱利用設備
|  | (サ)オンサイト設置による太陽光発電定格出力相当の合計【kW相当】 |  |  | (ア)～(コ)の設備設置容量・太陽光発電定格出力相当の合計
ウ.建築物等以外（オフサイト）に設置する設備設置容量
|  | 再エネ発電設備 |  | 建築物への送電電力量(非系統分) |  | 建築物への送電電力量(系統分)
|  |  |  | 【kWh/年】 | 太陽光発電定格出力相当 【kW相当】 | 【kWh/年】 |  | 系統による電力損失分を考慮したあとの電力量 |  | 系統による電力損失分を考慮したあとの電力量【kWh/年】 ＝建築物への送電電力量(系統分)【kWh/年】×1/1.05
[8 empty] | 【kWh/年】 | 太陽光発電定格出力相当 【kW相当】
(ア)太陽光発電設備
(イ)風力発電設備
(ウ)バイオマス発電設備
(エ)小水力発電設備
(オ)地熱発電設備
(カ)その他の発電設備
|  | (キ)オフサイト設置による太陽光発電定格出力相当の合計【kW相当】 |  |  | (ア)～(カ)の太陽光発電定格出力相当の合計 ※電力損失考慮したあと
エ.小売電気事業者から供給を受ける電気の再生可能エネルギー量
(ア)導入するメニュー等の再エネ割合【％】
(イ)建物年間推計電気使用量【kWh/年】
|  | (ウ)小売電気の再エネ年間予定利用量【kWh/年】 |  | 0 |  | (ア)×(イ)÷100
(エ)都内再エネ電力割合【％】
|  | (オ)都内再エネ電力割合を除いた再エネ割合【％】 |  | 0 |  | (ア)ー(エ)
|  | (カ)履行に充当できる再エネ相当量【kWh/年】 |  | 0 |  | (イ)×(オ)÷100÷1.2
(キ)(カ)の太陽光発電定格出力相当【kW相当】
(ク)(カ)の追加性要件
(ケ)(カ)の継続性要件
オ.建築物において使用する環境価値の量
(ア)建築物において使用する環境価値の量 （小売り電気事業者からの調達を除く）【kWh/年】
|  | (イ)履行に充当できる再エネ相当量【kWh/年】 |  | 0 |  | (ア)÷1.2
(ウ)(イ)の太陽光発電定格出力相当【kW相当】
(エ)(イ)の追加性要件
(オ)(イ)の継続性要件
| カ.導入量の合計太陽光発電定格出力相当【kW相当】 |  |  | 0 |  | イ.(サ)＋ウ.(キ)＋エ(キ)＋オ(ウ)
| [再掲]設置すべき設備容量（定格出力）【kW】 |  |  | 0 |  | ア.(シ)再掲
その他、再生可能エネルギーの利用に係る措置
自由記載

## ③住宅(エネマネ)
環境への配慮のための措置及びその取組状況（住宅用途）その３ | [14 empty] | 1
エネルギーマネジメントの導入 | [14 empty] | 1
基本方針のうち適合する基準等 | [10 empty] | 評価基準 | 誘導水準 |  | 1
必須 項目 | 単位住戸の電気使用量について、分電盤の主要な分岐回路別及び時刻別に、当該住戸の居住者が確認、分析及び管理できる機能（表示機能を含む。）を有するシステムを、全ての住戸に導入している。
| （１）住戸の最大需要電力 の把握に係る事項 | 単位住戸の電気使用量を60分単位で計測し、当該量のデータを一定期間保有して、当該住戸の居住者が確認できる機能（表示機能を含む。）を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | [9 empty] | 評価基準 | 誘導水準 |  | 1
選択 項目
|  | 単位住戸の過去１年間以上の最大需要電力（60分ごとの平均電気使用量のうち、月間で最も大きい値をいう。以下同じ。）及び最大需要電力となった日時を、当該住戸の居住者が確認できる機能（表示機能を含む。）を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | [9 empty] | 自由記載
|  | 住戸ごとに最大需要電力の上限値を設定することができ、需要電力が当該上限値を上回る可能性がある場合に、当該住戸の居住者が確認できる機能（表示機能を含む。）を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | [9 empty] | 数値
| （２）住戸のディマンド制御 及び需給調整に係る事項 | 住戸に設置する電気需要機器（空気調和設備や貯湯式給湯設備等、電気を消費する機械器具であって、需要電力の調整を行うために使用することができる機器をいう。以下同じ。）を、当該住戸の居住者が遠隔で運転、停止等の操作ができる機能を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | [9 empty] | 自由記載
|  | 単位住戸のディマンド制御（最大需要電力の上限値を超えないよう、需要電力を調整することをいう。以下同じ。）を行うことができる機能を有する蓄電池を、全ての住戸に設置している。 | [9 empty] | 数値
|  | 住戸に設置する電気需要機器及び蓄電池が単位住戸の最大需要電力に応じた自動制御を行い、住戸ごとのディマンド制御ができる機能を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | [9 empty] | 数値
| （３）住宅全体のディマンド 制御及び需給調整に係る事項 | 建築物全体の最大需要電力を把握して上限値を設定し、需要電力が当該上限値を上回る可能性がある場合に、住戸の居住者が確認できる機能（表示機能を含む。）を有するシステムを、全ての住戸において導入している。 | [9 empty] | 自由記載
|  | 建築物全体又は共用部における最大需要電力を把握して上限値を設定し、需要電力が当該上限値を上回る可能性がある場合に、共用部における電気需要機器により、ディマンド制御ができる機能を有するシステムを導入している。 | [9 empty] | 数値
|  | ディマンド制御及び電気の需給調整時に需要電力の調整ができる機能を有する蓄電池（単位住戸に設置するもの及び非常用のものを除く。）又はＶ２Ｈ充放電設備（電気自動車等に搭載された電池から電力を給電するための直流/交流変換回路をもつ充電設備で、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。）を設置している。 | [9 empty] | 数値
建築物の管理規定等において、当該建築物の共用部におけるディマンド制御及び電気の需給調整の内容について、当該建築物の居住者へ周知し、協力を得る計画としている。
▼「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」 | [11 empty] | 〇 |  |  | 2
評価 基準 | ア単位住戸の電気使用量について居住者が確認、分析及び管理できるシステムを全住戸に導入 | [6 empty] | → | 不適合 | 不適合
| イ（１）から（３）の点数の合計が２又は３ |  | 0 | → | 不適合 | [6 empty] | 〇 |  |  | 2
[12 empty] | 〇 |  |  | 2
誘導 水準 | ア単位住戸の電気使用量について居住者が確認、分析及び管理できるシステムを全住戸に導入 | [6 empty] | → | 不適合 | 不適合
| イ（１）及び（２）の各点数が１以上 | （１）の点数 | 0 | → | 不適合 | （２）の点数 | 0 | → | 不適合 |  |  | 〇 |  |  | 2
| （１）から（３）までによる点数の合計が４以上 |  | 0 | → | 不適合 | [6 empty] | 〇 |  |  | 2
[12 empty] | 〇 |  |  | 2
2
[12 empty] | 〇 |  |  | 2

## ③非住宅(エネマネ)
環境への配慮のための措置及びその取組状況（住宅以外の用途）その３ | [14 empty] | 1
エネルギーマネジメントの導入 | [14 empty] | 1
基本方針のうち適合する基準等 | [10 empty] | 評価基準 | 誘導水準 |  | 1
必須 項目 | 最も大きい床面積を占める用途における全体の電気、ガス、及び熱の使用量が把握できる隔測メーターを設置し、当該メーターのデータを収集、分析及び管理する機能を有するシステムを導入している。
| （１）最大需要電力の把握及びディマンド制御に係る事項 | 主要な設備システムの運転及び制御の遠隔操作ができる機能を有したシステムを導入している。 | [9 empty] | 評価基準 | 誘導水準 |  | 1
選択 項目
|  | 最も大きい床面積を占める用途における全体について、最大需要電力を把握・監視し、ディマンド制御ができる機能を有するシステムを導入している。 | [9 empty] | 自由記載
|  | 建築物の管理規定等において、当該建築物におけるディマンド制御及び電気の需給調整の内容について、建築物の使用者（テナント等）と取決めを行う計画としている。 | [9 empty] | 数値
| （２）需給調整に係る事項 | 最大需要電力の一定割合かつ一定時間に相当する容量の蓄電池（非常用のものを除く。）を設置し、電気の需給調整時に当該蓄電池を充放電させ、需要量の調整を行うことができる。 | [9 empty] | 自由記載
|  | 最大需要電力の一定割合かつ一定時間に相当する容量のⅤ２Ｂ充放電設備（電気自動車等に搭載された電池から、事業系建物等に三相交流等により電力を給電するための直流/交流変換回路をもつ充電設備で、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。）を設置し、電気の需給調整時に電気自動車から当該機器へ給電させ、建物側の需要電力の調整を行うことができる。 | [9 empty] | 数値
| （３）ＤＲ制御及び遠隔監視 ・制御に係る事項 | 建築物に設置する電気需要機器により、最大需要電力の一定割合に相当する電力量について、一定時間以上、下げＤＲ（電気の需給調整の要請に応じ、電気需要機器を調整し、一時的に建築物における需要電力を減らすことをいう。）又は上げＤＲ（電気の需給調整の要請に応じ、電気需要機器を調整し、一時的に建築物における需要電力を増やすことをいう。）ができる機能を有するシステムを導入している。 | [9 empty] | 自由記載
|  | 建築物の管理者が遠隔地において上記に掲げる電気の需給調整ができる機能を有するシステムを導入している。 | [9 empty] | 数値
|  | 上記の遠隔操作を、クラウド上のインターフェースを経由して行うことができる機能を有するシステムを導入している。 | [9 empty] | 数値
▼「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」 | [11 empty] | 〇 |  |  | 2
評価 基準 | ア最も大きい床面積を占める用途における全体の電気使用量等を収集、分析及び管理できるシステムを導入 | [6 empty] | → | 不適合 | 不適合 |  | 〇 |  |  | 2
| イ（１）から（３）の点数の合計が２又は３ |  | 0 | → | 不適合 | [6 empty] | 〇 |  |  | 2
[12 empty] | 〇 |  |  | 2
誘導 水準 | ア最も大きい床面積を占める用途における全体の電気使用量等を収集、分析及び管理できるシステムを導入 | [6 empty] | → | 不適合 | 不適合 |  | 〇 |  |  | 2
| イ（１）及び（２）の各点数が１以上 | （１）の点数 | 0 | → | 不適合 | （２）の点数 | 0 | → | 不適合 |  |  | 〇 |  |  | 2
| （１）から（３）までによる点数の合計２が４以上 |  | 0 | → | 不適合 | [6 empty] | 〇 |  |  | 2
[12 empty] | 〇 |  |  | 2
2
[12 empty] | 〇 |  |  | 2

## その１
その１ | [10 empty] | （別紙）
エネルギーの面的利用導入・受入検討書
１ 開発事業者の氏名及び住所
| 開発事業者 |  | 氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）
住所（法人にあっては主たる事務所の所在地）
２ 開発事業の概要及び開発区域の範囲
(1) 開発事業の名称等
開発事業の名称
開発区域の所在地
(2) 開発事業の規模等
| 工事期間（予定） |  |  | 工事着手 |  |  | 工事完了
[5 empty] | 年 | 月 |  |  |  | 年 |  | 月
| 開発区域の面積 | [10 empty] | ㎡
| 棟数 | [10 empty] | 棟
| 総建築面積 | [10 empty] | ㎡
| 総延べ面積 | [10 empty] | ㎡
都市開発諸制度等の名称
(3) 建築物の規模等
|  | 建築物の名称 |  |  | 高さ・階数 |  |  |  | 用途 | 延べ面積
| 1 |  |  |  | 建築物の高さ |  |  | ｍ | 住宅等 |  |  | ㎡
[5 empty] | 地上 |  |  | 階 | ホテル等 |  |  | ㎡
[5 empty] | 地下 |  |  | 階 | 病院等 |  |  | ㎡
[5 empty] | 構造 |  |  |  | 百貨店等 |  |  | ㎡
[9 empty] | 事務所等 |  |  | ㎡
[9 empty] | 学校等 |  |  | ㎡
[9 empty] | 飲食店等 |  |  | ㎡
[9 empty] | 集会場等 |  |  | ㎡
[9 empty] | 工場等 |  |  | ㎡
[9 empty] | その他 |  |  | ㎡
[9 empty] | 合計 | 0 |  | ㎡
| ２ 開発事業の概要及び特定開発区域の範囲 |  |  |  | 建築物の高さ |  |  | ｍ | 住宅等 |  |  | ㎡
[5 empty] | 地上 |  |  | 階 | ホテル等 |  |  | ㎡
[5 empty] | 地下 |  |  | 階 | 病院等 |  |  | ㎡
[5 empty] | 構造 |  |  |  | 百貨店等 |  |  | ㎡
[9 empty] | 事務所等 |  |  | ㎡
[9 empty] | 学校等 |  |  | ㎡
[9 empty] | 飲食店等 |  |  | ㎡
[9 empty] | 集会場等 |  |  | ㎡
[9 empty] | 工場等 |  |  | ㎡
[9 empty] | その他 |  |  | ㎡
[9 empty] | 合計 | 0 |  | ㎡
| 3 |  |  |  | 建築物の高さ |  |  | ｍ | 住宅等 |  |  | ㎡
[5 empty] | 地上 |  |  | 階 | ホテル等 |  |  | ㎡
[5 empty] | 地下 |  |  | 階 | 病院等 |  |  | ㎡
[5 empty] | 構造 |  |  |  | 百貨店等 |  |  | ㎡
[9 empty] | 事務所等 |  |  | ㎡
[9 empty] | 学校等 |  |  | ㎡
[9 empty] | 飲食店等 |  |  | ㎡
[9 empty] | 集会場等 |  |  | ㎡
[9 empty] | 工場等 |  |  | ㎡
[9 empty] | その他 |  |  | ㎡
[9 empty] | 合計 | 0 |  | ㎡
３ 担当者の連絡先
| 担当部署 |  |  |  |  | 電話番号
| 担当者名 |  |  |  |  | 電話番号

## その2
その２ | [10 empty] | （別紙）
４ 地域冷暖房の導入・受入れの検討内容及び検討結果
ア 計画の概要
|  | ① 建築物の棟数 |  |  |  | 棟 | 住宅の総戸数 | [5 empty] | 戸
② 用途別延べ面積
| 住宅等 |  |  |  |  | ㎡ | 学校等 | [5 empty] | ㎡
| ホテル等 |  |  |  |  | ㎡ | 飲食店等 | [5 empty] | ㎡
| 病院等 |  |  |  |  | ㎡ | 集会場等 | [5 empty] | ㎡
| 百貨店等 |  |  |  |  | ㎡ | 工場等 | [5 empty] | ㎡
| 事務所等 |  |  |  |  | ㎡ | その他 | [5 empty] | ㎡
[7 empty] | 合 計 |  |  | 0 |  |  | ㎡
イ 熱需要の予測
| 年間冷熱需要 |  |  |  |  | GJ | 最大冷熱需要 |  |  |  |  | MJ/h
| 年間温熱需要 |  |  |  |  | GJ | 最大温熱需要 |  |  |  |  | MJ/h
ウ 熱需要密度（計画区域の敷地面積に対する１時間当たりの最大冷熱需要）
MJ/h･ha
エ 地域冷暖房区域の有無
エネルギーの面的利用推進エリア内 → オ～コを記入
受入検討エリア内 → オ～カを記入
オ 既存地域冷暖房の概要
|  | 地域冷暖房区域の名称 |  |  | （ ）
|  | 地域冷暖房事業者等の名称 |  |  | （ ）
カ 既存地域冷暖房の受入れ
|  |  | 受入可能 |  | 受入は困難 |  |  | その他（ | ）
地域冷暖房の受入が困難な理由
既存地域冷暖房事業者の見解
キ 周辺の開発の動向
周辺の開発が近々見込まれる。
周辺の開発が見込まれるが、当面の動きはない。
周辺の開発の見込みは現時点ではない。
周辺の既存地域冷暖房又は既存建築物で、本計画との熱融通を行う意思がある。
|  | その他（ | [9 empty] | ）
ク 熱供給プラントの設置スペース
|  | 確保できる |  | 熱供給プラントの位置 （建築物の名称）
|  | 困難 |  | 困難な理由

## その3
その３ | [7 empty] | （別紙）
|  | ケ 導管ルート |  | 確保できる。 |  | 困難
困難な理由
|  | コ 地域冷暖房の導入 |  | 地域冷暖房を導入する。 |  | 地域冷暖房を導入しない
導入しない理由
５ 地域冷暖房を導入しない場合の熱源機器の概要
(1) 熱源機器の概要
中央熱源（セントラル）方式
個別熱源方式
上記の併用方式
(2) 熱源機器の効率等
|  |  | 最高水準の効率 | 標準的な水準の効率 |  |  | 最低水準の効率
台数分割
大温度差送水
(3) コージェネレーション設備
|  |  | 熱電併給設備を導入する → |  | 最高水準 |  | 標準的な水準
熱電併給設備は導入しない
コージェネレーション設備を導入しない理由
６ その他
備考 |  | 「他の地域エネルギー供給事業者等」とは、他の地域エネルギー供給事業者及び既存地域エネルギー供給事業者をいう。

## その１記入例
その１ | [12 empty] | （別紙）
エネルギーの面的利用導入・受入検討書
１ 開発事業者の氏名及び住所
| 開発事業者 |  | 氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名） |  | 西新宿○○地区市街地再開発組合 理事長 ○○ ○○
|  |  | 住所（法人にあっては主たる事務所の所在地） |  | 東京都新宿区西新宿○-○-○
２ 開発事業の概要及び開発区域の範囲
(1) 開発事業の名称等
| 開発事業の名称 |  |  |  | ○○○地区
| 開発区域の所在地 |  |  |  | 東京都新宿区西新宿１-１-１
(2) 開発事業の規模等
| 工事期間（予定） |  |  |  | 工事着手 |  |  |  | 工事完了
[5 empty] | 2020 | 年 | 10 | 月 | 2022 |  |  | 年 | 4 | 月
| 開発区域の面積 |  |  |  | 5000 | [8 empty] | ㎡
| 棟数 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 棟
| 総建築面積 |  |  |  | 4000 | [8 empty] | ㎡
| 総延べ面積 |  |  |  | 40000 | [8 empty] | ㎡
| 都市開発諸制度等の名称 |  |  |  | 再開発等促進区
(3) 建築物の規模等
|  | 建築物の名称 |  |  |  | 高さ・階数 |  |  |  |  | 用途 | 延べ面積
| 1 | Ａ棟 |  |  |  | 建築物の高さ |  |  | 150 | ｍ | 住宅等 |  |  | ㎡
[6 empty] | 地上 |  |  | 34 | 階 | ホテル等 |  |  | ㎡
[6 empty] | 地下 |  |  | 3 | 階 | 病院等 |  |  | ㎡
[6 empty] | 構造 |  |  |  |  | 百貨店等 | 3000 |  | ㎡
[11 empty] | 事務所等 | 25000 |  | ㎡
[11 empty] | 学校等 |  |  | ㎡
[11 empty] | 飲食店等 | 500 |  | ㎡
[11 empty] | 集会場等 |  |  | ㎡
[11 empty] | 工場等 |  |  | ㎡
[11 empty] | その他 | 11500 |  | ㎡
[11 empty] | 合計 | 40000 |  | ㎡
| ２ 開発事業の概要及び特定開発区域の範囲 |  |  |  |  | 建築物の高さ |  |  |  | ｍ | 住宅等 |  |  | ㎡
[6 empty] | 地上 |  |  |  | 階 | ホテル等 |  |  | ㎡
[6 empty] | 地下 |  |  |  | 階 | 病院等 |  |  | ㎡
[6 empty] | 構造 |  |  |  |  | 百貨店等 |  |  | ㎡
[11 empty] | 事務所等 |  |  | ㎡
[11 empty] | 学校等 |  |  | ㎡
[11 empty] | 飲食店等 |  |  | ㎡
[11 empty] | 集会場等 |  |  | ㎡
[11 empty] | 工場等 |  |  | ㎡
[11 empty] | その他 |  |  | ㎡
[11 empty] | 合計 | 0 |  | ㎡
| 3 |  |  |  |  | 建築物の高さ |  |  |  | ｍ | 住宅等 |  |  | ㎡
[6 empty] | 地上 |  |  |  | 階 | ホテル等 |  |  | ㎡
[6 empty] | 地下 |  |  |  | 階 | 病院等 |  |  | ㎡
[6 empty] | 構造 |  |  |  |  | 百貨店等 |  |  | ㎡
[11 empty] | 事務所等 |  |  | ㎡
[11 empty] | 学校等 |  |  | ㎡
[11 empty] | 飲食店等 |  |  | ㎡
[11 empty] | 集会場等 |  |  | ㎡
[11 empty] | 工場等 |  |  | ㎡
[11 empty] | その他 |  |  | ㎡
[11 empty] | 合計 | 0 |  | ㎡
３ 担当者の連絡先
| 担当部署 |  |  | 株式会社 △△不動産 事業企画部
| 担当者名 |  |  | △△ △△ |  |  |  | 電話番号 |  | 03-XXXX-XXXX

## その2記入例
その２ | [10 empty] | （別紙）
４ 地域冷暖房の導入の検討内容及び検討結果
ア 計画の概要
|  | ① 建築物の棟数 |  | 1 |  | 棟 | 住宅の総戸数 | [5 empty] | 戸
② 用途別延べ面積
| 住宅等 |  |  |  |  | ㎡ | 学校等 |  |  | 0 |  |  | ㎡
| ホテル等 |  |  |  |  | ㎡ | 飲食店等 |  |  | 500 |  |  | ㎡
| 病院等 |  |  |  |  | ㎡ | 集会場等 |  |  | 0 |  |  | ㎡
| 百貨店等 |  |  | 3000 |  | ㎡ | 工場等 |  |  | 0 |  |  | ㎡
| 事務所等 |  |  | 25000 |  | ㎡ | その他 |  |  | 11500 |  |  | ㎡
[7 empty] | 合 計 |  |  | 40000 |  |  | ㎡
イ 熱需要の予測
| 年間冷熱需要 |  |  |  |  | GJ | 最大冷熱需要 |  |  |  |  | MJ/h
| 年間温熱需要 |  |  |  |  | GJ | 最大温熱需要 |  |  |  |  | MJ/h
ウ 熱需要密度（計画区域の敷地面積に対する１時間当たりの最大冷熱需要）
MJ/h･ha
エ 地域冷暖房区域の有無
エネルギーの面的利用推進エリア内 → オ～コを記入
受入検討エリア内 → オ～カを記入
オ 既存地域冷暖房の概要
|  | 地域冷暖房区域の名称 |  |  | （ □□地域冷暖房区域 ）
|  | 地域冷暖房事業者等の名称 |  |  | （ ○○エネルギーアドバンス ）
カ 既存地域冷暖房の受入
|  |  | 受入可能 |  | 受入は困難 |  |  | その他（ | ）
地域冷暖房の受入が困難な理由
既存地域冷暖房事業者の見解
キ 周辺の開発の動向
周辺の開発が近々見込まれる
周辺の開発が見込まれるが、当面の動きはない
周辺の開発の見込みは現時点ではない
周辺の既存DHCまたは既存建築物で、本計画との熱融通を行う意思がある
|  | その他（ | [9 empty] | ）
ク 熱供給プラントの設置スペース
|  | 確保できる |  | 熱供給プラントの位置 （建築物の名称） |  | ○○○地区Ａ棟
|  | 困難 |  | 困難な理由

## その3記入例
その３ | [7 empty] | （別紙）
|  | ケ 導管ルート |  | 確保できる |  | 困難
困難な理由
|  | コ 地域冷暖房の導入 |  | 地域冷暖房を導入する |  | 地域冷暖房を導入しない
導入しない理由
５ 地域冷暖房を導入しない場合の熱源機器の概要
(1) 熱源機器の概要
中央熱源（セントラル）方式
個別熱源方式
上記の併用方式
(2) 熱源機器の効率等
|  |  | 最高水準の効率 | 標準的な水準の効率 |  |  | 最低水準の効率
台数分割
大温度差送水
(3) コージェネレーション設備
|  |  | 熱電併給設備を導入する → |  | 最高水準 |  | 標準的な水準
熱電併給設備は導入しない
コージェネレーション設備を導入しない理由
６ その他
備考 |  | 「他の地域エネルギー供給事業者等」とは、他の地域エネルギー供給事業者及び既存地域エネルギー供給事業者をいう。