## 建築物の概要
都市開発諸制度 地球温暖化対策に関するチェックシート （2020年度版）
１ 建築主の氏名等
| 建 築 主 | 氏名 （法人にあっては名称及び代表者の氏名）
住所 （法人にあっては主たる事務所の所在地）
| 協議担当者 | 氏名 （法人にあっては名称及び代表者の氏名）
住所 （法人にあっては主たる事務所の所在地）
| 建築主の担当部署 |  | 名称
連絡先
２ 建築物等の名称及び所在地
建築物等の名称
| 建築物等の所在地 |  |  | 東京都
３ 建築物等の概要
新築・増築の区別
| スケジュール（予定） |  | 確認申請 |  |  | 工事完了
|  |  |  | 年 | 月 |  | 年 | 月
| 基本方針への適合を確認する用途の有無 |  | 住宅等 |  |  | 飲食店等 |  |  | 〇
|  |  | ホテル等 |  |  | 集会所等 |  |  | 〇
|  |  | 病院等 |  |  | 工場等 |  |  | 〇
|  |  | 百貨店等 |  |  | その他（ | ） |  | 〇
|  |  | 事務所等 |  |  | （ | ） |  | 〇
|  |  | 学校等 |  |  | （ | ） |  | 〇
４ 活用する都市開発諸制度等
| 活用する都市開発諸制度等 |  | 再開発等促進区を定める地区計画 | [5 empty] | 〇
|  |  | 高度利用地区 | [5 empty] | 〇
|  |  | 特定街区 | [5 empty] | 〇
|  |  | 総合設計 | [5 empty] | 〇
このチェックシートとともに、建築物の環境性能がわかる図書を添付して提出してください。
グループ 1042
対象となる用途がない
導入する
導入しない
グループ 1055
未定
SRC造
RC造
S造
その他
木造
グループ 1068
新築
増築
改築
グループ 1072

## 住宅用途
環境への配慮のための措置及びその取組状況（住宅用途） | [5 empty] | 1
| 建築物外皮の熱負荷抑制 |  |  |  |  | 1
| (ア)基本方針のうち適合する基準等 |  |  | 評価基準 | 誘導水準 | 1
| (イ)外壁断熱材種類 |  | （主たる部位を記載） | 自由記載
| (ウ)外壁断熱材厚さ【mm】 |  | （主たる部位を記載） | 数値
| (エ)外壁熱貫流率【W/㎡・K】 |  | （主たる部位を記載） | 数値
| (オ)屋根断熱材種類 |  | （主たる部位を記載） | 自由記載
| (カ)屋根断熱材厚さ【mm】 |  | （主たる部位を記載） | 数値
| (キ)屋根熱貫流率【W/㎡・K】 |  | （主たる部位を記載） | 数値
| (ク)ガラス種類 |  | （主たる部位を記載） | 自由記載
| (ケ)ガラス熱貫流率【W/㎡・K】 |  | （主たる部位を記載） | 数値
| (コ)ガラス日射熱取得率 |  | （主たる部位を記載） | 数値
| 設備システムの高効率化 |  |  |  |  | 1
| (ア)基本方針のうち適合する基準等 |  |  | 評価基準 | 誘導水準 | 1
| (イ)ERR目標値 |  |  | 数値
| (ウ)主たる居室の暖房設備・冷房設備の | ルームエアコンディショナー（い） |  | 〇 |  | 2
| 仕様の有無等 | ルームエアコンディショナー（ろ） |  | 〇 |  | 2
|  | ルームエアコンディショナー（は） |  | 〇 |  | 2
|  | ダクト式セントラル空調機 |  | 〇 |  | 2
|  | 温水床暖房（ガス式） |  | 〇 |  | 2
|  | 温水床暖房（電気ヒートポンプ式） |  | 〇 |  | 2
|  | 電気ヒーター床暖房 |  | 〇 |  | 2
|  | その他 |  | 〇 |  | 2
| (エ)換気仕様の有無 | 熱交換型換気 |  | 〇 |  | 2
| (オ)給湯仕様の有無 |  |  |  |  | 2
| a 熱源機の分類 | 給湯専用型 |  | 〇 |  | 2
|  | 給湯・温水暖房一体型 |  | 〇 |  | 2
|  | コージェネレーションシステム |  | 〇 |  | 2
| b 熱源機の種類 | 太陽熱給湯 |  | 〇 |  | 2
|  | ガス従来型給湯器 |  | 〇 |  | 2
|  | ガス潜熱回収型 |  | 〇 |  | 2
|  | 電気ヒートポンプ給湯器 |  | 〇 |  | 2
|  | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 |  | 〇 |  | 2
| c 台所水栓 | 水優先吐水機能 |  | 〇 |  | 2
| d 浴室シャワー水栓 | 手元止水機能 |  | 〇 |  | 2
|  | 小水量吐水機能 |  | 〇 |  | 2
| e 洗面水栓 | 水優先吐水機能 |  | 〇 |  | 2
| (キ)照明仕様の有無 |  |  |  |  | 2
| a 照明器具 | 全てLED照明 |  | 〇 |  | 2
| b 制御システムの構築に係る事項 | 人感センサー（非居室） |  | 〇 |  | 2
建築物の環境性能に関する事項として特に配慮すべき事項
自由記載

## 住宅以外の用途
環境への配慮のための措置及びその取組状況（住宅以外の用途） | [5 empty] | ←ここから非表示 | [10 empty] | 一致する場合 | [9 empty] | ここまで非表示→ |  |  |  | 1
| 建築物外皮の熱負荷抑制 | [14 empty] | 0 | 0 |  | ←モデル建物法の場合は、平均値を入力してください。 | [11 empty] | 1
| (ア)基本方針のうち適合する基準等 | [9 empty] | 一致する場合 |  |  |  | ホテル等 | 0 | 1 |  | ←標準入力法の場合は、代表値を入力してください。 | [8 empty] | 評価基準 | 誘導水準
| (イ)PAL*低減率の目標検証に係る試算方法 | [6 empty] | 一致する場合 |  | 0 | 0 |  |  | 一致する場合 | 病院等 | 0 | 2 | [10 empty] | 標準入力法 | モデル建物法 | その他 | 1
ウ | (ウ)PAL*低減率の目標検証に係る試算の考え方（計算範囲や省略・概算した箇所等） |  |  |  |  | 適用する | 1 | 1 | 段階1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 百貨店等 | 0 | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 自由記載
| (エ)PAL*低減率試算結果 |  |  |  |  | 適用しない | 0 | 2 | 段階2 | 0 | 2 | 標準入力法 | 0 | 1 | 事務所等 | 0 | 4 |  |  | PAL | 0 | ％ | 段階決定テーブル |  |  |  |  | 数値
| (オ)PAL*低減率目標値 |  |  |  |  | 記載省略 | 0 | 4 | 段階3 | 0 | 3 | モデル建物法 | 0 | 2 | 学校等 | 0 | 5 | [5 empty] | 段階1 | 1 |  |  |  | 数値 |  |  | 1
| (カ)外壁断熱材種類 |  |  |  |  | フラグ | 1 |  | フラグ |  |  | フラグ |  |  | 飲食店等 | 0 | 6 | [5 empty] | 段階2 | 0 |  |  |  | 自由記載
| (キ)外壁断熱材厚さ【mm】 |  |  |  |  | 適用する | [8 empty] | 集会所等 | 0 | 7 | [5 empty] | 段階3 | 0 |  |  |  | 数値
| (ク)外壁熱貫流率【W/㎡・K】 | [13 empty] | 工場等 | 0 | 8 | [5 empty] | 段階 | 0 |  |  |  | 数値
| (ケ)屋根断熱材種類 | [13 empty] | その他 | 0 | 9 | [10 empty] | 自由記載
| (コ)屋根断熱材厚さ【mm】 | [13 empty] | フラグ | [12 empty] | 数値
| (サ)屋根熱貫流率【W/㎡・K】 | [26 empty] | 数値
| (シ)ガラス種類 | [26 empty] | 自由記載
| (ス)ガラス熱貫流率【W/㎡・K】 | [8 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 数値
| (セ)ガラス日射熱取得率 |  |  |  |  | 適用する | 0 | 1 | 段階1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 数値
|  | A | B | A：試算に反映 B：試算に反映していない |  | 適用しない | 0 | 2 | 段階2 | 0 | 2 | [11 empty] | 段階決定テーブル
| (ソ)窓部の日射遮蔽の仕様 |  |  | ブラインド |  | 記載省略 | 0 | 4 | 段階3 | 0 | 3 | 〇 | [7 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1 | 段階1 | 1 |  |  |  | 〇
|  |  |  | 庇・ルーバー |  | フラグ | 0 |  | フラグ | [10 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1 | 段階2 | 0 |  |  |  | 〇
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1 | 段階3 | 0
| 設備システムの高効率化 | [18 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1 | [8 empty] | 1
| (ア)基本方針のうち適合する基準等 | [18 empty] | 合計 | 0 | （段階決定用計算式） | [5 empty] | 評価基準 | 誘導水準
| (イ)ERRの目標検証に係る計算方法 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 標準入力法 | モデル建物法 | その他 | 1
ウ | (ウ)ERRのの目標検証に係る試算の考え方（計算範囲や省略・概算した箇所等）
| (エ)ERR試算結果 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 数値
| (オ)ERR目標値 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 数値 |  |  | 1
|  | A | B | A：試算に反映 B：試算に反映していない | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 合計 | 0 | （段階決定用計算式）
| (カ)外気処理の仕様 |  |  | 全熱交換器 | [5 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 〇 |  |  | 2
|  |  |  | 外気取り入れ停止 |  | 適用する | 0 | 1 | 段階1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 〇 |  |  | 2
| (キ)搬送制御の仕様 |  |  | 二次ポンプ |  | 適用しない | 0 | 2 | 段階2 | 0 | 2 | 〇 | [7 empty] | 0 |  | ←ブランク、無：0、有：1 | 段階決定テーブル |  |  |  |  | 〇 |  |  | 2
|  |  |  | 空調機 |  | 記載省略 | 0 | 4 | 段階3 | 0 | 3 | [8 empty] | 0 |  | ←ブランク、無：0、有：1 | 段階1 | 1 |  |  |  | 〇 |  |  | 2
| (ク)機械換気設備の仕様 |  |  | 高効率電動機 |  | フラグ | 0 |  | フラグ | [10 empty] | 0 |  | ←ブランク、無：0、有：1 | 段階2 | 0 |  |  |  | 〇 |  |  | 2
|  |  |  | 送風量制御 | [15 empty] | 0 |  | ←ブランク、無：0、有：1 | 段階3 | 0 |  |  |  | 〇
| (ケ)照明設備の仕様 |  |  | 在室検知制御 | [15 empty] | 0 |  | ←ブランク、無：0、有：1 | [5 empty] | 〇 |  |  | 2
|  |  |  | 明るさ検知制御 | [15 empty] | 0 |  | ←ブランク、無：0、有：1 | [5 empty] | 〇 |  |  | 2
|  |  |  | タイムスケジュール制御 | [23 empty] | 〇 |  |  | 2
|  |  |  | 初期照度補正制御 | [5 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 〇 |  |  | 2
| (コ)給湯設備の仕様 |  |  | 節湯器具 |  | 適用する | 1 | 1 | 段階1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 事務所系用途 |  |  | 〇
| (サ)昇降機の仕様 |  |  | VVVF |  | 適用しない | 0 | 2 | 段階2 | 0 | 2 | 標準入力法 | 0 | 1 |  |  |  | ERR | 0 |  |  |  | 段階決定テーブル |  | 事務所 | #REF! |  | 〇 |  |  | 2
|  |  |  | 交流帰還制御 |  | 記載省略 | 0 | 4 | 段階3 | 0 | 3 | モデル建物法 | 0 | 2 | [8 empty] | 段階1 | #REF! | 学校 | #REF! |  | 〇 |  |  | 2
[6 empty] | フラグ | 1 |  | フラグ |  |  | フラグ | [10 empty] | 段階2 | #REF! | 工場 | #REF!
| 建築物の環境性能に関する事項として特に配慮すべき事項 |  |  |  |  | 適用する | [16 empty] | 段階3 | 0 | 小計 | #REF!
[13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | ホテル系 |  |  | 自由記載
[12 empty] | 『ZEB』 | 0 | 1 | [10 empty] | ホテル | #REF!
[12 empty] | Nearly ZEB | 0 | 2 | [10 empty] | 病院 | #REF!
[12 empty] | ZEB Ready | 0 | 3 | [10 empty] | 百貨店 | #REF!
[12 empty] | ZEB Oriented | 0 | 4 | [10 empty] | 飲食店 | #REF!
[12 empty] | フラグ | [12 empty] | 集会所 | #REF!
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1 |  |  | 小計 | #REF!
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1 |  |  | 合計 | #REF!
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[12 empty] | 〇 | [7 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[20 empty] | 0 |  | ←ブランク、〇：1
[6 empty] | 適用する | 1 | 1 | 段階1 | 0 | 1 | MJ/h | [10 empty] | 0
[6 empty] | 適用しない | 0 | 2 | 段階2 | 0 | 2 | kW | [10 empty] | 段階決定テーブル
[6 empty] | 記載省略 | 0 | 4 | 段階3 | 0 | 3 | [11 empty] | 段階1 | 1
[6 empty] | フラグ | 1 |  | フラグ | [13 empty] | 段階2 | 0
[5 empty] | 適用する | [17 empty] | 段階3 | 0
最高点決定テーブル
急速充電設備（定格出力90kW以上）
急速充電設備（定格出力50kW以上90kW未満）
急速充電設備（定格出力30kW以上50kW未満）
急速充電設備（定格出力10kW以上30kW未満）
普通充電設備（定格出力6kW以上10kW未満）
普通充電設備（定格出力3kW以上6kW未満）
Ｖ２Ｈ充電設備
充電用コンセント
充電用コンセントスタンド