## ●使用の手引
「環境物品等使用予定(実績)チェックリスト」作成ファイル使用の手引
○ 調達方針の確認
本チェックリストを作成する際は、 最初に「東京都環境物品等調達方針(公共工事)」をご確認下さい。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/index.html
１．構成
本ファイルは、下記のシートにより構成されています。
●使用の手引
①特別品目リスト
②特別品目リスト別紙(環境配慮型型枠)
③特別品目リスト別紙(エコセメント二次製品)
④特別品目リスト別紙(スーパーアッシュ二次製品)
⑤特別品目リスト別紙(高効率空調用機器)
⑥特定調達品目リスト
⑦調達推進品目リスト
⑧【手引】通常品考え方(特別品目リスト)
⑨【手引】通常品考え方(エコセメント二次製品)
⑩【手引】通常品考え方(スーパーアッシュ二次製品)
⑪【手引】通常品考え方(空調用機器)
上記のうち、①～⑦は直接入力兼印刷用のシートとなっています。⑧～⑪は【使用の手引】ですので、入力不可・提出不要。
＜お願い＞
１. 物品を使用しない場合は「０」と明記してください。無記入は記入漏れとの区別がつかないので避けてください。
「数量」欄は全てのセルに数字を入力しないと、「記入漏れチェック」欄の色が無色になりません。
２. セルは結合・分割・削除の作業を行わないでください。(集計作業を行うため。)
セルがロックされていて記入ができないときは、「書式」「シートの保護...」で解除できます。(通常この操作は不要です。)
３. 環境物品等チェックリスト作成ファイルの提出先
環境物品等チェックリスト作成ファイルは、工事毎に各監督員に提出してください。
２．シート① 特別品目は（ ※「② 別紙１」～「⑤ 別紙４」も同様、詳細は各シート下段の説明をご確認ください）
-1 | 段階別報告書：「特別品目リスト」に直接数量等を入力し、これを印刷し、それぞれの報告書に添付してください。
(1)設計業務段階：各使用物品の予定使用量を入力し、本リストを印刷し、これを「リサイクル計画書」に添付します。
(2)施工計画書作成段階：各使用物品の予定使用量を入力し、本リストを印刷し、これを「施工計画書」に添付します。
(3)調達完了段階：各使用物品の実施使用量を入力し、印刷した本リストにより報告します。
-2 | 入力欄：
(1) 判断の基準を満たす資材の使用量を記載します。
(2) 使用量の把握が困難な場合は、当該物品等に係る工事金額を単価で割り戻して算出してもよいです。
(3) ｢通常品」欄には、通常品の数量を記載します。⑧～⑪シートの「【手引】〇〇の考え方」をご利用ください。
(4) ｢通常品」欄は、特別品目を使わない場合(特別品目の数量が「0」)でも記入が必要ですのでご注意ください。 ※ 特別品目の使用割合を算出するための調査です。 (通常品を使用しない場合は「0」を記入してください。)
(5)「通常品」欄は数値入力をする《前に》「特別品目を調達しない理由」欄のプルダウンメニューを選択するようになっています。 例①：「0」以外の数値を入力する場合 例② : 特別品目が調達できず、調達した「通常品」の数値を入力する場合 など プルダウンメニューには品目ごとに一般的な理由を事前に設定しています。
◆プルダウンメニュー（例） １ 経済性の観点から調達できない ２ 特別品目が調達品目を満たさない ３ 調達先都合で調達できない（供給量、運搬時間など） ４ 調達先、特別品目が存在しない ５ 特別品目がわからない ６ その他
※「６ その他」は適当な理由がない場合に、具体的な理由を入力してください。
（例）低ＶＯＣ塗料の場合 建築内装で水性塗料を使用する場合、低VOCが一般的であり通常品を選択する余地はなく、調達は特別品目が一般です。 一方、溶剤系が一般的な塗装（耐候性塗料など）を発注者が指定している場合、特別品目は調達できず通常品を調達すること になります。この場合「６ その他」を選択し、理由欄に「発注者指定のため」や「契約仕様のため」と記載してください。
(6)「使用割合」欄は自動的に計算されますので入力は不要です。 ※使用割合 ＝ 特別品目の使用量／(特別品目の使用量＋通常品の使用量)
-3 | 品目名：
(1) アスファルト混合物の数量は、面積(ｍ2)×厚さ(ｍ)×締固め後密度(ｔ／ｍ3)により下表を参考に入力してください。
３．シート⑥ 特定調達品目
-1 | 段階別報告書：「特別調達品目リスト」に直接数量等を入力し、これを印刷し、それぞれの報告書に添付してください。
(1)設計業務段階：各使用物品の予定使用量を入力し、本リストを印刷し、これを「リサイクル計画書」に添付します。
(2)施工計画書作成段階：各使用物品の予定使用量を入力し、本リストを印刷し、これを「施工計画書」に添付します。
(3)調達完了段階：各使用物品の実施使用量を入力し、印刷した本リストにより報告します。
-2 | 入力欄：「特定調達品目」は国が設定したものをそのまま掲載しているため、「特別品目」と重複している品目が存在します。 重複している物品は、「特別品目」にのみ記載します。
-3 | 品目名：
高炉セメント、フライアッシュセメントは、実際はコンクリートとして使用する場合が多く、契約数量もコンクリートボリュームであるため、「コンクリートの使用量(m3)」及び「セメントとして用いられた量(t)」の両方での集計を可能とします。
４．シート⑦ 調達推進品目
段階別報告書：「調達推進品目リスト」に直接数量等を入力し、これを印刷し、それぞれの報告書に添付してください。
(1)設計業務段階：各使用物品の予定使用量を入力し、本リストを印刷し、これを「リサイクル計画書」に添付します。
(2)施工計画書作成段階：各使用物品の予定使用量を入力し、本リストを印刷し、これを「施工計画書」に添付します。
(3)調達完了段階：各使用物品の実施使用量を入力し、印刷した本リストにより報告します。

## ①特別品目
環境物品等(特別品目)使用予定(実績)チェックリスト
| ↓入力順❶ | (令和６年度)
工事件名：
起 工 日：
工 期 日： | [7 empty] | ※全ての黄色セルに入力すること
受注者名：
|  |  | ↓入力順❷ | ↓入力順❹ |  |  |  | ↓入力順❸：通常品があれば《先に》調達理由プルダウン選択
品目分類 | 品目名 | 単位 | 数量 |  | 入力 チェック | 備考 | 使用割合 (％) | 特別品目が調達できない理由 （通常品を調達する理由） | その他理由
|  |  | 特別品目 | 通常品
建設発生土の有効利用を図るもの | 建設発生土 | m3 |  |  | 未入力 |  | エラー
| 改良土 | m3
| 粒状改良土 | m3
| 流動化処理土 | m3
| 一体の施工システム内処理土 | m3
| 分級処理土 | m3
| しゅんせつ土 | m3
| しゅんせつ土改良土 | m3
建設泥土の有効利用を図るもの | 建設泥土改良土 | m3
| 流動化処理土 | m3
建設発生木材の有効利用を図るもの | 再生木質ボード類 | m2 |  |  | 未入力 |  | エラー
熱帯雨林材等の使用を抑制するもの | 環境配慮型型枠(複合合板型枠等) | 別紙１チェックリストに入力
コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等の有効利用を図るもの | 再生クラッシャラン | m3 |  |  | 未入力 |  | エラー
| 再生砕石(擁壁等裏込め用) | m3 |  |  | 未入力 |  | エラー
| 再生砕石(グラベルコンパクションパイル工法用) | m3 |  |  | 未入力 |  | エラー
| 再生単粒度砕石(浸透トレンチ用) | m3 |  |  | 未入力 |  | エラー
| 再生粒度調整砕石 | m3 |  |  | 未入力 |  | エラー
| 再生砂 | m3 |  |  | 未入力 |  | エラー
| 再生加熱アスファルト混合物 | 本表下段の当該項目欄に入力
| 再生加熱アスファルト処理混合物 | t |  |  | 未入力 |  | エラー
| 再生コンクリート路盤材 | m3 |  |  | 未入力
| 再生コンクリート砕石等 | m3 |  |  | 未入力
| 道床砕石 | m3 |  |  | 未入力
| 再生骨材Ｌを用いたコンクリート | m3 |  |  | 未入力 | 均しコンクリート、捨てコンクリート、裏込めコンクリート等 | エラー
| 再生骨材Ｍを用いたコンクリート | m3 |  |  | 未入力 | 乾燥収縮や塩害を受けにくい構造部材や無筋コンクリート部材等 | エラー
| 再生骨材Ｈを用いたレディーミクストコンクリート | m3 |  |  | 未入力 | 建築物の主要構造部、基礎、杭、耐圧版、基礎梁、鋼管充填、鉄筋コンクリート等 | エラー
廃棄物処理に伴う副産物の有効利用を図るもの | エコセメントを用いた均し(捨て)コンクリート等 | m3 |  |  | 未入力 |  | エラー
| エコセメントを用いたレディーミクストコンクリート | m3
| エコセメント(直接利用) | t |  |  | 未入力
| エコセメントを用いたコンクリート二次製品 | 別紙２チェックリストに入力
| 溶融スラグ(直接利用) | t |  |  | 未入力
| 溶融スラグを用いたコンクリート二次製品 | 個 |  |  | 未入力
| 溶融スラグを用いた再生加熱アスファルト混合物 | t |  |  | 未入力
| スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品 | 別紙３チェックリストに入力
| スーパーアッシュを用いた土木材料 | t |  |  | 未入力
| アスファルト混合物用汚泥焼却灰を用いた加熱アスファルト混合物(再生・一般) | t |  |  | 未入力
| 浄水場発生土を用いたグランド舗装材 | t |  |  | 未入力 |  | エラー
| 浄水場発生土を用いた緑化用土 | t |  |  | 未入力 |  | エラー
| 浄水場発生土を用いた土ブロック | 個 |  |  | 未入力 |  | エラー
都内の森林再生のため多摩産材の有効利用を図るもの | 多摩産材(直接利用) | m3 |  |  | 未入力
| 多摩産材を用いた道路(林道を含む)施設材料 | m3 |  |  | 未入力
| 多摩産材を用いた河川(治山を含む)施設材料 | m3 |  |  | 未入力
| 多摩産材を用いた建築材料 | m3 |  |  | 未入力
| 多摩産材を用いた仮設材料 | m3 |  |  | 未入力
| 国産木材(直接利用) | m3 |  |  | 未入力 | 多摩産材以外の国産木材
| 国産木材を用いた道路(林道を含む)施設材料 | m3 |  |  | 未入力
| 国産木材を用いた河川(治山を含む)施設材料 | m3 |  |  | 未入力
| 国産木材を用いた建築材料 | m3 |  |  | 未入力
| 国産木材を用いた仮設材料 | m3 |  |  | 未入力
温室効果ガスの削減を図るもの | 高効率空調用機器(熱源機器) | 別紙４チェックリストに入力
高効率空調用機器(熱源以外の空調機器)
| ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 | 台 |  |  | 未入力 |  | エラー
| 発光ダイオードを用いた交通信号機 | 個 |  |  | 未入力 |  | エラー
| ＬＥＤを光源とする照明器具 | 台 |  |  | 未入力 |  | エラー
| 高効率のランプ等を使用した照明器具(道路照明) | 台 |  |  | 未入力 |  | エラー
| ノンフロン断熱材 | 工事数 |  |  | 未入力 | １又は０を入力 | エラー
| 低炭素(中温化)アスファルト混合物［機械式フォームド方式］ | 本表下段の当該項目欄に入力
ヒートアイランド対策を図るもの | 高反射率塗料 | kg |  |  | 未入力 |  | エラー
その他環境負荷の低減に寄与するもの | ＬＥＤを光源とする非常用照明器具 | 台 |  |  | 未入力 |  | エラー
| 照明制御システム | 台 |  |  | 未入力 |  | エラー
| 環境配慮形(ＥＭ)電線・ケーブル | m |  |  | 未入力 |  | エラー
| RoHS指令対応電線・ケーブル | m |  |  | 未入力 |  | エラー
| 鉛フリー亀甲金網 | m2 |  |  | 未入力 |  | エラー
| 低ＶＯＣ塗料(建築物内装用) | kg |  |  | 未入力 |  | エラー
| 低ＶＯＣ塗料(建築物外装用) | kg |  |  | 未入力 |  | エラー
| 低ＶＯＣ塗料(構造物用(建築物内装用及び外装用を除く)) | kg |  |  | 未入力 |  | エラー
| 都内産緑化植物(支給材) | 本 |  |  | 未入力 |  | エラー
| 都内産緑化植物(請負材) | 本 |  |  | 未入力 |  | エラー
| 電炉鋼材などのリサイクル鋼材(鉄筋等の棒鋼) | t |  |  | 未入力 |  | エラー
| 電炉鋼材などのリサイクル鋼材(H鋼の形鋼等) | t |  |  | 未入力 |  | エラー
| 電炉鋼材などのリサイクル鋼材(鋼板) | t |  |  | 未入力 |  | エラー
| 発動発電機 | 台 |  |  | 未入力 |  | エラー
| 電気便座 | 台 |  |  | 未入力 |  | エラー
アスファルト混合物に係るもの | 再生加熱アスファルト混合物 | ｔ |  |  | 未入力 | 数量算出は「使用の手引」2-3参照 | エラー
| 低炭素(中温化)アスファルト混合物［機械式フォームド方式］ | ｔ |  |  |  | 数量算出は「使用の手引」2-3参照
□記入の際は、最初に別シート●使用の手引、⑧通常品の考え方(特別品目)を確認すること
□品目の内容は、本方針の本文で確認すること | [7 empty] | 特別品目が調達できない理由（通常品を調達する理由）
１ 経済性の観点から調達できない
設計業務段階：本チェックリスト(使用予定)を「リサイクル計画書」に添付する。(「起工日」は起工前と入力) | [7 empty] | ２ 特別品目が調達品質を満たさない
施工計画書作成段階：本チェックリスト(使用予定)を「施工計画書」に添付する。(「起工日」は発注者に確認) | [7 empty] | ３ 調達先都合で調達できない(供給量、運搬時間など)
調達完了段階：本チェックリスト(実績)により報告する。 | [7 empty] | ４ 調達先、特別品目が存在しない
５ 特別品目がわからない
６ その他(右欄に理由を具体的に記載)
【集計・提出用ファイルへのコピー用データ】
○以下の表は、上表のデータを横一行に変換したものです。
[10 empty] | 工事名 | 起工日 | 工期 | 受注者名 | 建設発生土の有効利用を図るもの | [13 empty] | 建設発生木材の有効利用を図るもの |  |  |  |  | コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等の有効利用を図るもの | [69 empty] | 廃棄物処理に伴う副産物の有効利用を図るもの | [55 empty] | 島内産材料の利用を促進するもの(岩石、溶岩、火山礫等) | [19 empty] | 都内の森林再生のため多摩産材の有効利用を図るもの | [49 empty] | 温室効果ガスの削減を図るもの | [24 empty] | ヒートアイランド対策を図るもの |  |  |  |  | その他環境負荷の低減に寄与するもの | [74 empty] | アスファルト混合物に係るもの
[14 empty] | 建設発生土 | 改良土 | 粒状改良土 | 流動化処理土 | 一体の施工システム内処理土 | 分級処理土 | しゅんせつ土 | しゅんせつ土改良土 | 建設泥土改良土 | 流動化処理土 |  |  |  |  | 再生木質ボード類 |  |  |  |  | 再生クラッシャラン |  |  |  |  | 再生砕石(擁壁等裏込め用) |  |  |  |  | 再生砕石(グラベルコンパクションパイル工法用) |  |  |  |  | 再生単粒度砕石(浸透トレンチ用) |  |  |  |  | 再生粒度調整砕石 |  |  |  |  | 再生砂 |  |  |  |  | 再生加熱アスファルト処理混合物 |  |  |  |  | 再生コンクリート路盤材 |  |  |  |  | 再生コンクリート砕石等 |  |  |  |  | 道床砕石 |  |  |  |  | 再生コンクリート埋立材(島しょ地域のみ内地含まず) |  |  |  |  | 再生骨材Ｌを用いたコンクリート |  |  |  |  | 再生骨材Ｍを用いたコンクリート |  |  |  |  | 再生骨材Ｈを用いたレディーミクストコンクリート |  |  |  |  | エコセメントを用いた均し(捨て)コンクリート等 | エコセメントを用いたレディーミクストコンクリート |  |  |  |  | エコセメント(直接利用) |  |  |  |  | 溶融スラグ(直接利用) |  |  |  |  | 溶融スラグを用いたコンクリート二次製品 |  |  |  |  | 溶融スラグを用いた再生加熱アスファルト混合物 |  |  |  |  | スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品(基礎くい)(島しょ地域のみ内地含まず) |  |  |  |  | スーパーアッシュを用いた土木材料 |  |  |  |  | アスファルト混合物用汚泥焼却灰を用いた加熱アスファルト混合物(再生・一般) |  |  |  |  | 浄水場発生土を用いたグランド舗装材 |  |  |  |  | 浄水場発生土を用いた緑化用土 |  |  |  |  | 浄水場発生土を用いた土ブロック |  |  |  |  | 抗火石(石英粗面岩)を用いた土木材料等(島しょ地域のみ内地含まず) |  |  |  |  | 火山礫を用いた土木材料等(島しょ地域のみ内地含まず) |  |  |  |  | 溶岩を用いた土木材料等(島しょ地域のみ内地含まず) |  |  |  |  | その他の岩石を用いた土木材料等(島しょ地域のみ内地含まず) |  |  |  |  | 都内産木材(直接利用) |  |  |  |  | 多摩産材を用いた道路(林道を含む)施設材料 |  |  |  |  | 多摩産材を用いた河川(治山を含む)施設材料 |  |  |  |  | 多摩産材を用いた建築材料 |  |  |  |  | 多摩産材を用いた仮設材料 |  |  |  |  | 国産木材(直接利用) |  |  |  |  | 国産木材を用いた道路(林道を含む)施設材料 |  |  |  |  | 国産木材を用いた河川(治山を含む)施設材料 |  |  |  |  | 国産木材を用いた建築材料 |  |  |  |  | 国産木材を用いた仮設材料 |  |  |  |  | ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 |  |  |  |  | 発光ダイオードを用いた交通信号機 |  |  |  |  | ＬＥＤを光源とする照明器具 |  |  |  |  | 高効率のランプ等を使用した照明器具(道路照明) |  |  |  |  | ノンフロン断熱材 |  |  |  |  | 高反射率塗料 |  |  |  |  | ＬＥＤを光源とする非常用照明器具 |  |  |  |  | 照明制御システム |  |  |  |  | 環境配慮形(ＥＭ)電線・ケーブル |  |  |  |  | RoHS指令対応電線・ケーブル |  |  |  |  | 鉛フリー亀甲金網 |  |  |  |  | 低ＶＯＣ塗料 (建築物内装用) |  |  |  |  | 低ＶＯＣ塗料 (建築物外装用) |  |  |  |  | 低ＶＯＣ塗料 (構造物用(建築物内装用及び外装用を除く)) |  |  |  |  | 都内産緑化植物(支給材) |  |  |  |  | 都内産緑化植物(請負材) |  |  |  |  | 電炉鋼材などのリサイクル鋼材(棒鋼) |  |  |  |  | 電炉鋼材などのリサイクル鋼材(形鋼) |  |  |  |  | 電炉鋼材などのリサイクル鋼材(鋼板) |  |  |  |  | 発動発電機 |  |  |  |  | 電気便座 |  |  |  |  | 再生加熱アスファルト混合物 | 低炭素(中温化)アスファルト混合物［機械式フォームド方式］
[14 empty] | 特別品目 数量 | 特別品目 数量 | 特別品目 数量 | 特別品目 数量 | 特別品目 数量 | 特別品目 数量 | 特別品目 数量 | 特別品目 数量 | 特別品目 数量 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由
[14 empty] | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | ％ |  |  | m2 | m2 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | t | t | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | m3 | ％ |  |  | t | t | ％ |  |  | t | t | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | t | t | ％ |  |  | 本 | 本 | ％ |  |  | t | t | ％ |  |  | t | t | ％ |  |  | t | t | ％ |  |  | t | t | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | m3 | m3 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 工事数 | 工事数 | ％ |  |  | kg | kg | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | m | m | ％ |  |  | m | m | ％ |  |  | m2 | m2 | ％ |  |  | kg | kg | ％ |  |  | kg | kg | ％ |  |  | kg | kg | ％ |  |  | 本 | 本 | ％ |  |  | 本 | 本 | ％ |  |  | t | t | ％ |  |  | t | t | ％ |  |  | t | t | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | t | t | t | ％
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0
※集計・提出用ファイルに貼り付ける際には、「値」として貼り付けること。(右クリックメニュー→「形式を選択して貼り付け」→「値の貼り付け」→「値」)
(数式が入力されているため、普通に貼り付けると数値が変わってしまうので注意すること)

## ②別紙１(環境配慮型型枠)
環境物品等(特別品目)使用予定(実績)チェックリスト（環境配慮型型枠）
(令和６年度)
工事件名：
起 工 日：
工 期 日：
受注者名： | [6 empty] | ※全ての黄色セルに入力すること
↓入力順❶
品目分類 | 品目名注 | 単位 | 数量 | 入力 チェック | 備考 | 使用割合 (％) | 特別品目が調達できない理由 (通常品を調達する理由)
特別品目 熱帯雨林材等の使用を抑制するもの | 合板型枠 | m2 |  | 未入力 | 認証材等注であること | エラー | ↓入力順❷：通常品があれば《先に》調達理由プルダウン選択
| 金属型枠 | m2 |  | 未入力
| 再生木材型枠 | m2 |  | 未入力 | P52特定調達品目（合板型枠）判断基準①に該当するもの
| 再生樹脂混入木材型枠 | m2 |  | 未入力
| 樹脂製型枠 | m2 |  | 未入力 | 製品に使用されるプラスチックは、使用後に回収し、再リサイクルを行う際に支障を来さないものであること
| 再生樹脂製型枠 | m2 |  | 未入力
| 熱帯雨林材合板型枠 | m2 |  | 未入力 |  |  |  | その他の理由
通常品 | 国産材合板型枠（非認証材等注） | m2 |  | 未入力 | 全て国内で生育された木材で製造されたもの、非認証材等注
| 上記以外の型枠 | m2 |  | 未入力
不明 | 中古品で、特別品目か通常品かの 区別ができないもの | m2 |  | 未入力
□購入材だけでなく転用した型枠（中古品）数量も入力する。中古品を使用した場合でも、環境配慮型型枠であると区別できるものは環境配慮型型枠として扱う。
□記入の際は、最初に別シート●使用の手引を確認すること
□品目の内容は、環境物品等調達方針の本文で確認すること
設計業務段階：本チェックリスト(使用予定)を「リサイクル計画書」に添付する。(「起工日」は起工前と入力)
施工計画書作成段階：本チェックリスト(使用予定)を「施工計画書」に添付する。(「起工日」は発注者に確認)
調達完了段階：本チェックリスト(実績)により報告する
（認証材等について） 認証材(FSC、PEFC又はSGECによるもの＊)、 又は以下の①、②の条件を全て満たすものであること ①原木の伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材 ②持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたもの ＊FSC：Forest Stewardship Council(森林管理協議会) ＊PEFC：Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes ＊SGEC：Sustainable Green Ecosystem Council(緑の循環認証会議)
特別品目が調達できない理由(通常品を調達する理由)
１ 現所有型枠(中古品)を転用(再利用) したため
２ 立地条件により、安定的な特別品目型枠入手が困難なため
３ 多量に使用するため、特別品目型枠が不足したため
４ 特殊構造により特別品目型枠材での施工が困難なため
５ 認証材等が見つからなかったため
６ その他(右欄に理由を具体的に記載)
【集計・提出用ファイルへのコピー用データ】
○以下の表は、上表のデータを横一行に変換したものです。
[9 empty] | 工事名 | 起工日 | 工期 | 受注者名 | 熱帯雨林材等の使用を抑制するもの
[13 empty] | 合板型枠 | 金属型枠 | 再生木材型枠 | 再生樹脂混入木材型枠 | 樹脂製型枠 | 再生樹脂製型枠 | 熱帯雨林材合板型枠 | 国産材合板型枠（非認証材等） |  |  | 上記以外の型枠 |  |  |  | 不明
[13 empty] | 特別品目 数量 | 特別品目 数量 | 特別品目 数量 | 特別品目 数量 | 特別品目 数量 | 特別品目 数量 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 理由 | その他理由 | 通常品 数量 | 理由 | その他理由 | 使用割合
[13 empty] | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |  |  | m2 |  |  | ％ | m2
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0
※集計・提出用ファイルに貼り付ける際には、「値」として貼り付けること。(右クリックメニュー→「形式を選択して貼り付け」→「値の貼り付け」→「値」)
(数式が入力されているため、普通に貼り付けると数値が変わってしまうので注意すること)
シート『①特別品目リスト』の入力内容とリンク
別紙１

## ③別紙２(エコセメント二次製品)
環境物品等(特別品目)使用予定(実績)チェックリスト(エコセメントを用いたコンクリート二次製品)
(令和６年度)
工事件名：
起 工 日：
工 期 日：
受注者名： | [7 empty] | ※全ての黄色セルに入力すること
|  |  |  | ↓入力順❶ | ↓入力順❸ |  |  | ↓入力順❷：通常品があれば《先に》調達理由プルダウン選択
品目分類 | 品目名注 |  | 単位 | 数量 |  | 数量入力 チェック | 使用割合 (％) | 特別品目が調達しない理由 | その他理由
|  |  |  | 特別品目 | 通常品 |  |  | (通常品を調達する理由)
廃棄物処理に伴う副産物の有効利用を図るもの | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 | 舗装用コンクリート平板 | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 視覚障がい者用誘導用ブロック | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | インターロッキングブロック | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 鉄筋コンクリートＵ形 | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 鉄筋コンクリートＵ形用ふた | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 鉄筋コンクリートＬ形 | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 鉄筋コンクリート特殊Ｌ形 (鉄筋コンクリートＵ形ふた掛け用) | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 鉄筋コンクリート特殊Ｌ形及び縁塊 (場所打側溝ふた掛け用) | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | コンクリート境界ブロック | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 歩車道境界特殊コンクリートブロック | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | セミフラット型街きょ | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 集水ます(街きょ用・Ｌ形用・Ｕ形用)ブロック類) | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 植樹帯用コンクリートブロック | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 道路浸透ます(コンクリート枠) | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 公園用ハンドホール | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 鉄筋コンクリート境界標杭 | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | コンクリート積みブロック | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 空洞コンクリートブロック | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 鉄筋コンクリート管(ソケット) | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | プレキャスト街きょ | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 信号機用ハンドホール | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 人孔 | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 汚水ます・雨水ます | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 組合せ暗きょブロック | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | エプロンブロック | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 護岸ブロック類 | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | ポーラスコンクリート製品類 | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 電線共同溝用(特殊部・一般部) | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | その他上記以外の製品 | 個 |  |  | 数量未入力
□記入の際は、最初に別シート●使用の手引、⑨通常品の考え方(エコセメント二次製品）を確認すること
□品目の内容は、環境物品等調達方針の本文で確認すること | [7 empty] | 特別品目が調達できない理由(通常品を調達する理由)
１ 特別品目が調達品質を満たさない
設計業務段階：本チェックリスト(使用予定)を「リサイクル計画書」に添付します。(「起工日」は起工前と入力する。) | [7 empty] | ２ 経済性の観点から調達できない
施工計画書作成段階：本チェックリスト(使用予定)を「施工計画書」に添付します。(「起工日」は発注者に確認する。) | [7 empty] | ３ 調達先都合で調達できない(供給量、運搬時間など)
調達完了段階：本チェックリスト(実績)により報告します。 | [7 empty] | ４ 調達先、特別品目が存在しない
５ 特別品目がわからない
６ その他(右欄に理由を具体的に記載してください)
【集計・提出用ファイルへのコピー用データ】
○以下の表は、上表のデータを横一行に変換したものです。
[10 empty] | 工事名 | 起工日 | 工期 | 受注者名 | 廃棄物処理に伴う副産物の有効利用を図るもの
[14 empty] | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (舗装用コンクリート平板) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (視覚障がい者用誘導用ブロック) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (鉄筋コンクリートＵ形) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (鉄筋コンクリートＵ形用ふた) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (鉄筋コンクリートＬ形) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (鉄筋コンクリート特殊Ｌ形(鉄筋コンクリートＵ形ふた掛け用)) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (鉄筋コンクリート特殊Ｌ形及び縁塊(場所打側溝ふた掛け用)) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (コンクリート境界ブロック) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (歩車道境界特殊コンクリートブロック) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (セミフラット型街きょ) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (集水ます(街きょ用・Ｌ形用・Ｕ形用)ブロック類) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (植樹帯用コンクリートブロック) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (道路浸透ます(コンクリート枠)) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (公園用ハンドホール) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (鉄筋コンクリート境界標杭) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (コンクリート積みブロック) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (空洞コンクリートブロック) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (鉄筋コンクリート管(ソケット)) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (プレキャスト街きょ) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (信号機用ハンドホール) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (人孔) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (汚水ます・雨水ます) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (組合せ暗きょブロック) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (エプロンブロック) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (護岸ブロック類) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (ポーラスコンクリート製品類) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (電線共同溝用(特殊部・一般部)) |  |  |  |  | エコセメントを用いたコンクリート二次製品 (その他上記以外の製品)
[14 empty] | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由
[14 empty] | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％
[14 empty] | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0
※集計・提出用ファイルに貼り付ける際には、「値」として貼り付けること。(右クリックメニュー→「形式を選択して貼り付け」→「値の貼り付け」→「値」)
(数式が入力されているため、普通に貼り付けると数値が変わってしまうので注意すること)
別紙２
シート『①特別品目リスト』の入力内容とリンク

## ④別紙3(スーパーアッシュ二次製品)
環境物品等(特別品目)使用予定(実績)チェックリスト(スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品)
(令和６年度)
工事件名：
起 工 日：
工 期 日：
受注者名： | [7 empty] | ※全ての黄色セルに入力すること
|  |  |  | ↓入力順❶ | ↓入力順❸ |  |  | ↓入力順❷：通常品があれば《先に》調達理由プルダウン選択
品目分類 | 品目名注 |  | 単位 | 数量 |  | 数量入力 チェック | 使用割合 (％) | 特別品目が調達しない理由 | その他理由
|  |  |  | 特別品目 | 通常品 |  |  | (通常品を調達する理由)
廃棄物処理に伴う副産物の有効活用を図るもの | スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品 | 管渠 | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 人孔 | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | ボックスカルバート | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | セグメント | 個 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 基礎くい | 本 |  |  | 数量未入力 | エラー
□ 記入の際は、最初に別シート●使用の手引、⑩通常品(スーパーアッシュ二次製品）の考え方を必ずご確認ください。
□品目の内容は、環境物品等調達方針の本文で確認すること | [7 empty] | 特別品目が調達できない理由(通常品を調達する理由)
１ 特別品目が調達品質を満たさない
設計業務段階：本チェックリスト(使用予定)を「リサイクル計画書」に添付します。(「起工日」は起工前と入力する。) | [7 empty] | ２ 経済性の観点から調達できない
施工計画書作成段階：本チェックリスト(使用予定)を「施工計画書」に添付します。(「起工日」は発注者に確認する。) | [7 empty] | ３ 調達先都合で調達できない(供給量、運搬時間など)
調達完了段階：本チェックリスト(実績)により報告します。 | [7 empty] | ４ 調達先、特別品目が存在しない
５ 特別品目がわからない
６ その他(右欄に理由を具体的に記載してください)
【集計・提出用ファイルへのコピー用データ】
○以下の表は、上表のデータを横一行に変換したものです。
[10 empty] | 工事名 | 起工日 | 工期 | 受注者名 | 廃棄物処理に伴う副産物の有効活用を図るもの
[14 empty] | スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品 (管渠) |  |  |  |  | スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品 (人孔) |  |  |  |  | スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品 (ボックスカルバート) |  |  |  |  | スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品 (セグメント) |  |  |  |  | スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品 (基礎くい)
[14 empty] | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 通常品 数量 | 使用割合 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 通常品 数量 | 使用割合 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 通常品 数量 | 使用割合 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 通常品 数量 | 使用割合
[14 empty] | 個 | 個 | ％ |  |  | 個 | 個 | ％ | 個 | ％ | 個 | 個 | ％ | 個 | ％ | 個 | 個 | ％ | 個 | ％ | 本 | 本 | ％ | 本 | ％
[14 empty] | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0
※集計・提出用ファイルに貼り付ける際には、「値」として貼り付けること。(右クリックメニュー→「形式を選択して貼り付け」→「値の貼り付け」→「値」)
(数式が入力されているため、普通に貼り付けると数値が変わってしまうので注意すること)
別紙３
シート『①特別品目リスト』の入力内容とリンク

## ⑤別紙４(高効率空調用機器)
環境物品等(特別品目)使用予定(実績)チェックリスト（高効率空調用機器）
(令和６年度)
工事件名：
起 工 日：
工 期 日：
受注者名： | [7 empty] | ※全ての黄色セルに入力すること
|  |  |  | ↓入力順❶ | ↓入力順❸ |  |  | ↓入力順❷：通常品があれば《先に》調達理由プルダウン選択
品目分類 | 品目名注 |  | 単位 | 数量 |  | 数量入力 チェック | 使用割合 (％) | 特別品目が調達しない理由 | その他理由
|  |  |  | 特別品目 | 通常品 |  |  | (通常品を調達する理由)
温室効果ガスの削減を図るもの | 高効率空調用機器 （熱源機器） | 蒸気ボイラー伝熱面積10㎡以上 | 台 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 温水ボイラー | 台 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 直焚吸収冷温水機 | 台 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 排熱投入型直焚吸収冷温水機 | 台 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 小型吸収冷温水機ユニット | 台 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 空気熱源ヒートポンプユニット | 台 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 熱回収ヒートポンプユニット | 台 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 熱回収ターボ冷凍機 | 台 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 水冷チリングユニット | 台 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 空冷チリングユニット | 台 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | ターボ冷凍機 | 台 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | ブラインターボ冷凍機 | 台 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 蒸気吸収冷凍機 | 台 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 温水吸収冷凍機 | 台 |  |  | 数量未入力 | エラー
| 高効率空調用機器 （熱源以外の空調機器） | 冷却塔 | 台 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 空調用ポンプ | 台 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 空調機いわゆるｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 台 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | パッケージ形空調機 | 台 |  |  | 数量未入力 | エラー
|  | 空調・換気設備用ファン | 台 |  |  | 数量未入力 | エラー
□記入の際は、最初に別シート●使用の手引、⑪通常品の考え方(高効率空調用機器)を必ずご確認ください。
□品目の内容は、環境物品等調達方針の本文で確認すること | [7 empty] | 特別品目が調達できない理由(通常品を調達する理由)
１ 特別品目が調達品質を満たさない
設計業務段階：本チェックリスト(使用予定)を「リサイクル計画書」に添付します。(「起工日」は起工前と入力する。) | [7 empty] | ２ 経済性の観点から調達できない
施工計画書作成段階：本チェックリスト(使用予定)を「施工計画書」に添付します。(「起工日」は発注者に確認する。) | [7 empty] | ３ 調達先都合で調達できない(供給量、運搬時間など)
調達完了段階：本チェックリスト(実績)により報告します。 | [7 empty] | ４ 調達先、特別品目が存在しない
５ 特別品目がわからない
６ その他(右欄に理由を具体的に記載してください)
【集計・提出用ファイルへのコピー用データ】
○以下の表は、上表のデータを横一行に変換したものです。
[10 empty] | 工事名 | 起工日 | 工期 | 受注者名 | 廃棄物処理に伴う副産物の有効利用を図るもの
[14 empty] | 熱源機器 (蒸気ボイラー伝熱面積10㎡以上) |  |  |  |  | 熱源機器 (温水ボイラー) |  |  |  |  | 熱源機器 (直焚吸収冷温水機) |  |  |  |  | 熱源機器 (排熱投入型直焚吸収冷温水機) |  |  |  |  | 熱源機器 (小型吸収冷温水機ユニット) |  |  |  |  | 熱源機器 (空気熱源ヒートポンプユニット) |  |  |  |  | 熱源機器 (熱回収ヒートポンプユニット) |  |  |  |  | 熱源機器 (熱回収ターボ冷凍機) |  |  |  |  | 熱源機器 (水冷チリングユニット) |  |  |  |  | 熱源機器 (空冷チリングユニット) |  |  |  |  | 熱源機器 (ターボ冷凍機) |  |  |  |  | 熱源機器 (ブラインターボ冷凍機) |  |  |  |  | 熱源機器 (蒸気吸収冷凍機) |  |  |  |  | 熱源機器 (温水吸収冷凍機) |  |  |  |  | 熱源以外の空調機器 (冷却塔) |  |  |  |  | 熱源以外の空調機器 (空調用ポンプ) |  |  |  |  | 熱源以外の空調機器 (空調機いわゆるｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ) |  |  |  |  | 熱源以外の空調機器 (パッケージ形空調機) |  |  |  |  | 熱源以外の空調機器 (空調・換気設備用ファン)
[14 empty] | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由 | 特別品目 数量 | 通常品 数量 | 使用割合 | 理由 | その他理由
[14 empty] | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％ |  |  | 台 | 台 | ％
[14 empty] | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0
※集計・提出用ファイルに貼り付ける際には、「値」として貼り付けること。(右クリックメニュー→「形式を選択して貼り付け」→「値の貼り付け」→「値」)
(数式が入力されているため、普通に貼り付けると数値が変わってしまうので注意すること)
別紙４
シート『①特別品目リスト』の入力内容とリンク

## ⑥特定調達品目
環境物品等(特定調達品目)使用予定(実績)チェックリスト
(令和６年度)
工事件名：
起 工 日：
工 期 日：
受注者名： |  |  |  | ※全ての黄色セルに入力すること
品目分類 | 品目名 | 単位 | 数量 | 備考
盛土材等 | 建設泥土から発生した処理土 |  |  | 「特別品目」の「建設泥土改良土」に入力する。(「使用の手引」3-2参照)
| 土工用水砕スラグ | ｍ３
| 銅スラグを用いたケーソン中詰め材 | ｍ３
| フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 | ｍ３
地盤改良材 | 地盤改良用製鋼スラグ | ｍ３
コンクリート用スラグ骨材 | 高炉スラグ骨材 | ｍ３ |  | コンクリート製品に用いられているものは、除く。
| フェロニッケルスラグ骨材 | ｍ３
| 銅スラグ骨材 | ｍ３
| 電気炉酸化スラグ骨材 | ｍ３
アスファルト混合物 | 再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 |  |  | 「特別品目」の「再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物」に入力する。(「使用の手引」3-2参照)
| 鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 | ｔ
路盤材 | 鉄鋼スラグ混入路盤材 | ｍ３
| 再生骨材等 |  |  | 「特別品目」の「再生クラッシャラン」、「再生粒度調整砕石」、「再生砂」のいずれかに入力する。(「使用の手引」3-2参照)
小径丸太 | 間伐材 | ｍ３
混合セメント | 高炉セメント | ｔ |  | ・生コンクリートも集計を行う。 ・コンクリート製品は除く。
| 生コンクリート(高炉) | ｍ３
| フライアッシュセメント | ｔ
| 生コンクリート(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) | ｍ３
セメント | エコセメント |  |  | 「特別品目」の「エコセメント(直接利用)」、「エコセメントを用いた均し(捨て)コンクリート等」、「エコセメントを用いたレディーミクストコンクリート」、「エコセメントを用いたコンクリート二次製品」のいずれかに入力する。(「使用の手引」3-2参照)
コンクリート及びコンクリート製品 | 透水性コンクリート | ｍ３ |  | コンクリートとコンクリート製品を分けて実績を把握。
| 透水性コンクリート２次製品 | 個
鉄鋼スラグ水和固化体 | 鉄鋼スラグブロック | ｋｇ
吹付けコンクリート | フライアッシュを用いた吹付けコンクリート | ｍ３
塗料 | 下塗用塗料(重防食) | ｋｇ
| 低揮発性有機溶剤型の路面表示用水性塗料 | ｍ２
| 高日射反射率塗料 |  |  | 「特別品目」の「高反射率塗料」に入力する。(「使用の手引」3-2参照)
防水 | 高日射反射率防水 | ｍ２
舗装材 | 再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成) | ｍ２
| 再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品) | ｍ２
園芸資材 | バークたい肥 | ｋｇ
| 下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト) | ｋｇ
道路照明 | LED道路照明 | 台
中央分離帯ブロック | 再生プラスチック製中央分離帯ブロック | 個
タイル | セラミックタイル(陶磁器質タイル) | ｍ２
建具 | 断熱サッシ・ドア | 工事数 |  | １もしくは０で入力
製材等 | 製材 | ｍ３
| 集成材 | ｍ３
| 合板 | ｍ２ |  | 基本的にはm2で集計を行う。ただし、使用部位によってm3で集計を行わざるを得ない場合にはm3で集計する。
ｍ３
| 単板積層材(LVL) | ｍ３
| 直交集成板(CLT) | ｍ３
フローリング | フローリング | ｍ２
再生木質ボード | パーティクルボード |  |  | 「特別品目」の「再生木質ボード類」に入力する。(「使用の手引」3-2参照)
繊維板
木質系セメント板
木材・プラスチック複合材製品 | 木材・プラスチック再生複合材製品 | ｍ３
ビニル系床材 | ビニル系床材 | ｍ２
断熱材 | 断熱材 |  |  | 「特別品目」の「ノンフロン断熱材」に入力する。(「使用の手引」3-2参照)
照明機器 | 照明制御システム |  |  | 「特別品目」の「照明制御システム」に入力する。(「使用の手引」3-2参照)
変圧器 | 変圧器 | 台
空調用機器 | 吸収冷温水機 | 台
| 氷蓄熱式空調機器 | 台
| ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 |  |  | 「特別品目」の「ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機」に入力する。(「使用の手引」3-2参照)
| 送風機 | 台
| ポンプ | 台
配管材 | 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 | ｍ
衛生器具 | 自動水栓 | 工事数 |  | １もしくは０で入力
| 自動洗浄装置及びその組み込み小便器 | 工事数
| 洋風便器 | 工事数
コンクリート用型枠 | 再生材料を使用した型枠 |  |  | 「特別品目」の「環境配慮型型枠」に入力する。(「使用の手引」3-2参照)
合板型枠
建設機械 | 排出ガス対策型建設機械 | 工事数 |  | １もしくは０で入力
| 低騒音型建設機械 | 工事数 |  | １もしくは０で入力
建設発生土有効利用工法 | 低品質土有効利用工法 | 工事数 |  | １もしくは０で入力
建設泥土再生処理工法 | 建設泥土再生処理工法 | 工事数 |  | １もしくは０で入力
コンクリート塊再生処理工法 | コンクリート塊再生処理工法 | 工事数 |  | １もしくは０で入力
舗装(表層) | 路上表層再生工法 | 工事数 |  | １もしくは０で入力
ｍ２
舗装(路盤) | 路上再生路盤工法 | 工事数 |  | １もしくは０で入力
ｍ２
法面緑化工法 | 伐採材及び建設発生土を活用した法面緑化工法 | 工事数 |  | １もしくは０で入力
ｍ２
山留め工法 | 泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 | 工事数 |  | １もしくは０で入力
舗装 | 排水性舗装 | ｍ２
| 透水性舗装 | ｍ２
屋上緑化 | 屋上緑化 | ｍ２
設備 | 太陽光発電システム(公共・産業用) | kW |  | 総設備容量
| 太陽熱利用システム(公共・産業用) | ｍ２ |  | 総集熱面積
| 燃料電池 | kW |  | 総設備容量
| エネルギー管理システム | 件
| 節水器具 | 個
| 給水栓 | 個
| 日射調整フィルム | ｍ２
| テレワーク用ライセンス | ﾗｲｾﾝｽ |  | 調達したライセンス数を入力する
| Web会議システム | ｼｽﾃﾑ |  | 調達したシステム数を入力する
設計業務段階：本チェックリスト(使用予定)を「リサイクル計画書」に添付します。(「起工日」は起工前と入力する。)
施工計画書作成段階：本チェックリスト(使用予定)を「施工計画書」に添付します。(「起工日」は発注者に確認する。)
調達完了段階：本チェックリスト(実績)により報告します。 |  |  |  |  | 【集計・提出用ファイルへのコピー用データ】
○以下の表は、上表のデータを横一行に変換したものです。
[5 empty] | 工事名 | 起工日 | 工期 | 受注者名 | 盛土材等 |  |  |  | 地盤改良材 | コンクリート用スラグ骨材 |  |  |  | アスファルト混合物 |  | 路盤材 |  | 小径丸太 | 混合セメント |  |  |  | セメント | コンクリート及びコンクリート製品 |  | 鉄鋼スラグ水和固化体 | 吹付けコンクリート | 塗料 |  |  | 防水 | 舗装材 |  | 園芸資材 |  | 道路照明 | 中央分離帯ブロック | タイル | 建具 | 製材等 | [5 empty] | フローリング | 再生木質ボード |  |  | 木材・プラスチック複合材製品 | ビニル系床材 | 断熱材 | 照明機器 | 変圧器 | 空調用機器 |  |  |  |  | 配管材 | 衛生器具 |  |  | コンクリート用型枠 |  | 建設機械 |  | 建設発生土有効利用工法 | 建設泥土再生処理工法 | コンクリート塊再生処理工法 | 舗装(表層) |  | 舗装(路盤) |  | 法面緑化工法 |  | 山留め工法 | 舗装 |  | 屋上緑化 | 設備
[9 empty] | 建設泥土から発生した処理土 【島しょのみ】 | 土工用水砕スラグ | 銅スラグを用いたケーソン中詰め材 | フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 | 地盤改良用製鋼スラグ | 高炉スラグ骨材 | フェロニッケルスラグ骨材 | 銅スラグ骨材 | 電気炉酸化スラグ骨材 | 再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 【特別品目に記載】 | 鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 | 鉄鋼スラグ混入路盤材 | 再生骨材等 【特別品目に記載】 | 間伐材 | 高炉セメント | 生コンクリート(高炉) | フライアッシュセメント | 生コンクリート(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) | エコセメント 【特別品目に記載】 | 透水性コンクリート | 透水性コンクリート２次製品 | 鉄鋼スラグブロック | フライアッシュを用いた吹付けコンクリート | 下塗用塗料(重防食) | 低揮発性有機溶剤型の路面表示用水性塗料 | 高日射反射率塗料 【島しょのみ】 | 高日射反射率防水 | 再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成) | 再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品) | バークたい肥 | 下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト) | LED道路照明 | 再生プラスチック製中央分離帯ブロック | セラミックタイル(陶磁器質タイル) | 断熱サッシ・ドア | 製材 | 集成材 | 合板 |  | 単板積層材(LVL) | 直交集成板(CLT) | フローリング | パーティクルボード 【島しょのみ】 | 繊維板 【島しょのみ】 | 木質系セメント板 【島しょのみ】 | 木材・プラスチック再生複合材製品 | ビニル系床材 | 断熱材 【特別品目に記載】 | 照明制御システム 【特別品目に記載】 | 変圧器 | 吸収冷温水機 | 氷蓄熱式空調機器 | ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 【特別品目に記載】 | 送風機 | ポンプ | 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 | 自動水栓 | 自動洗浄装置及びその組み込み小便器 | 洋風便器 | 再生材料を使用した型枠 【特別品目に記載】 | 合板型枠 【特別品目に記載】 | 排出ガス対策型建設機械 | 低騒音型建設機械 | 低品質土有効利用工法 | 建設泥土再生処理工法 | コンクリート塊再生処理工法 | 路上表層再生工法 |  | 路上再生路盤工法 |  | 伐採材及び建設発生土を活用した法面緑化工法 |  | 泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 | 排水性舗装 | 透水性舗装 | 屋上緑化 | 太陽光発電システム(公共・産業用) | 太陽熱利用システム(公共・産業用) | 燃料電池 | エネルギー管理システム | 節水器具 | 給水栓 | 日射調整フィルム | テレワーク用ライセンス | Web会議システム
[9 empty] | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | t | t | m3 | m3 | m3 | t | m3 | t | m3 | 個 | m3 | 個 | kg | m3 | kg | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | kg | kg | 台 | 個 | m2 | 工事数 | m3 | m3 | m2 | m3 | m3 | m3 | m2 | m2 | m2 | m2 | m3 | m2 | 工事数 | 工事数 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | m | 工事数 | 工事数 | 工事数 | 工事数 | m2 | 工事数 | 工事数 | 工事数 | 工事数 | 工事数 | 工事数 | m2 | 工事数 | m2 | 工事数 | m2 | 工事数 | m2 | m2 | m2 | kW | m2 | kW | 件 | 個 | 個 | m2 | ﾗｲｾﾝｽ | ｼｽﾃﾑ
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※集計・提出用ファイルに貼り付ける際には、「値」として貼り付けること。(右クリックメニュー→「形式を選択して貼り付け」→「値の貼り付け」→「値」)
(数式が入力されているため、普通に貼り付けると数値が変わってしまうので注意すること)
シート『①特別品目リスト』の入力内容とリンク

## ⑦調達推進品目
環境物品等(調達推進品目)使用予定(実績)チェックリスト
工事件名：
起 工 日：
工 期 日：
| 受注者名： |  |  | ※全ての黄色セルに入力すること
| (品目分類) | (品目名) | 使用量 | 単位
資材
建設機械
工法
目的物
設計業務段階：本チェックリスト(使用予定)を「リサイクル計画書」に添付します。(「起工日」は起工前と入力する。)
施工計画書作成段階：本チェックリスト(使用予定)を「施工計画書」に添付します。(「起工日」は発注者に確認する。)
調達完了段階：本チェックリスト(実績)により報告します。
【集計・提出用ファイルへのコピー用データ】
○以下の表は、上表のデータを横一行に変換したものです。
[5 empty] | 工事名 | 起工日 | 工期 | 受注者名 | 資材 |  |  |  | 建設機械 |  |  |  | 工法 |  |  |  | 目的物
[9 empty] | (品目分類) | (品目名) | 使用量 | 単位 | (品目分類) | (品目名) | 使用量 | 単位 | (品目分類) | (品目名) | 使用量 | 単位 | (品目分類) | (品目名) | 使用量 | 単位
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※集計・提出用ファイルに貼り付ける際には、「値」として貼り付けること。(右クリックメニュー→「形式を選択して貼り付け」→「値の貼り付け」→「値」)
(数式が入力されているため、普通に貼り付けると数値が変わってしまうので注意すること)
シート『①特別品目リスト』の入力内容とリンク

## ⑧【手引】通常品の考え方(特別品目)
環境物品等(特別品目)使用予定(実績)チェックリスト
⑧【手引】通常品の考え方(特別品目)
《入力不可》
品目分類 | 品目名 | 単位 | 数量 | 「通常品」の例と考え方
通常品
建設発生土の有効利用を図るもの | 建設発生土 | m3 |  | 山土、山砂等：新材を使用した場合にカウント
改良土
粒状改良土
流動化処理土
一体の施工システム内処理土
分級処理土
しゅんせつ土
しゅんせつ土改良土
建設泥土の有効利用を図るもの | 建設泥土改良土
流動化処理土
建設発生木材の有効利用を図るもの | 再生木質ボード類 | m2 |  | 木質ボードなど：再生木質の割合が不足している木質又は新材の木質を使用したボード類をカウント
熱帯雨林材等の使用を抑制するもの | 環境配慮型型枠(複合合板型枠等) | 別紙１チェックリスト
コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等の有効利用を図るもの | 再生クラッシャラン | m3 |  | クラッシャラン：新材(Ｃ40等のC材)を使用した場合にカウント
| 再生砕石(擁壁等裏込め用) | m3 |  | 砕石：擁壁等裏込め用として、新材(C材)を使用した場合にカウント
| 再生砕石(グラベルコンパクションパイル工法用) | m3 |  | 砕石：グラベルコンパクションパイル工法用として、新材(C材)を使用した場合にカウント
| 再生単粒度砕石(浸透トレンチ用) | m3 |  | 単粒度砕石：浸透トレンチ用として、新材(C材)を使用した場合にカウント
| 再生粒度調整砕石 | m3 |  | 粒度調整砕石：新材(Ｍ30等のＭ材)を使用した場合にカウント
| 再生砂 | m3 |  | 砂：埋戻し等に新たに採取した砂を使用した場合カウント
| 再生加熱アスファルト混合物 | 本表下段の当該項目欄
| 再生加熱アスファルト処理混合物 | t |  | 加熱アスファルト処理混合物：新材の骨材のみを使用していた場合カウント
| 再生コンクリート路盤材 | m3
| 再生コンクリート砕石等 | m3
| 道床砕石 | m3
| 再生骨材Ｌを用いたコンクリート | m3 |  | レディーミクストコンクリート：均しコンクリート、捨てコンクリート、裏込めコンクリート等の再生骨材Ｌを用いたコンクリートが利用できる用途に通常のレディーミクストコンクリートを使用していた場合カウント
| 再生骨材Ｍを用いたコンクリート |  |  | レディーミクストコンクリート：乾燥収縮や塩害を受けにくい構造部材等の再生骨材Ｍを用いたコンクリートが利用できる用途に使用していた場合カウント。無筋コンクリート
| 再生骨材Ｈを用いたレディーミクストコンクリート |  |  | レディーミクストコンクリート：建築物の基礎、主要構造部等の再生骨材L又はMを用いたコンクリートが使用できない用途に使用していた場合カウント。鉄筋コンクリート
廃棄物処理に伴う副産物の有効利用を図るもの | エコセメントを用いた均し(捨て)コンクリート等
エコセメントを用いたレディーミクストコンクリート
| エコセメント(直接利用) | t
| エコセメントを用いたコンクリート二次製品 | 別紙２チェックリスト
| 溶融スラグ(直接利用) | t
| 溶融スラグを用いたコンクリート二次製品 | 個
| 溶融スラグを用いた再生加熱アスファルト混合物 | t
| スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品 | 別紙３チェックリスト
| スーパーアッシュを用いた土木材料 | t
| アスファルト混合物用汚泥焼却灰を用いた加熱アスファルト混合物(再生・一般) | t
| 浄水場発生土を用いたグランド舗装材 | t |  | グランド舗装材：浄水場発生土を用いていないグランド舗装材をカウント
| 浄水場発生土を用いた緑化用土 | t |  | 緑化用土：浄水場発生土を用いていない緑化用土をカウント
| 浄水場発生土を用いた土ブロック | 個 |  | 土ブロック：浄水場発生土を用いていない土ブロックをカウント
都内の森林再生のため多摩産材の有効利用を図るもの | 多摩産材(直接利用) | m3
| 多摩産材を用いた道路(林道を含む)施設材料 | m3
| 多摩産材を用いた河川(治山を含む)施設材料 | m3
| 多摩産材を用いた建築材料 | m3
| 多摩産材を用いた仮設材料 | m3
| 国産木材(直接利用) | m3
| 国産木材を用いた道路(林道を含む)施設材料 | m3
| 国産木材を用いた河川(治山を含む)施設材料 | m3
| 国産木材を用いた建築材料 | m3
| 国産木材を用いた仮設材料 | m3
温室効果ガスの削減を図るもの | 高効率空調用機器(熱源機器) | 別紙４チェックリスト
高効率空調用機器(熱源以外の空調機器)
| ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 | 台 |  | ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機：期間成績係数、窒素酸化物の排出濃度が環境物品等調達方針の 別表６(P..31)に掲げた数値を満たさない機器を通常品としてカウント
| 発光ダイオードを用いた交通信号機 | 個 |  | 発光ダイオードを用いていない交通信号機：発光ダイオードを用いていない交通信号機をカウント
| ＬＥＤを光源とする照明器具 | 台 |  | ＬＥＤを光源としない照明器具：施設照明でＬＥＤを光源としない照明器具や要件を満たさないものをカウント
| 高効率のランプ等を使用した照明器具(道路照明) | 台 |  | 高効率のランプ等を使用しない照明器具：道路照明で要件を満たさない照明器具をカウント
| ノンフロン断熱材 | 工事数 |  | ノンフロンではない断熱材：ノンフロンではない断熱材を使用している工事数をカウント
| 低炭素(中温化)アスファルト混合物［機械式フォームド方式］ | 本表下段の当該項目欄
ヒートアイランド対策を図るもの | 高反射率塗料 | kg |  | 高反射率ではない塗料：屋根等のトップコートに反射率等の要件を満たさない塗料を使用した量をカウント(屋内塗料は除く)但し、屋上緑化等の代替手段の適用により不要な場合はカウントしない
その他環境負荷の低減に寄与するもの | ＬＥＤを光源とする非常用照明器具 | 台 |  | ＬＥＤを光源としない非常用照明器具：非常用照明器具でＬＥＤを光源としない照明器具や要件を満たさないものをカウント
| 照明制御システム | 台 |  | 電力節減機能を有さない照明制御システム：LED照明用の照明制御システムで電力節減機能を有さないシステムをカウント
| 環境配慮形(ＥＭ)電線・ケーブル | m |  | 環境配慮形ではない電線・ケーブル：要件を満たさない電線・ケーブルをカウント(RoHSケーブルは除く)
| RoHS指令対応電線・ケーブル | m |  | RoHS指令対応ではない電線・ケーブル：要件を満たさない電線・ケーブルをカウント
| 鉛フリー亀甲金網 | m2 |  | 鉛フリーではない亀甲金網：鉛フリーでない亀甲金網をカウント
| 低ＶＯＣ塗料(建築物内装用) | kg |  | 低ＶＯＣではない塗料：低ＶＯＣ等の要件(建築物内装用：VOC含有量1％以下(鉄部用は5%以下)の水性塗料)を満たさない塗料をカウント
| 低ＶＯＣ塗料(建築物外装用) | kg |  | 低ＶＯＣではない塗料：低ＶＯＣ等の要件(建築物外装用：粉体・無溶剤系塗料、もしくは水性塗料であること。)を満たさない塗料をカウント
| 低ＶＯＣ塗料(構造物用(建築物内装用及び外装用を除く)) | kg |  | 低ＶＯＣではない塗料：低ＶＯＣ等の要件(構造物用：粉体・無溶剤系塗料、水性塗料、もしくはVOC含有量が30％以下の低VOC塗料(溶剤系)であること。)を満たさない塗料をカウント
| 都内産緑化植物(支給材) | 本 |  | 都内産ではない緑化植物：支給材で都内産の要件を満たさない緑化植物をカウント
| 都内産緑化植物(請負材) | 本 |  | 都内産ではない緑化植物：請負材で都内産の要件を満たさない緑化植物をカウント
| 電炉鋼材などのリサイクル鋼材(鉄筋等の棒鋼) | t |  | 新材の鋼材(棒鋼)：高炉で鉄鉱石を主体に製造された鋼材を使用した棒鋼をカウント 新材の鋼材(形鋼)：高炉で鉄鉱石を主体に製造された鋼材を使用した形鋼等をカウント 新材の鋼材(鋼板)：高炉で鉄鉱石を主体に製造された鋼材を使用した鋼板をカウント (鋼材検査証明書(ミルシート)で確認可能)
| 電炉鋼材などのリサイクル鋼材(H鋼の形鋼等) | t
| 電炉鋼材などのリサイクル鋼材(鋼板) | t
| 発動発電機 | 台 |  | 発動発電機：各排出ガス成分及び黒煙の量が、環境物品等調達方針の別表９に掲げた第３次基準を満たさ ない機器を通常品としてカウント
| 電気便座 | 台 |  | 電気便座：基準エネルギー消費効率を上回る電気便座をカウント
アスファルト混合物に係るもの | 再生加熱アスファルト混合物 | t |  | 加熱アスファルト混合物：新材の骨材のみを使用かつ低炭素(中温化)アスファルト混合物に該当しない場合カウント
| 低炭素(中温化)アスファルト混合物［機械式フォームド方式］ | t

## ⑨【手引】通常品の考え方(エコセメント二次製品)
環境物品等(特別品目)使用予定(実績)チェックリスト(エコセメントを用いたコンクリート二次製品)
⑨【手引】通常品の考え方(エコセメント二次製品)
《入力不可》
品目分類 | 品目名 |  | 単位 | 「通常品」の考え方
廃棄物処理に伴う副産物の有効利用を図るもの | エコセメントを用いた コンクリート二次製品 | 舗装用コンクリート平板 | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(舗装用コンクリート平板)をカウント
|  | 視覚障がい者用誘導用ブロック | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(視覚障がい者用誘導用ブロック)をカウント
|  | インターロッキングブロック | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ)をカウント
|  | 鉄筋コンクリートＵ形 | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(鉄筋コンクリートＵ形)をカウント
|  | 鉄筋コンクリートＵ形用ふた | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(鉄筋コンクリートＵ形用ふた)をカウント
|  | 鉄筋コンクリートＬ形 | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(鉄筋コンクリートＬ形)をカウント
|  | 鉄筋コンクリート特殊Ｌ形(鉄筋コンクリートＵ形ふた掛け用) | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(鉄筋コンクリート特殊Ｌ形(鉄筋コンクリートＵ形ふた掛け用))をカウント
|  | 鉄筋コンクリート特殊Ｌ形及び縁塊(場所打側溝ふた掛け用) | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(鉄筋コンクリート特殊Ｌ形及び縁塊(場所打側溝ふた掛け用))をカウント
|  | コンクリート境界ブロック | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(コンクリート境界ブロック)をカウント
|  | 歩車道境界特殊コンクリートブロック | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(歩車道境界特殊コンクリートブロック)をカウント
|  | セミフラット型街きょ | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(セミフラット型街きょ)をカウント
|  | 集水ます(街きょ用・Ｌ形用・Ｕ形用)ブロック類 | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(集水ます(街きょ用・Ｌ形用・Ｕ形用)ブロック類)をカウント
|  | 植樹帯用コンクリートブロック | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(植樹帯用コンクリートブロック)をカウント
|  | 道路浸透ます(コンクリート枠) | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(道路浸透ます(コンクリート枠))をカウント
|  | 公園用ハンドホール | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(公園用ハンドホール)をカウント
|  | 鉄筋コンクリート境界標杭 | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(鉄筋コンクリート境界標杭)をカウント
|  | コンクリート積みブロック | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(コンクリート積みブロック)をカウント
|  | 空洞コンクリートブロック | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(空洞コンクリートブロック)をカウント
|  | 鉄筋コンクリート管(ソケット) | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(鉄筋コンクリート管(ソケット))をカウント
|  | プレキャスト街きょ | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(プレキャスト街きょ)をカウント
|  | 信号機用ハンドホール | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(信号機用ハンドホール)をカウント
|  | 人孔 | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(人孔)をカウント
|  | 汚水ます・雨水ます | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(汚水ます・雨水ます)をカウント
|  | 組合せ暗きょブロック | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(組合せ暗きょブロック)をカウント
|  | エプロンブロック | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(エプロンブロック)をカウント
|  | 護岸ブロック類 | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(護岸ブロック類)をカウント
|  | ポーラスコンクリート製品類 | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(ポーラスコンクリート製品類)をカウント
|  | 電線共同溝用(特殊部・一般部) | 個 | エコセメントを用いないコンクリート二次製品(電線共同溝用(特殊部・一般部))をカウント
*エコセメントを用いないコンクリート二次製品には、「スーパーアッシュを 用いたコンクリート二次製品」も含む

## ⑩【手引】通常品の考え方(スーパーアッシュ二次製品)
環境物品等(特別品目)使用予定(実績)チェックリスト(スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品)
⑩【手引】通常品の考え方(スーパーアッシュ二次製品)
《入力不可》
品目分類 | 品目名 |  | 単位 | 「通常品」の例と考え方
廃棄物処理に伴う副産物の有効活用を図るもの | スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品 | 管渠 | 個 | コンクリート二次製品(管渠)：スーパーアッシュを用いないコンクリート二次製品*の管渠をカウント
|  | 人孔 | 個 | コンクリート二次製品(人孔)：スーパーアッシュを用いないコンクリート二次製品*の人孔をカウント
|  | ボックスカルバート | 個 | コンクリート二次製品(ボックスカルバート)：スーパーアッシュを用いないコンクリート二次製品*のボックスカルバートをカウント
|  | セグメント | 個 | コンクリート二次製品(セグメント)：スーパーアッシュを用いないコンクリート二次製品*のセグメントをカウント
|  | 基礎くい | 本 | コンクリート二次製品(基礎くい)：スーパーアッシュを用いないコンクリート二次製品*の基礎くいをカウント
*スーパーアッシュを用いないコンクリート二次製品には、「エコセメントを用いたコンクリート二次製品」も含む

## ⑪【手引】通常品の考え方(高効率空調用機器)
環境物品等(特別品目)使用予定(実績)チェックリスト（高効率空調用機器）
⑪【手引】通常品の考え方(高効率空調用機器)
《入力不可》
品目分類 | 品目名 |  | 単位 | 「通常品」の考え方
温室効果ガスの削減を図るもの | 高効率空調用機器 （熱源機器） | 蒸気ボイラー伝熱面積10㎡以上 | 台 | 成績係数が環境物品等調達方針 特別品目「別表３ 高効率空調用機器(熱源機器)」に掲げた数値未満の機器を通常品としてカウント
|  | 温水ボイラー | 台 | 成績係数が環境物品等調達方針 特別品目「別表３ 高効率空調用機器(熱源機器)」に掲げた数値未満の機器を通常品としてカウント
|  | 直焚吸収冷温水機 | 台 | 成績係数が環境物品等調達方針 特別品目「別表３ 高効率空調用機器(熱源機器)」に掲げた数値未満の機器を通常品としてカウント
|  | 排熱投入型直焚吸収冷温水機 | 台 | 成績係数が環境物品等調達方針 特別品目「別表３ 高効率空調用機器(熱源機器)」に掲げた数値未満の機器を通常品としてカウント
|  | 小型吸収冷温水機ユニット | 台 | 成績係数が環境物品等調達方針 特別品目「別表３ 高効率空調用機器(熱源機器)」に掲げた数値未満の機器を通常品としてカウント
|  | 空気熱源ヒートポンプユニット | 台
|  | 熱回収ヒートポンプユニット | 台
|  | 熱回収ターボ冷凍機 | 台
|  | 水冷チリングユニット | 台
|  | 空冷チリングユニット | 台
|  | ターボ冷凍機 | 台
|  | ブラインターボ冷凍機 | 台
|  | 蒸気吸収冷凍機 | 台
|  | 温水吸収冷凍機 | 台
| 高効率空調用機器 （熱源以外の空調機器） | 冷却塔 | 台 | 環境物品等調達方針 特別品目「別表５ 高効率空調用機器(熱源以外の空調機器)」に該当する部品のいずれも採用していない機器を通常品としてカウント
|  | 空調用ポンプ | 台
|  | 空調機いわゆるｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 台
|  | パッケージ形空調機 | 台 | 環境物品等調達方針 特別品目「別表４ パッケージ形空調機の判断基準」に該当する部品のいずれも採用していない機器を通常品としてカウント
|  | 空調・換気設備用ファン | 台 | 環境物品等調達方針 特別品目「別表５ 高効率空調用機器(熱源以外の空調機器)」に該当する部品のいずれも採用していない機器を通常品としてカウント