## 外皮
【記入要領】
都市開発諸制度の適用を受けようとする建築物について、以下条件に該当する場合、「熱負荷の低減」に係る
目標値とそれを実現するための措置を建築物毎に記入してください。
・住宅用途については、住宅用途に供する部分の面積が２，０００㎡以上である場合
・非住宅用途については、ホテル等、病院等、百貨店等、事務所等、学校等、飲食店等、
集会場等のいずれかの用途の延べ面積が２，０００㎡以上である場合
【例①】
・事務所用途が１万㎡、住宅用途が１，５００㎡の複合建築物については、
非住宅用途のチェックシートのみ記入してください。
・住宅用途が２万㎡、飲食店等が１，０００㎡、ホテル等が１，５００㎡の複合建築物については、
住宅用途のチェックシートのみ記入していください。
・住宅用途が２万㎡、飲食店等が１，０００㎡、事務所等が５，０００㎡の複合建築物については、
住宅用途のチェックシートと、飲食店等と事務所等を合わせて非住宅用途のチェックシートを
記入してください。
NO.
都市開発諸制度 地球温暖化対策 に関するチェックシート （平成27年度版）
建築物の名称 | [5 empty] | 適用する制度
建築物の所在地
建築主
住所
協議担当者 |  | 会社名・ 部署名
|  | 担当者名 |  |  | 電話番号
◆建築物の熱負荷の低減
チェック | 住宅用途(共同住宅)
□
住宅(共同住宅)の場合の評価 | [8 empty] | チェック
「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」（平成２５年告示）に適合
| 外皮平均熱貫流率、冷房期の平均日射取得率 を採用 | [7 empty] | □
| 部位別仕様表（設計施工指針本則別表１～７） を採用 | [7 empty] | □
| 外皮仕様基準（設計施工指針附則） を採用 | [7 empty] | □
品確法における住宅性能表示の断熱等性能等級４取得予定
| 設計 | [7 empty] | □
| 建設 | [7 empty] | □
| 設計・建設 | [7 empty] | □
その他 | （ |  |  |  | ） | 低炭素建築物認定など |  |  | □
熱負荷の低減の措置
外壁の断熱に係る事項※1 | [6 empty] | 窓部・ベランダ開口部の仕様
断熱材 |  |  |  | 厚さ |  | ㎜
屋根の断熱に係る事項※2 | [6 empty] | 階高
断熱材 |  |  |  | 厚さ |  | ㎜ |  |  | ｍ
※1 未定の場合は、吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材とその厚さを入力
※2 未定の場合は、ポリスチレンフォーム板とその厚さを入力
備 考
◆建築物の熱負荷の低減 | [7 empty] | 建物名称
チェック | 住宅以外の用途（非住宅用途）
□
非住宅の場合の評価 |  |  |  |  | 目標水準 |  | 判定
主な用途 |  | 目標PAL＊の低減率 |  | PAL＊の低減率 ≧２０％ |  |  | □
|  |  |  | ２０％＞ PAL＊の低減率 ≧1０％ |  |  | □
|  |  | ％ | 1０％＞ PAL＊の低減率 ：未達 |  |  | □
＜参考＞ |  |  |  | 省エネ法Ｈ２５年告示に掲げるPAL＊基準値 (MJ/年・m2)（６地域）
| PAL＊の低減率（％）＝ | （１－BPI）×１００ |  | ホテル等 | 病院等 | 物販店舗等 | 事務所等 | 学校等 | 飲食店等 | 集会所等
BPI＝ |  | PAL*設計値 |  | 客室部 | 病室部 | 710 | 450 | 450 | 810 | 図書館等 |  | 外壁の断熱
|  | PAL*基準値 |  | 450 | 770 |  |  |  |  | 550 |  | 20mm以上
|  |  |  | 宴会場部 | 非病室部 |  |  |  |  | 体育館等 |  | 15mm 以上20mm 未満
|  |  |  | 1250 | 430 |  |  |  |  | 900 |  | その他
[10 empty] | 映画館等 |  | 屋根の断熱
[10 empty] | 1500 |  | 屋上緑化施設40%以上
50mm 以上
建築物の熱負荷の低減に係る措置 |  |  |  | チェック（用途別） | [6 empty] | 備考 | 25mm 以上50mm 未満
|  |  |  | ホテル等 | 病院等 | 物販店舗等 | 事務所等 | 学校等 | 飲食店等 | 集会所等 |  | その他
・アスペクト比 | [10 empty] | 平面計画における短辺の長さ/長辺の長さ | ガラスの仕様
・主方位 | [10 empty] | 立面計画において窓面積の最も大きな面が面している方位 | 単層透明6
・コアの配置状況 | [10 empty] | ＜ダブルコア・サイドコア・その他＞から選択 | 単層熱線吸収6
・基準階の平均階高（ｍ） | [11 empty] | 単層熱線反射6
・外壁の断熱性能の程度 | [10 empty] | ※吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材の厚さ ＜15mm未満/15mm 以上20mm 未満 /20mm以上＞から選択 | 複層透明6+6+6
・屋根の断熱性能の程度 | [10 empty] | ※ポリスチレンフォーム板の厚さ ＜25mm未満/25mm 以上50mm 未満 /50mm 以上 又は屋上の緑化施設が屋根の面積の40％＞ から選択 | 複層熱線吸収6+6+6
・窓面積比（窓面積/外壁面積） | [11 empty] | 複層熱線反射6+6+6
・ガラスの仕様 (リストにないガラスの場合記入↓) | [11 empty] | 複層Low-E6+12+6
|  | ガラスの種類 | [9 empty] | ダブルスキン複層透明
|  | 熱貫流率 | [9 empty] | ダブルスキン複層Low-E
|  | 日射率侵入率 | [9 empty] | その他
・ブラインドの有無 | [10 empty] | ＜無・有（明色・中間色・暗色）＞から選択 | ブラインド
・庇・ルーバーの日射遮へい効果見込み | [10 empty] | ＜無・5%減・10%減・15%減・20%減＞から選択 | 無
・土壌の断熱効果を利用した構造・配置計画の採用 | [10 empty] | 部分覆土構造など | 有・明色
・外壁のダブルスキン又は屋根の二重構造の採用 | [11 empty] | 有・中間色
・窓部の日射遮へい及び断熱の措置 | [10 empty] | エアフローウインドー、その他 | 有・暗色
特記事項(上記以外の取り組み、補足等を記入) | [11 empty] | 20%減
① | [11 empty] | 15%減
② | [11 empty] | 10%減
5%減
備 考 | [11 empty] | 無し
その他
＜単層透明6・単層熱線吸収6・単層熱線反射6・複層透明6+6+6・複層熱線吸収6+6+6・複層熱線反射6+6+6・複層高性能熱線反射6+6+6・複層Low-E6+12+6・ダブルスキン複層透明・ダブルスキン複層Low-Eその他＞から選択

## ERR
【記入要領】
都市開発諸制度の適用を受けようとする建築物について、以下条件に該当する場合、「省エネルギーシステム」
に係る目標値とそれを実現するための措置を建築物毎に記入してください。
・住宅用途については、住宅用途に供する部分の面積が２，０００㎡以上である場合
・非住宅用途については、ホテル等、病院等、百貨店等、事務所等、学校等、飲食店等、
集会場等、工場等のいずれかの用途の延べ面積が２，０００㎡以上である場合
【例①】
・事務所用途が１万㎡、住宅用途が１，５００㎡の複合建築物については、
非住宅用途のチェックシートのみ記入してください。
・住宅用途が２万㎡、飲食店等が１，０００㎡、ホテル等が１，５００㎡の複合建築物については、
住宅用途のチェックシートのみ記入していください。
・住宅用途が２万㎡、飲食店等が１，０００㎡、事務所等が５，０００㎡の複合建築物については、
住宅用途のチェックシートと、飲食店等と事務所等を合わせて非住宅用途のチェックシートを
記入してください。
建物名称
◆省エネルギーシステム
チェック | 住宅用途(共同住宅)
□
住宅用途の評価 |  |  | 目標水準 |  | 判定 | ＜参考＞
目標ＥＲＲ※ |  | ＥＲＲ≧５ |  |  | □ | ERR＝ | （１－BEI）×１００
|  | ＥＲＲ≧０ |  |  | □ | BEI＝ | 設計一次エネルギー消費量（全住戸合計）
| ％ | ０＞ＥＲＲ ：未達 |  |  | □ |  | 基準一次エネルギー消費量（全住戸合計）
※設備仕様基準を採用する場合はＥＲＲ＝０とする。
住宅用途のERR（設備システムのエネルギー利用の低減率）は次式により算定する。
ERR＝(1-EHT/EHST)×100
・ EHT：各単位住戸の設計一次エネルギー消費量の合計（単位 一年につきGJ）
・ EHST：各単位住戸の基準一次エネルギー消費量の合計（単位 一年につきGJ）
住宅(共同住宅)の場合の評価 | [8 empty] | チェック
「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」（平成２５年告示）
| 一次エネルギー消費量計算 | [7 empty] | □
| 設備仕様基準（設計施工指針附則） を採用 | [7 empty] | □
品確法における住宅性能表示の一次エネルギー消費量等級４取得予定
| 設計 | [7 empty] | □
| 建設 | [7 empty] | □
| 設計・建設 | [7 empty] | □
品確法における住宅性能表示の一次エネルギー消費量等級５取得予定
| 設計 | [7 empty] | □
| 建設 | [7 empty] | □
| 設計・建設 | [7 empty] | □
その他 | （ |  |  |  | ） | 低炭素建築物認定など |  |  | □
備 考
建物名称
目標BEIを実現するための措置（共同住宅）
(1)冷暖房設備 | [5 empty] | (3)給湯設備
●暖房方式 | [5 empty] | ●給湯熱源機の種類
□ | ダクト式セントラル空調機を用いて、住宅全体を暖房 |  |  |  |  | □ | 給湯専用型
●暖房設備機器または放熱器の種類 【主たる居室】 | [6 empty] | □ | ガス給湯機
□ | ルームエアコンディショナー | [5 empty] | □ | 石油給湯機
□ | FF暖房機 | [5 empty] | □ | 電気ヒーター給湯機
□ | パネルラジエーター | [5 empty] | □ | 電気ヒートポンプ給湯機(CO2冷媒)
□ | 温水床暖房※ |  |  |  |  | □ | 給湯・温水暖房一体型
□ | ファンコンベクター | [5 empty] | □ | ガス従来型給湯温水暖房機
□ | 電気ヒーター床暖房 | [5 empty] | □ | ガス潜熱回収型給湯温水暖房機
□ | 電気蓄熱暖房器 | [5 empty] | □ | 石油従来型給湯温水暖房機
□ | ルームエアコンディショナー付温水床暖房機 | [5 empty] | □ | 石油潜熱回収型給湯温水暖房機
□ | その他の暖房設備機器（ |  |  | ）太陽熱など |  |  | □ | 電気ヒーター給湯温水暖房機
□ | 暖房設備機器または放熱器を設置しない | [5 empty] | □ | 電気ヒートポンプ・ガス併用型給湯温水暖房機
※温水床暖房の場合 | [5 empty] | □ | コージェネレーションを使用する
●暖房機の種類 | [5 empty] | □ | その他の給湯熱源機（ |  |  | ）太陽熱など
□ | 給湯・温水暖房一体型を使用する |  |  |  |  | □ | 給湯機を設置しない
□ | 温水暖房専用型 |  |  |  |  | ●台所水栓
| □ | 石油従来型温水暖房機 |  |  |  | □ | 手元止水機能
| □ | 石油潜熱回収型温水暖房機 |  |  |  | □ | 水優先吐水機能
| □ | ガス従来型温水暖房機 |  |  |  | ●浴室シャワー水栓
| □ | ガス潜熱回収型温水暖房機 |  |  |  | □ | 手元止水機能
| □ | 電気ヒートポンプ温水暖房機(ﾌﾛﾝ系冷媒) |  |  |  | □ | 小流量吐水機能
| □ | 電気ヒーター温水暖房機 |  |  |  | ●洗面水栓
□ | コージェネレーションを使用する |  |  |  |  | □ | 水優先吐水機能
●断熱配管 | [5 empty] | ●高断熱浴槽
□ | 採用する。 |  |  |  |  | □ | 採用する。
●冷房方式
□ | ダクト式セントラル空調機を用いて、住宅全体を冷房 |  |  |  |  | (4)照明設備
□ | ルームエアコンディショナー |  |  |  |  | ●照明器具の種類 【主たる居室およびその他居室】
□ | 冷房設備機器を設置しない |  |  |  |  | □ | すべての機器において白熱灯を使用していない
[6 empty] | □ | いずれかの機器において白熱灯を使用している
(2)換気設備 | [5 empty] | □ | 設置しない
●換気設備の方式 | [5 empty] | ●制御等 【主たる居室およびその他居室】
□ | ダクト式第一種換気設備 |  |  |  |  | □ | 多灯分散照明方式
□ | ダクト式第二種/ダクト式第三種換気設備 |  |  |  |  | □ | 調光が可能な制御
□ | 壁付け式第一種換気設備 |  |  |  |  | ●照明器具の種類 【非居室】
□ | 壁付け式第二種換気設備/壁付け式第三種換気設備 |  |  |  |  | □ | すべての機器において白熱灯を使用していない
●全熱交換器 | [5 empty] | □ | いずれかの機器において白熱灯を使用している
□ | 採用する。 |  |  |  |  | □ | 設置しない
●制御等 【非居室】
[6 empty] | □ | 人感センサー
(5)発電設備
●太陽光発電（戸別供給の場合に記入）
[6 empty] | □ | 採用する。（ |  |  | ）ｋW/戸
◆省エネルギーシステム | [7 empty] | 建物名称
チェック | 住宅以外の用途（非住宅用途）
□
非住宅の場合の評価 |  |  |  |  | 目標水準 |  | 判定
主な用途 |  | 目標ERR |  | ERR ≧１１％ |  |  | □
|  |  |  | １１％＞ ERR ≧1０％ |  |  | □
|  |  | ％ | 1０％＞ ERR ：未達 |  |  | □
住宅以外の用途のERR（設備システムのエネルギー利用の低減率）は次式により算定する。
ERR＝(1-ET/EST)×100
・ ET：住宅以外の用途に供する部分の設計一次エネルギー消費量（単位 一年につきGJ）
・ EST：住宅以外の用途に供する部分の基準一次エネルギー消費量（単位 一年につきGJ）
備 考
建物名称
目標ERRを実現するための措置 |  |  |  | チェック(用途別)
|  |  |  | ホテル | 病院 | 店舗 | 事務所 | 学校 | 飲食 | 集会所
空気調和設備（熱源側） | (1)熱源の効率化 | ①高効率熱源機の導入 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②熱源及びポンプの台数制御 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ③変流量（ＶＷＶ）システム |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ④大温度差送水システム |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ⑤デシカントシステム |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ⑥各種熱回収システム |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
⑦未利用エネルギーの活用
|  | ・ ごみ焼却排熱 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・ 下水熱・河川熱 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・ ビル排熱 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・ 地熱 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・その他( ) |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| (2)コージェネレーション | ①エンジン・タービンによるコージェネレーション |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②燃料電池によるコージェネレーション |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| (3)蓄熱システム | ①水蓄熱 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②氷蓄熱 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ③躯体蓄熱・ナイトパージ・潜熱蓄熱 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
空気調和設備（二次側） | (1)熱負荷低減の手法 | ①全熱交換器 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②外気冷房 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ③適正外気量制御 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| (2)送風動力低減の手法 | ①変風量（ＶＡＶ）方式 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②大温度差送風 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ③タスク＆アンビエント空調 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ④居住域空調・成層空調 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ⑤放射冷暖房 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ⑥搬送経路の断熱強化 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| (3)制御方式 | ①最適起動停止 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②予冷予熱時の外気遮断 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
機械換気設備 | (1)換気エネルギー低減の手法 | ①局所換気 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②厨房の高効率換気・電化厨房 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ③ダクトレス換気システム |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ④換気ダクト静圧の低圧化 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| (2)制御方式 | ①温度センサー制御 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②CO2（二酸化炭素）制御 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ③CO（一酸化炭素）制御 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ④中央監視スケジュール制御 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
照明設備 | (1)照明設備に関わる省エネ方法 | ①Hf型照明器具 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②LED照明器具 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ③その他（ ） |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ④タスクアンドアンビエント照明 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ⑤照明点灯区画の細分化 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| (2)制御方法 | ①タイムスケジュール制御 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②在室検知制御・人感センサー |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ③適正照度調整・初期照度調整 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ④昼光連動制御 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ⑤スイッチ回路の細分化・自動切断化 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
エレベーター設備 |  | 電力回生制御 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 回生電力蓄電システム |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
その他 |  | トップランナー変圧器 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | デマンド監視装置（電力監視装置） |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | BEMS |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 再生可能エネルギーの活用 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・太陽光発電 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・太陽熱利用 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・地中熱利用 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・その他( ) |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
特記事項(上記以外の取り組みについて記入)
|  | ① |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ② |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □

## 外皮記入例
【記入要領】
都市開発諸制度の適用を受けようとする建築物について、以下条件に該当する場合、「熱負荷の低減」に係る
目標値とそれを実現するための措置を建築物毎に記入してください。
・住宅用途については、住宅用途に供する部分の面積が２，０００㎡以上である場合
・非住宅用途については、ホテル等、病院等、百貨店等、事務所等、学校等、飲食店等、
集会場等のいずれかの用途の延べ面積が２，０００㎡以上である場合
【例①】
・事務所用途が１万㎡、住宅用途が１，５００㎡の複合建築物については、
非住宅用途のチェックシートのみ記入してください。
・住宅用途が２万㎡、飲食店等が１，０００㎡、ホテル等が１，５００㎡の複合建築物については、
住宅用途のチェックシートのみ記入していください。
・住宅用途が２万㎡、飲食店等が１，０００㎡、事務所等が５，０００㎡の複合建築物については、
住宅用途のチェックシートと、飲食店等と事務所等を合わせて非住宅用途のチェックシートを
記入してください。
[8 empty] | NO. | XX-XXX
都市開発諸制度 地球温暖化対策 に関するチェックシート （平成27年度版）
建築物の名称 |  | Aビル |  |  |  | 適用する制度 |  | 再開発等促進区
建築物の所在地 |  | 東京都新宿区西新宿１-１-１
建築主 |  | 西新宿○○地区市街地再開発組合 理事長 ○○ ○○
住所 |  | 東京都新宿区西新宿○-○-○
協議担当者 |  | 会社名・ 部署名 | 株式会社 △△不動産 事業企画部
|  | 担当者名 | △△ △△ |  | 電話番号 | 03-XXXX-XXXX
◆建築物の熱負荷の低減
チェック | 住宅用途(共同住宅)
■
住宅(共同住宅)の場合の評価 | [8 empty] | チェック
「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」（平成２５年告示）に適合
| 外皮平均熱貫流率、冷房期の平均日射取得率 を採用 | [7 empty] | ■
| 部位別仕様表（設計施工指針本則別表１～７） を採用 | [7 empty] | □
| 外皮仕様基準（設計施工指針附則） を採用 | [7 empty] | □
品確法における住宅性能表示の断熱等性能等級４取得予定
| 設計 | [7 empty] | □
| 建設 | [7 empty] | □
| 設計・建設 | [7 empty] | □
その他 | （ |  |  |  | ） | 低炭素建築物認定など |  |  | □
熱負荷の低減の措置
外壁の断熱に係る事項※1 | [6 empty] | 窓部・ベランダ開口部の仕様
断熱材 | 吹付け硬質ウレタンフォーム |  |  | 厚さ | 40 | ㎜ | 複層Low-Eガラス
屋根の断熱に係る事項※2 | [6 empty] | 階高
断熱材 | ポリスチレンフォーム |  |  | 厚さ | 60 | ㎜ |  | 3 | ｍ
※1 未定の場合は、吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材とその厚さを入力
※2 未定の場合は、ポリスチレンフォーム板とその厚さを入力
備 考
◆建築物の熱負荷の低減 | [7 empty] | 建物名称 | Aビル
チェック | 住宅以外の用途（非住宅用途）
■
非住宅の場合の評価 |  |  |  |  | 目標水準 |  | 判定
主な用途 |  | 目標PAL＊の低減率 |  | PAL＊の低減率 ≧２０％ |  |  | ■
|  |  |  | ２０％＞ PAL＊の低減率 ≧1０％ |  |  | □
事務所 |  | 21 | ％ | 1０％＞ PAL＊の低減率 ：未達 |  |  | □
＜参考＞ |  |  |  | 省エネ法Ｈ２５年告示に掲げるPAL＊基準値 (MJ/年・m2)（６地域）
| PAL＊の低減率（％）＝ | （１－BPI）×１００ |  | ホテル等 | 病院等 | 物販店舗等 | 事務所等 | 学校等 | 飲食店等 | 集会所等
BPI＝ |  | PAL*設計値 |  | 客室部 | 病室部 | 710 | 450 | 450 | 810 | 図書館等 |  | 外壁の断熱
|  | PAL*基準値 |  | 450 | 770 |  |  |  |  | 550 |  | 20mm以上
|  |  |  | 宴会場部 | 非病室部 |  |  |  |  | 体育館等 |  | 15mm 以上20mm 未満
|  |  |  | 1250 | 430 |  |  |  |  | 900 |  | その他
[10 empty] | 映画館等 |  | 屋根の断熱
[10 empty] | 1500 |  | 屋上緑化施設40%以上
50mm 以上
建築物の熱負荷の低減に係る措置 |  |  |  | チェック（用途別） | [6 empty] | 備考 | 25mm 以上50mm 未満
|  |  |  | ホテル等 | 病院等 | 物販店舗等 | 事務所等 | 学校等 | 飲食店等 | 集会所等 |  | その他
・アスペクト比 | [6 empty] | 0.62 |  |  |  | 平面計画における短辺の長さ/長辺の長さ | ガラスの仕様
・主方位 | [6 empty] | S |  |  |  | 立面計画において窓面積の最も大きな面が面している方位 | 単層透明6
・コアの配置状況 | [6 empty] | サイドコア |  |  |  | ＜ダブルコア・サイドコア・その他＞から選択 | 単層熱線吸収6
・基準階の平均階高（ｍ） | [6 empty] | 4.2 |  |  |  |  | 単層熱線反射6
・外壁の断熱性能の程度 | [6 empty] | 20mm以上 |  |  |  | ※吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材の厚さ ＜15mm未満/15mm 以上20mm 未満 /20mm以上＞から選択 | 複層透明6+6+6
・屋根の断熱性能の程度 | [6 empty] | 25mm 以上50mm 未満 |  |  |  | ※ポリスチレンフォーム板の厚さ ＜25mm未満/25mm 以上50mm 未満 /50mm 以上 又は屋上の緑化施設が屋根の面積の40％＞ から選択 | 複層熱線吸収6+6+6
・窓面積比（窓面積/外壁面積） | [6 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 複層熱線反射6+6+6
・ガラスの仕様 (リストにないガラスの場合記入↓) | [6 empty] | ダブルスキン複層透明 |  |  |  |  | 複層Low-E6+12+6
|  | ガラスの種類 | [9 empty] | ダブルスキン複層透明
|  | 熱貫流率 | [9 empty] | ダブルスキン複層Low-E
|  | 日射率侵入率 | [9 empty] | その他
・ブラインドの有無 | [6 empty] | 有・明色 |  |  |  | ＜無・有（明色・中間色・暗色）＞から選択 | ブラインド
・庇・ルーバーの日射遮へい効果見込み | [6 empty] | 10%減 |  |  |  | ＜無・5%減・10%減・15%減・20%減＞から選択 | 無
・土壌の断熱効果を利用した構造・配置計画の採用 | [6 empty] | 無 |  |  |  | 部分覆土構造など | 有・明色
・外壁のダブルスキン又は屋根の二重構造の採用 | [6 empty] | 無 |  |  |  |  | 有・中間色
・窓部の日射遮へい及び断熱の措置 | [6 empty] | 有 |  |  |  | エアフローウインドー、その他 | 有・暗色
特記事項(上記以外の取り組み、補足等を記入) | [11 empty] | 20%減
① | [11 empty] | 15%減
② | [11 empty] | 10%減
5%減
備 考 | [11 empty] | 無し
その他
＜単層透明6・単層熱線吸収6・単層熱線反射6・複層透明6+6+6・複層熱線吸収6+6+6・複層熱線反射6+6+6・複層高性能熱線反射6+6+6・複層Low-E6+12+6・ダブルスキン複層透明・ダブルスキン複層Low-Eその他＞から選択
記入例

## ERR記入例
【記入要領】
都市開発諸制度の適用を受けようとする建築物について、以下条件に該当する場合、「省エネルギーシステム」
に係る目標値とそれを実現するための措置を建築物毎に記入してください。
・住宅用途については、住宅用途に供する部分の面積が２，０００㎡以上である場合
・非住宅用途については、ホテル等、病院等、百貨店等、事務所等、学校等、飲食店等、
集会場等、工場等のいずれかの用途の延べ面積が２，０００㎡以上である場合
【例①】
・事務所用途が１万㎡、住宅用途が１，５００㎡の複合建築物については、
非住宅用途のチェックシートのみ記入してください。
・住宅用途が２万㎡、飲食店等が１，０００㎡、ホテル等が１，５００㎡の複合建築物については、
住宅用途のチェックシートのみ記入していください。
・住宅用途が２万㎡、飲食店等が１，０００㎡、事務所等が５，０００㎡の複合建築物については、
住宅用途のチェックシートと、飲食店等と事務所等を合わせて非住宅用途のチェックシートを
記入してください。
[8 empty] | 建物名称 | Aビル
◆省エネルギーシステム
チェック | 住宅用途(共同住宅)
■
住宅用途の評価 |  |  | 目標水準 |  | 判定 | ＜参考＞
目標ＥＲＲ※ |  | ＥＲＲ≧５ |  |  | ■ | ERR＝ | （１－BEI）×１００
|  | ＥＲＲ≧０ |  |  | □ | BEI＝ | 設計一次エネルギー消費量（全住戸合計）
6.8 | ％ | ０＞ＥＲＲ ：未達 |  |  | □ |  | 基準一次エネルギー消費量（全住戸合計）
※設備仕様基準を採用する場合はＥＲＲ＝０とする。
住宅用途のERR（設備システムのエネルギー利用の低減率）は次式により算定する。
ERR＝(1-EHT/EHST)×100
・ EHT：各単位住戸の設計一次エネルギー消費量の合計（単位 一年につきGJ）
・ EHST：各単位住戸の基準一次エネルギー消費量の合計（単位 一年につきGJ）
住宅(共同住宅)の場合の評価 | [8 empty] | チェック
「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」（平成２５年告示）
| 一次エネルギー消費量計算 | [7 empty] | ■
| 設備仕様基準（設計施工指針附則） を採用 | [7 empty] | □
品確法における住宅性能表示の一次エネルギー消費量等級４取得予定
| 設計 | [7 empty] | □
| 建設 | [7 empty] | □
| 設計・建設 | [7 empty] | □
品確法における住宅性能表示の一次エネルギー消費量等級５取得予定
| 設計 | [7 empty] | □
| 建設 | [7 empty] | □
| 設計・建設 | [7 empty] | □
その他 | （ |  |  |  | ） | 低炭素建築物認定など |  |  | □
備 考
[8 empty] | 建物名称 | Aビル
目標BEIを実現するための措置（共同住宅）
(1)冷暖房設備 | [5 empty] | (3)給湯設備
●暖房方式 | [5 empty] | ●給湯熱源機の種類
□ | ダクト式セントラル空調機を用いて、住宅全体を暖房 |  |  |  |  | □ | 給湯専用型
●暖房設備機器または放熱器の種類 【主たる居室】 | [6 empty] | □ | ガス給湯機
□ | ルームエアコンディショナー | [5 empty] | □ | 石油給湯機
□ | FF暖房機 | [5 empty] | □ | 電気ヒーター給湯機
□ | パネルラジエーター | [5 empty] | □ | 電気ヒートポンプ給湯機(CO2冷媒)
■ | 温水床暖房※ |  |  |  |  | ■ | 給湯・温水暖房一体型
□ | ファンコンベクター | [5 empty] | □ | ガス従来型給湯温水暖房機
□ | 電気ヒーター床暖房 | [5 empty] | ■ | ガス潜熱回収型給湯温水暖房機
□ | 電気蓄熱暖房器 | [5 empty] | □ | 石油従来型給湯温水暖房機
□ | ルームエアコンディショナー付温水床暖房機 | [5 empty] | □ | 石油潜熱回収型給湯温水暖房機
□ | その他の暖房設備機器（ |  |  | ）太陽熱など |  |  | □ | 電気ヒーター給湯温水暖房機
□ | 暖房設備機器または放熱器を設置しない | [5 empty] | □ | 電気ヒートポンプ・ガス併用型給湯温水暖房機
※温水床暖房の場合 | [5 empty] | □ | コージェネレーションを使用する
●暖房機の種類 | [5 empty] | □ | その他の給湯熱源機（ |  |  | ）太陽熱など
■ | 給湯・温水暖房一体型を使用する |  |  |  |  | □ | 給湯機を設置しない
□ | 温水暖房専用型 |  |  |  |  | ●台所水栓
| □ | 石油従来型温水暖房機 |  |  |  | ■ | 手元止水機能
| □ | 石油潜熱回収型温水暖房機 |  |  |  | □ | 水優先吐水機能
| □ | ガス従来型温水暖房機 |  |  |  | ●浴室シャワー水栓
| □ | ガス潜熱回収型温水暖房機 |  |  |  | ■ | 手元止水機能
| □ | 電気ヒートポンプ温水暖房機(ﾌﾛﾝ系冷媒) |  |  |  | □ | 小流量吐水機能
| □ | 電気ヒーター温水暖房機 |  |  |  | ●洗面水栓
□ | コージェネレーションを使用する |  |  |  |  | ■ | 水優先吐水機能
●断熱配管 | [5 empty] | ●高断熱浴槽
■ | 採用する。 |  |  |  |  | ■ | 採用する。
●冷房方式
□ | ダクト式セントラル空調機を用いて、住宅全体を冷房 |  |  |  |  | (4)照明設備
□ | ルームエアコンディショナー |  |  |  |  | ●照明器具の種類 【主たる居室およびその他居室】
■ | 冷房設備機器を設置しない |  |  |  |  | ■ | すべての機器において白熱灯を使用していない
[6 empty] | □ | いずれかの機器において白熱灯を使用している
(2)換気設備 | [5 empty] | □ | 設置しない
●換気設備の方式 | [5 empty] | ●制御等 【主たる居室およびその他居室】
□ | ダクト式第一種換気設備 |  |  |  |  | □ | 多灯分散照明方式
□ | ダクト式第二種/ダクト式第三種換気設備 |  |  |  |  | ■ | 調光が可能な制御
□ | 壁付け式第一種換気設備 |  |  |  |  | ●照明器具の種類 【非居室】
■ | 壁付け式第二種換気設備/壁付け式第三種換気設備 |  |  |  |  | ■ | すべての機器において白熱灯を使用していない
●全熱交換器 | [5 empty] | □ | いずれかの機器において白熱灯を使用している
□ | 採用する。 |  |  |  |  | □ | 設置しない
●制御等 【非居室】
[6 empty] | □ | 人感センサー
(5)発電設備
●太陽光発電（戸別供給の場合に記入）
[6 empty] | □ | 採用する。（ |  |  | ）ｋW/戸
◆省エネルギーシステム | [7 empty] | 建物名称 | Aビル
チェック | 住宅以外の用途（非住宅用途）
■
非住宅の場合の評価 |  |  |  |  | 目標水準 |  | 判定
主な用途 |  | 目標ERR |  | ERR ≧１１％ |  |  | ■
|  |  |  | １１％＞ ERR ≧1０％ |  |  | □
事務所 |  | 23 | ％ | 1０％＞ ERR ：未達 |  |  | □
住宅以外の用途のERR（設備システムのエネルギー利用の低減率）は次式により算定する。
ERR＝(1-ET/EST)×100
・ ET：住宅以外の用途に供する部分の設計一次エネルギー消費量（単位 一年につきGJ）
・ EST：住宅以外の用途に供する部分の基準一次エネルギー消費量（単位 一年につきGJ）
備 考
[8 empty] | 建物名称 | Aビル
目標ERRを実現するための措置 |  |  |  | チェック(用途別)
|  |  |  | ホテル | 病院 | 店舗 | 事務所 | 学校 | 飲食 | 集会所
空気調和設備（熱源側） | (1)熱源の効率化 | ①高効率熱源機の導入 |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  | ②熱源及びポンプの台数制御 |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  | ③変流量（ＶＷＶ）システム |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  | ④大温度差送水システム |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  | ⑤デシカントシステム |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ⑥各種熱回収システム |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
⑦未利用エネルギーの活用
|  | ・ ごみ焼却排熱 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・ 下水熱・河川熱 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・ ビル排熱 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・ 地熱 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・その他( ) |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| (2)コージェネレーション | ①エンジン・タービンによるコージェネレーション |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②燃料電池によるコージェネレーション |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| (3)蓄熱システム | ①水蓄熱 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②氷蓄熱 |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  | ③躯体蓄熱・ナイトパージ・潜熱蓄熱 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
空気調和設備（二次側） | (1)熱負荷低減の手法 | ①全熱交換器 |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  | ②外気冷房 |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  | ③適正外気量制御 |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
| (2)送風動力低減の手法 | ①変風量（ＶＡＶ）方式 |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  | ②大温度差送風 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ③タスク＆アンビエント空調 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ④居住域空調・成層空調 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ⑤放射冷暖房 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ⑥搬送経路の断熱強化 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| (3)制御方式 | ①最適起動停止 |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  | ②予冷予熱時の外気遮断 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
機械換気設備 | (1)換気エネルギー低減の手法 | ①局所換気 |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  | ②厨房の高効率換気・電化厨房 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ③ダクトレス換気システム |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ④換気ダクト静圧の低圧化 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| (2)制御方式 | ①温度センサー制御 |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  | ②CO2（二酸化炭素）制御 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ③CO（一酸化炭素）制御 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ④中央監視スケジュール制御 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
照明設備 | (1)照明設備に関わる省エネ方法 | ①Hf型照明器具 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ②LED照明器具 |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  | ③その他（ ） |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ④タスクアンドアンビエント照明 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ⑤照明点灯区画の細分化 |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
| (2)制御方法 | ①タイムスケジュール制御 |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  | ②在室検知制御・人感センサー |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  | ③適正照度調整・初期照度調整 |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  | ④昼光連動制御 |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  | ⑤スイッチ回路の細分化・自動切断化 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
エレベーター設備 |  | 電力回生制御 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 回生電力蓄電システム |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
その他 |  | トップランナー変圧器 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | デマンド監視装置（電力監視装置） |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | BEMS |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  | 再生可能エネルギーの活用 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・太陽光発電 |  | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  | ・太陽熱利用 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・地中熱利用 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・その他( ) |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
特記事項(上記以外の取り組みについて記入)
|  | ① |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ② |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
記入例